Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

LRT NAUJO PASTATO PROJEKTO EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZĖS BEI NEPRIKLAUSOMO ĮVERTINIMO PASLAUGOS)

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – perkančioji organizacija arba LRT) |
| 2. | Pirkimo tikslas | Nustatyti ar LRT (toliau – Užsakovas) užsakymu parengto Administracinės paskirties pastato adresu S. Konarskio g. 49 Vilniuje, statybos projekto ir administracinės paskirties pastato, unikalus Nr. 1095-9016-8015 kapitalinio remonto projekto (toliau – Projektas) (kultūros paveldo teritorijoje) : - sprendiniai atitinka esminius statinių reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, projekto sprendinių sąryšį ir suderinamumą; - įvertinti ir gauti nepriklausomą ekspertų išvadą, kad statybos darbų vykdymo ir pridavimo galimybės galės vykti trimis etapais; - įvertinti ir gauti nepriklausomą ekspertų išvadą, dėl numatytų akustinių sprendimų įgyvendinimo pagal Užsakovo užduotį. |
| 3. | Pirkimo objektas (toliau – Paslaugos) | Pagal šioje užduotyje ir jos prieduose pateiktus reikalavimus atlikti parengto Administracinės paskirties pastato adresu S. Konarskio g. 49 Vilniuje, statybos projektas ir administracinės paskirties pastato, unikalus Nr. 1095-9016-8015 kapitalinio remonto projekto bendrosios ekspertizės paslaugas. Taip pat atlikti papildomą įvertinimą dėl etapavimo ir akustinių sprendinių. |
| 4. | Techninio projekto (detalizuotų pasiūlymų) ekspertizės rūšys | - bendroji projekto ekspertizė; |
| 5. | Papildomos paslaugos | Nepriklausomas vertinimas dėl etapavimo galimumo ir akustinių sprendinių bei pateikti išvadą raštu |
| 6. | Projekto pavadinimas | Administracinės paskirties pastato adresu S. Konarskio g. 49 Vilniuje, statybos projektas ir administracinės paskirties pastato, unikalus Nr. 1095-9016-8015 kapitalinio remonto projektas |
| 7. | Statinio adresas | S. Konarskio g. 49 Vilnius |
| 8. | Kultūros vertybių teritorija | Lietuvos nacionalinio radijo pastatas (KVR u. k. 35186); Atmintino įvykio vieta (KVR u. k. 2802); Vilniaus senamiesčio (KVR u. k. 16073) vizualinės apsaugos pozonis. |
| 9. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Nauja statyba: Administracinis pastatas - Pastato bendras plotas – 32 631 kv. m. - Pastato tūris – 240 580 kub. - Aukštų skaičius – 4 a; - Projektuojamas teritorijos plotas – 25 690 kv. m. Kapitalinis remontas: Administracinis pastatas - Unikalus Nr.: 1095-9016-8015 - Pastato bendras plotas – 5 389 kv. m. - Pastato tūris – 28 656 kub. m. - Aukštų skaičius – 4 a; - Statybos pabaigos metai – 1957 m; Preliminari statybos darbų vertė - apie 80 mln. Eur. Preliminarūs statinių rodikliai pridedami ir specialieji reikalavimai pridedami (TS priedas Nr. 1) |
| 10. | Planuojama statinio statybos rūšis | Nauja statyba, kapitalinis remontas, paprastasis remontas; tvarkomieji statybos darbai, tvarkybos darbai |
| 11. | Statinio kategorija | Statinių grupė – pastatai: ypatingasis statinys, inžineriniai statiniai, kiti statiniai. |
| 12. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pamatai – gelžbetoniniai; Sienos – gelžbetonis, mūras; Perdangos – gelžbetonis; Stogo konstrukcija – sutapdintas; Stogo danga – Ruberoidas. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 13. | Esama situacija ir perkamų paslaugų apimtis: | LRT sudarė sutartį su UAB „Architektūros linija“ dėl projektavimo darbų atlikimo. Projektavimo paslaugos suteiktos vadovaujantis Statybos įstatymo redakcija galiojusia iki 2024-11-01, darbų apimtis - Techninis projektas. Šia dienai yra parengti Projektiniai pasiūlymai ir pateikti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimui. Projektinių pasiūlymų medžiaga pridedama. 2024-12-11 Šalys dėl pasikeitusio Statybos įstatymo ir įsigaliojusios naujos redakcijos nuo 2024-11-01, sutarė, kad SLD bus gaunamas pagal naują įstatymo redakciją parengiant projektinius pasiūlymus, o sutartyje numatyto Techninio projekto apimtis prilyginama detalizuotiems projektiniams pasiūlymams. |
| 14. | Paslaugų teikimo terminai ir kiti reikalavimai | - Paslaugos teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos peržiūri Užsakovo pateiktą informaciją ir surašo paslaugai atlikti reikalingos dokumentacijos ir informacijos sąrašą. - Užsakovas ir/ar projektuotojas teiks statinio projektą atskiromis dalimis el. paštu ir/ar raštu pateikiant Tiekėjui užsakymą, kuriame nurodytas projekto pavadinimas, jo dalis ir projektuotojas. - Kai Užsakovas ir/ar projektuotojas Tiekėjui pristato projektą (arba atskiras jo dalis) - fiksuojama ekspertizės atlikimo pradžia. - Projekto dokumentai ekspertizei teikiami dalimis. Kiekvienai pateiktai dokumentų daliai parengiamas tarpinis dalinės ekspertizės aktas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo atitinkamos dalies gavimo dienos. Galutinis bendrosios projekto ekspertizės aktas parengiamas, sujungiant tarpinius aktus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskutiniojo tarpinio akto surašymo Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia projekto ekspertizės pastabas, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, nurodyti bendrosios projekto ekspertizės akto pateikimo terminai pratęsiami tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 5 (penkių) darbo dienų terminą pataisytam projektui patikrinti, skaičiuojamą nuo vėliausiai pataisytos projekto dalies gavimo dienos. - Kai Tiekėjas atlikęs ekspertizės paslaugą, pateikia galutinį ekspertizės aktą el. versiją el. paštu Užsakovui ir Projektuotojui, fiksuojama ekspertizės atlikimo pabaiga. - Tuo atveju jei buvo gautas tarpinis ekspertizės aktas, ekspertizės paslaugų terminas yra sustabdomas. Pagal gautas pastabas projektuotojui patikslinus detalizuotus projektinius pasiūlymus (techninį projektą), projektas pateikiamas Tiekėjui, paslaugų atlikimo terminas atnaujinamas. - Projektuotojui pataisius Projektą (arba jo dalis) pagal bendrosios ekspertizės pirminėse išvadose nurodytas pastabas, Projekto bendrosios ekspertizės išvadas paslaugų teikėjas pateikia per 3 (tris) darbo dienas nuo pataisyto Projekto (arba jo dalių) pateikimo dienos. - Paslaugų teikėjas, gavęs el. paštu Projektuotojo siūlymus dėl Projekto taisymų pagal pirminėje ekspertizės išvadoje pateiktas pastabas, teikia savo vertinimus per 2 (dvi) darbo dienas. - Papildomas vertinimas, nurodytas šios techninės sepcifikacijos 5 punkte atliekamas ne vėliau kaip iki galutinio bendrosios projekto ekspertizės akto pateikimo. Vertinimo išvada pateikiame elektronine forma. - Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti paslaugų teikimo terminus ir skirti reikiamą kiekį resursų, kad darbai būtų atlikti tinkamai ir laiku. - Į paslaugų apimtį įeina pakartotinis ekspertizės akto išrašymas / koregavimas (esant daliniams Projekto pasikeitimams dėl kontroliuojančių institucijų pateiktų pastabų ir pan.); - Ekspertizės vadovai už ekspertizės akto privalomųjų pastabų (nurodymų) ir statinio projekto įvertinimo teisėtumą bei techninį pagrįstumą ir jų pasekmes atsako įstatymų nustatyta tvarka. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 15. | Rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai kt. dokumentai. | - Statinių bendrosios projektų ekspertizės paslaugos (kultūros paveldo teritorija); - Tiekėjas turi atlikti Užsakovo užsakymu parengto projekto ekspertizę vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektas, projekto ekspertizė“, PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“, LR Statybos įstatymo galiojusio iki 2024-11-01 ir kitų statybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktų nustatytais reikalavimais; - Jei ekspertizės akte (pirminiame) bus pateikiamos privalomos pastabos, nurodančios, kokius statinio projekte nustatytus statybos teisės aktų pažeidimus reikia pašalinti, gavęs pagal ekspertizės pastabas pataisytą Detalizuotus projektinius pasiūlymus (Techninį projektą) Tiekėjas turi pateikti pataisytą ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti (arba projektui pritariama). Projekto ekspertizės aktuose pateiktos privalomosios pastabos turi būti motyvuotos su nuorodomis į konkrečius statybos teisės aktus. Projekto ekspertizės akte pateiktos privalomosios pastabos ir Projekto įvertinimas yra privalomi statytojui (užsakovui) ir projektuotojui. - Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais statinio paveldosaugos (specialioji) projekto ekspertizės paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |
| 16. | Reikalavimai rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Lietuvių |
| 17. | Nurodymai dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projekto bendroji ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Ekspertizės aktas pateikiamas elektronine versija: pdf formatu, taip pat redaguojamais formatais aprašomoji dalis word, excel, brėžiniai - dwg.; |
| 18. | Aplinkosauginiai reikalavimai | - Šia Sutartimi Užsakovas siekia įsigyti paslaugas, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai viename ar keliuose paslaugų teikimo etapuose ir šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 punktu (pirkimu perkamos tik nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos). |
| 19. | Priedai | - Preliminarūs bendrieji statinių rodikliai ir specialieji architektūros reikalavimai - Žemės sklypo dalies plano sprendiniai - Akustikos užduotis - VĮ Registrų centro išrašas - Projektinių pasiūlymų pristatymas - Specialiosios ekspertizės išvada |