MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIEŠOJO PIRKIMO „MOLĖTŲ RAJONE ESANČIŲ PRIEDANGŲ ATNAUJINIMAS. VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI SU DARBŲ APRAŠO PARENGIMU“

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

1 KLAUSIMAS:

Pasiūlymo formoje numatyta paprastojo remonto aprašo eilutė. Ar teisingai suprantame, kad kalba eina apie vėdinimo sistemos aprašo parengimą, o ne apie patalpų remontą?

ATSAKYMAS:

Vykdant projektą, konkursą laimėjęs dalyvis privalės pasirengti vėdinimo sistemos įrengimo paprastojo remonto darbų aprašą (tik vėdinimo sistemos įrengimui ir jos funkcionavimui būtiniems darbams) ir pagal šį aprašą atlikti vėdinimo sistemos įrengimo darbus.