Pirkimo sąlygų 2 priedas

ŽEMAITIJOS GATVĖS NUO SEDOS G. IKI M. DAUKŠOS G. MAŽEIKIŲ MIESTE APŠVIETIMO PAPRASTOJO REMONTO STATYBOS PROJEKTAS

TECHNINĖS  SĄLYGOS

- Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai.

- Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Techninis darbo projektas: Žemaitijos gatvės nuo Sedos g. iki M. Daukšos g. Mažeikių mieste paprastojo remonto, įrengiant apšvietimą, projektas.

- Darbų atlikimo vieta: Žemaitijos gatvė nuo Sedos g. iki M. Daukšos g. Mažeikių mieste.

- Statinio paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: nesudėtingas statinys.

- Darbų užduotis:

6.1. Gauti įrengimui reikiamus įgaliojimus, leidimus ir pritarimus teisės aktų nustatyta tvarka iš kompetentingų institucijų.

6.2. Projekto sprendiniai gali būti koreguojami tik gavus Užsakovo atstovo raštišką sutikimą.

6.3. Pradėti vykdyti žemės kasimo darbus tik po to, kai gautas leidimas žemės darbų vykdymui.

6.4. Atlikus žemės kasimo darbus pateikti gerbūvio atstatymo darbų priėmimo - perdavimo aktą 6.5. Įrengiamas gatvės apšvietimas turi atitikti 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos) 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 28.1. punkte nurodytus reikalavimus (jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100  proc.  (vienetais)  LED).

6.6. Visi darbai reikalingi objekto pripažinimui tinkamu naudoti privalo būti atlikti nepriklausomai nuo to ar apibūdinti šiame dokumente ar ne.

6.7. Atlikus montavimo darbus, Užsakovui pateikti kabelių geodezines nuotraukas.

6.8. Rangovas pateikia Perkančiajai organizacijai atliktų darbų kiekių žiniaraštį, naudotų įrengimų ir medžiagų kiekių žiniaraštį, elektrotechnikos produktų atitikties dokumentus, pilnas naudojimo ir  priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

6.9. Visa dokumentacija, paslėptų darbų aktai, protokolai, sumontuotų–įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos, kurie privalomi atlikus darbus turi būti priduoti ir pateikti Mažeikių savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui.

6.10. Darbus privaloma priduoti, pasirašant Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

6.11. Demontuoti esamas apšvietimo atramas su apšvietimo elektros įrenginiais.

6.12. Apšvietimo elektros įrenginius pristatyti į UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“, Kęstučio  g.  15, Mažeikiai.

6.13. Demontuotus apšvietimo elektros įrenginius priduoti, pasirašant Medžiagų perdavimo – priėmimo aktą.