Neinvazinio šlapimo kiekio matuoklio techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skirtas šlapimo pūslės skenavimui realiu laiku, siekiant išmatuoti šlapimo pūslės skysčių kiekį |  |
|  | Aparatas | Portatyvus ultragarsinis šlapimo pūslės skeneris su rankena ir pakrovimo moduliu |  |
|  | Skanavimo metodas | 2D sektorinis, 120 laipsnių |  |
|  | Jungtys | UAB 2.0, Bluetooth |  |
|  | Tūrio matavimo ribos | Nuo 0 iki 999 ml |  |
|  | Skanavimo gyliai | Nuo 16 iki 23 cm |  |
|  | Daviklio darbinis dažnis | 2.5 MHz |  |
|  | Pūslės atvaizdavimas ekrane | Būtina |  |
|  | Automatins šlapimo pūslės skysčių kiekio apskaičiavimas | Būtina |  |
|  | Galimybė rankiniu būdu pasikoreguoti matuojamus pūslės plotus | Būtina |  |
|  | Aparato skanavimo paleidimo mygtukas ant daviklio | Būtina |  |
|  | Ekrano tipas ir dydis | Lietimui jautrus ne mažiau 1.4 colių dydžio ekranas |  |
|  | Skenavimo laikas | 4.5 sekundės |  |
|  | Autonominis išjungimas | 5 min. |  |
|  | Baterija | Baterija integruota, veikimo laikas be elektros energijos 2 val. arba ne mažiau 250 tyrimų 4400mAh, Lithium polymer |  |
|  | Nešiojamas krepšys | Būtina |  |
|  | CE ženklinimas arba EB deklaracija | Būtina |  |

Aplinkosauginis reikalavimas:

| Eil. Nr. | reikalavimas | aprašymas | Tiekėjo patvirtinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |