## Priedas Nr.1
MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS, KALIBRAVIMO
GRAFIKAS 2025.12-2028.12m. IR PRELIMINARŪS KIEKIAI
Eil. | Fizikinių ir cheminių dydžių matavimo priemonės |  |  |  | Paslaugų pavadinimas | Atlikimo data | Vieno vnt. įkainis EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Bendra kaina EUR be PVM (kiekis x vieno vnt. įkainis EUR be PVM) | Patikra Užsakovo objektuose Taip/Ne
Nr. | Pavadinimas | Tipas | Paklaida, tiksl.k. | Preliminarus kiekis
.
1 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-03 | ± 2,0 % | 34 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
2 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-03 | ± 2,0 % | 34 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
3 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-03 | ± 2,0 % | 34 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
4 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-03 | ± 2,0 % | 34 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
5 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-03 | ± 2,0 % | 34 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
6 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-03 | ± 2,0 % | 34 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
7 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-03 | ± 2,0 % | 34 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
8 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-02 M | ± 2,0 % | 6 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
9 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-02 M | ± 2,0 % | 6 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
10 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-02 M | ± 2,0 % | 6 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
11 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-02 M | ± 2,0 % | 6 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
12 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-02 M | ± 2,0 % | 6 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
13 | Uždujinimo signalizatorius (Kiti obj.) | US-02 M | ± 2,0 % | 6 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
14 | Uždujinimo jutiklis (Kiti obj.) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 48 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
15 | Uždujinimo jutiklis (Kiti obj.) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 48 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
16 | Uždujinimo jutiklis (Kiti obj.) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 48 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
17 | Uždujinimo jutiklis (Kiti obj.) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 48 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
18 | Uždujinimo jutiklis (Kiti obj.) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 48 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
19 | Uždujinimo jutiklis (Kiti obj.) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 48 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
20 | Uždujinimo jutiklis (Kiti obj.) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 48 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
21 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | Severin PM-3 | ± 0,15 % tūr. | 2 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
22 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | Severin PM-3 | ± 0,15 % tūr. | 2 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Ne
23 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | Severin PM-3 | ± 0,15 % tūr. | 2 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
24 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | Severin PM-3 | ± 0,15 % tūr. | 2 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Ne
25 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | Severin PM-3 | ± 0,15 % tūr. | 2 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
26 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | Severin PM-3 | ± 0,15 % tūr. | 2 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Ne
27 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | Severin PM-3 | ± 0,15 % tūr. | 2 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
28 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | G450 Microtector II | ±5,0% | 28 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
29 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | G450 Microtector II | ±5,0% | 28 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Ne
30 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | G450 Microtector II | ±5,0% | 28 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
31 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | G450 Microtector II | ±5,0% | 28 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Ne
32 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | G450 Microtector II | ±5,0% | 28 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
33 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | G450 Microtector II | ±5,0% | 28 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Ne
34 | Dujų analizatorius (Kiti obj.) | G450 Microtector II | ±5,0% | 28 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
35 | pH-metras (Kiti obj.) | AG-SELEKT-R | ± 0,01 pH | 2 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
36 | pH-metras (Kiti obj.) | AG-SELEKT-R | ± 0,01 pH | 2 | patikra | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
37 | pH-metras (Kiti obj.) | AG-SELEKT-R | ± 0,01 pH | 2 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
38 | pH-metras (Kiti obj.) | AG-SELEKT-R | ± 0,01 pH | 2 | patikra | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
39 | Uždujinimo signalizatorius (E-2) | US-02 M | ± 2,0 % | 11 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
40 | Uždujinimo signalizatorius (E-2) | US-02 M | ± 2,0 % | 11 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
41 | Uždujinimo signalizatorius (E-2) | US-02 M | ± 2,0 % | 11 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
42 | Uždujinimo signalizatorius (E-2) | US-02 M | ± 2,0 % | 11 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
43 | Uždujinimo signalizatorius (E-2) | US-02 M | ± 2,0 % | 11 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
44 | Uždujinimo signalizatorius (E-2) | US-02 M | ± 2,0 % | 11 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
45 | Uždujinimo signalizatorius (E-2) | US-02 M | ± 2,0 % | 11 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
46 | Uždujinimo jutiklis (E-2) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 28 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
47 | Uždujinimo jutiklis (E-2) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 28 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
48 | Uždujinimo jutiklis (E-2) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 28 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
49 | Uždujinimo jutiklis (E-2) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 28 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
50 | Uždujinimo jutiklis (E-2) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 28 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
51 | Uždujinimo jutiklis (E-2) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 28 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
52 | Uždujinimo jutiklis (E-2) | DKJ-01 | ± 2,0 % | 28 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
53 | Dujų analizatorius (E-2) | Microtector II G450 | ± 0,5 % | 4 | patikra | 2026 I ktv. | 0 | 0 | Ne
54 | Dujų analizatorius (E-2) | Microtector II G450 | ± 0,5 % | 4 | patikra | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Ne
55 | Dujų analizatorius (E-2) | Microtector II G450 | ± 0,5 % | 4 | patikra | 2027 I ktv. | 0 | 0 | Ne
56 | Dujų analizatorius (E-2) | Microtector II G450 | ± 0,5 % | 4 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Ne
57 | Dujų analizatorius (E-2) | Microtector II G450 | ± 0,5 % | 4 | patikra | 2028 I ktv. | 0 | 0 | Ne
58 | Dujų analizatorius (E-2) | Microtector II G450 | ± 0,5 % | 4 | patikra | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Ne
59 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC ODPM2000 | ± 5,0 % | 1 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
60 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC ODPM2000 | ± 5,0 % | 1 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
61 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC ODPM2000 | ± 5,0 % | 1 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
62 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC OC2010;2016 Vienkanalis | ± 5,0 % | 8 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
63 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC OC2010;2016 Vienkanalis | ± 5,0 % | 3 | patikra | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
64 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC OC2010;2016 Vienkanalis | ± 5,0 % | 8 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
65 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC OC2010;2016 Vienkanalis | ± 5,0 % | 3 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
66 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC OC2010;2016 Vienkanalis | ± 5,0 % | 8 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
67 | Dujų analizatorius (E-2) | SCAN TRONIC OC2010;2016 Vienkanalis | ± 5,0 % | 3 | patikra | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
68 | Dujų analizatorius (E-2) | Rosemaunt Vienkanalis | ± 0,5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
69 | Dujų analizatorius (E-2) | Rosemaunt Vienkanalis | ± 0,5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
70 | Dujų analizatorius (E-2) | Rosemaunt Vienkanalis | ± 0,5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
71 | Dujų analizatorius (E-2) | OXY-4-F-1 Vienkanalis | ±0,01 | 1 | patikra arba kalibravimas | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
72 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos EVO | ± 1 mg/l | 1 | patikra arba kalibravimas | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
73 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos EVO | ± 1 mg/l | 1 | patikra arba kalibravimas | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
74 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos EVO | ± 1 mg/l | 1 | patikra arba kalibravimas | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
75 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos EVO | ± 1 mg/l | 1 | patikra arba kalibravimas | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
76 | pH -metras: (E-2) ph jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos EvoA402 pH SE 555X/1 pH Pt1000 | ±0,02 pH | 1 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
77 | pH -metras: (E-2) ph jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos EvoA402 pH SE 555X/1 pH Pt1000 | ±0,02 pH | 1 | patikra | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
78 | pH -metras: (E-2) ph jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos EvoA402 pH SE 555X/1 pH Pt1000 | ±0,02 pH | 1 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
79 | pH -metras: (E-2) ph jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos EvoA402 pH SE 555X/1 pH Pt1000 | ±0,02 pH | 1 | patikra | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
80 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos MS A405N Memosens SE 707x Pt1000 ;OXYMAX H COS22D Vienkanalis | ± 0,02 % O2 | 1 | patikra arba kalibravimas | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
81 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos MS A405N Memosens SE 707x Pt1000 Vienkanalis | ± 0,5 % O2 | 1 | patikra arba kalibravimas | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
82 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos MS A405N Memosens SE 707x Pt1000 Vienkanalis | ± 0,5 % O2 | 1 | patikra arba kalibravimas | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
83 | Deguonmatis (O2 vandenyje) (E-2) | Stratos MS A405N Memosens SE 707x Pt1000 Vienkanalis | ± 0,5 % O2 | 1 | patikra arba kalibravimas | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
84 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 8 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
85 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 8 | patikra | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
86 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 8 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
87 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 8 | patikra | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
88 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 1 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
89 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 2 | patikra | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
90 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 1 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
91 | Konduktometras (E-2) laidumo jutiklis temperatūros jutiklis | Stratos 2402 cond SE 604 Pt1000 | ± 1,0 % ± 0,5 ºC | 2 | patikra | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
92 | Laidumo matuoklis su jutikliu (E-2) | Endress Hauser Laidumo sensorius CONDUMAX ;OXYMAX | ± 2,0 % | 4 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
93 | Laidumo matuoklis (E-2) | TB82EC2010312 | ± 1,0 % | 6 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
| Jutiklis | TB454.0.E.2.3.2
94 | Laidumo matuoklis su jutikliu (E-2) | Endress Hauser Laidumo sensorius CONDUMAX ;OXYMAX | ± 2,0 % | 4 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
95 | pH -metras: (E-2) | ABB TB82PH1010402 | ± 1,0 % | 2 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
96 | pH -metras: (E-2) | ORBISINT CPS11D | ± 0,01 pH | 1 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
| pH jutiklis | Endress Hauser
temperatūros jutiklis
97 | pH -metras: (E-2) pH jutiklis temperatūros jutiklis | ORBISINT CPS11D Endress Hauser | ± 0,02 pH | 1 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
98 | pH -metras: (E-2) | Stratos 2402 pH | ± 0,02 pH | 2 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
| pH jutiklis | SE 552 pH
| temperatūros jutiklis | Pt1000
99 | pH -metras: (E-2) | Stratos 2402 pH | ± 0,02 pH | 3 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
| pH jutiklis | SE 552 pH
| temperatūros jutiklis | Pt1000
100 | pH -metras: (E-2) | Stratos 2402 pH | ± 0,02 pH | 2 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
| pH jutiklis | SE 552 pH
| temperatūros jutiklis | Pt1000
101 | Oksimetras (E-2) | HACH ULTRA 3655/111 | ± 0,5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
102 | Oksimetras (E-2) | HACH ULTRA 3655/111 | ± 0,5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2027 I ktv. | 0 | 0 | Taip
103 | Oksimetras (E-2) | HACH ULTRA 3655/111 | ± 0,5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
103 | Oksimetras (E-2) | HACH ULTRA 3655/111 | ± 0,5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2028 I ktv. | 0 | 0 | Taip
104 | Oksimetras (E-2) | HACH ULTRA 3655/111 | ± 0,5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
105 | pH-metras, universalus jonų matuoklis (E-2) | pH 315i, inoLab pH Level 1 | ± 0,03pH | 2 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
106 | pH-metras, universalus jonų matuoklis (E-2) | pH 315i, inoLab pH Level 1 | ± 0,03pH | 2 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
107 | pH-metras, universalus jonų matuoklis (E-2) | pH 315i, inoLab pH Level 1 | ± 0,03pH | 2 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
108 | pH-metras, universalus jonų matuoklis (E-2) | pH 315i, inoLab pH Level 1 | ± 0,03pH | 2 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
109 | Konduktometras (E-2) | Kond 315i, 0,00-500 mS/cm, WTW VARIO LR01 V | ± 0,5% | 2 | patikra | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Taip
110 | Konduktometras (E-2) | Kond 315i, 0,00-500 mS/cm, WTW VARIO LR01 V | ± 0,5% | 2 | patikra | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Taip
111 | Konduktometras (E-2) | Kond 315i, 0,00-500 mS/cm, WTW VARIO LR01 V | ± 0,5% | 2 | patikra | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Taip
112 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
113 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2026 I ktv. | 0 | 0 | Ne
114 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Ne
115 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Ne
116 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
117 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2027 I ktv. | 0 | 0 | Ne
118 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Ne
119 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Ne
120 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
121 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2028 I ktv. | 0 | 0 | Ne
122 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Ne
123 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 2 | patikra arba kalibravimas | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Ne
124 | Dujų analizatorius | Testo 350XL | ± 5 % | 1 | patikra arba kalibravimas | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
125 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | ENOTEC, ENSITU® 7000 | ±0,2% | 3 | patikra arba kalibravimas | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
126 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | ENOTEC, ENSITU® 7000 | ±0,2% | 3 | patikra arba kalibravimas | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
127 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | ENOTEC, ENSITU® 7000 | ±0,2% | 3 | patikra arba kalibravimas | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
128 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | ENOTEC, ENSITU® 7000 | ±0,2% | 3 | patikra arba kalibravimas | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
129 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | OC 2010, Scantronic | ±0,5%O2 | 3 | patikra | 2026 III ktv. | 0 | 0 | Taip
130 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | OC 2010, Scantronic | ±0,5%O2 | 4 | patikra | 2025 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
131 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | OC 2010, Scantronic | ±0,5%O2 | 3 | patikra | 2027 III ktv. | 0 | 0 | Taip
132 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | OC 2010, Scantronic | ±0,5%O2 | 4 | patikra | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
133 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | OC 2010, Scantronic | ±0,5%O2 | 4 | patikra | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
134 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | OC 2010, Scantronic | ±0,5%O2 | 3 | patikra | 2028 III ktv. | 0 | 0 | Taip
135 | O2 matavimo prietaisas (Kiti obj.) | OC 2010, Scantronic | ±0,5%O2 | 3 | patikra | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Taip
136 | Dujų analizatorius | GSP-3 | ± 5,0 % | 1 | Kalibravimas | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
137 | Dujų analizatorius | GSP-3 | ± 5,0 % | 1 | Kalibravimas | 2026 II ktv. | 0 | 0 | Ne
138 | Dujų analizatorius | GSP-3 | ± 5,0 % | 1 | Kalibravimas | 2026 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
139 | Dujų analizatorius | GSP-3 | ± 5,0 % | 1 | Kalibravimas | 2027 II ktv. | 0 | 0 | Ne
140 | Dujų analizatorius | GSP-3 | ± 5,0 % | 1 | Kalibravimas | 2027 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
141 | Dujų analizatorius | GSP-3 | ± 5,0 % | 1 | Kalibravimas | 2028 II ktv. | 0 | 0 | Ne
142 | Dujų analizatorius | GSP-3 | ± 5,0 % | 1 | Kalibravimas | 2028 IV ktv. | 0 | 0 | Ne
[7 empty] | Kaina EUR be PVM | 0
Pastabos: Pasiūlymo įkainiai Eur be PVM, ir Bendra Kaina Eur be PVM turi būti pateikiama 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu.

## Romualdas (hidden)
Stulpelis1
2023. III ktv.
2023. IV ktv.
2024. I ktv.
2024. II ktv.
2024. III ktv.
2024. IV ktv.
2025. I ktv.
2025. II ktv.
2025. III ktv.
2025. IV ktv.