TSD-855, VPP-3909

Vertikalios vonios įrangos naujinimo (remonto) techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikalios vonios įrangos naujinimo (remonto) paslaugos (įskaitant remontui atlikti reikalingas atsargines dalis) |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Gamintojo „CTX“ vertikalios vonios „Guardian Next2“ (gamykl. nr. E15C00470) remonto paslauga (įskaitant remontui atlikti reikalingas atsargines dalis/medžiagas) |  |
| 3. | Reikalavimas vertikalios vonios naujinimui (remontui) | Vertikalios vonios remontas atliekamas pagal gamintojo „CTX“ numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad vertikalios vonios remontas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus) |  |
| 4. | Keičiamos atsarginės dalys ir medžiagos | 1. Filtro korpusas – 1 vnt.; 2. Specialus dezinfekuojantis filtro užpildas (0,7-2,00 mm) – 100 kg; 3. Specialus dezinfekuojantis filtro užpildas (0,4-0,8 mm) – 300 kg; 4. Filtravimo siurblys – 1 vnt.; 5. Automatinė sklendė – 1 vnt.; 6. Elektrinė sklendė baseino šluotos sistemai – 1 vnt.; 7. Vandens siurblys baseino šluotos sistemai – 1 vnt.; 8. Instaliacinės medžiagos – 1 kompl.; 9. Automatinis pH ir chloro dozatorius – 1 vnt.; 10. Automatinio šilumokaičio korpusas – 1 vnt. |  |
| 5. | Pasiūlymo kaina | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su vertikalios vonios remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant remontui naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos su vertikalios vonios remonto darbais susijusios išlaidos, įskaitant remontui naudojamų atsarginių dalių/medžiagų kainą ir transportavimo išlaidas) |  |
| 6. | Atliekamiems remonto darbams ir pakeistoms dalims suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |