Pirkimoo sąlygų Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SISTEMOS PROCESAI

- Sistemos procesų aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

| Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
| Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros darbuotojas turi galimybę registruoti pacientą. Automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė bei profilis mobiliajai programėlei. Sistema automatiškai siunčia prisijungimo duomenis prie mobilios programėlės pacientui nurodytu el. paštu. |  |
| Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklių reikšmes (kraujo spaudimą, pulsą, svorį ir kt.), laboratorinių tyrimų rezultatus, paskirtus vaistus. Kortelėje galima peržiūrėti visus sveikatos įrašus ir gyvybinių rodiklių vertes, gautas iš nešiojamųjų įrenginių per mobiliąją programėlę. |  |
| Konsultavimas | Po konsultacijos galima įvesti jos aprašymą, rekomendacijas pacientui ir nurodymus kitiems sveikatos priežiūros specialistams. |  |
| Komunikavimas su pacientu | Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę bendrauti su pacientu per mobiliąją programėlę („chat“), konsultuoti gydymo klausimais. Siųsti pacientams su gydymu susijusią informaciją: paskaitas, instrukcijas, medicinino turinio medžiagą. |  |
| Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų sveikatos priežiūros planą, kuriame gali paskirti gyvybinių rodiklių matavimus, fizinę veiklą (žingsnių skaičių), vaistų vartojimą, klausimynus. |  |
| Paciento stebėsena | Sistema automatiškai stebi paciento sveikatos priežiūros plano vykdymą – gyvybinius rodiklius ir paciento veiklą: širdies pulsą, kraujospūdį, EKG, svorį, miegą, vaistų vartojimą, fizinį aktyvumą, klausimynų pildymą. Visą informaciją specialistas gali matyti internetinėje platformoje. Sistema siunčia įspėjamuosius pranešimus (angl. alerts) apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis ir formuoja užduotis specialistui. Pacientui siunčia priminimus įvesti rodiklius ar pažymėti vaistus. |  |
| Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja ir siunčia į paciento el. paštą savaitines ataskaitas su paciento rodiklių dinamika. |  |
| Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistema turi užtikrinti reikalavimus pacientų duomenų apsaugai. |  |

SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

Sistemos funkcinės architektūros aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje

| Modulio pavadinimas | Funkcijos | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
| Mobili programėlė |  |  |
| Mobili programėlė pacientui | Mobili programėlė skirta paciento duomenų įvedimui, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje galima: - įvesti ir stebėti sveikatos rodiklius (įskaitant nešiojamų įrenginių duomenis); - peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis; - bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu; - peržiūrėti laboratorinių tyrimų rezultatus ir konsultacijų išrašus; - gauti ir peržiūrėti mokomąją medžiagą; - pildyti vaistų dienoraštį; - įvesti diagnostinių klausimynų atsakymus; - prisegti ir įkelti dokumentus į sistemą; |  |
| Internetinės programos |  |  |
| Pacientų registravimo modulis | Sistema turi užtikrinti šias funkcijas: - vartotojo autentifikavimą prisijungiant prie internetinės programos; - naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę; - pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką; - paciento registracijos metu kontaktinės informacijos (Paciento vardas ir pavardė, asmens kodą, sveikatos priežiūros įstaigą, padalinį, prižiūrintis gydytojas) ir kitų duomenų įvedimą; - paciento ir nešiojamų įrenginių paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą. |  |
| Paciento sveikatos kortelės modulis | Modulis paciento medicininei informacijai valdyti: - sveikatos kortelės duomenys: peržiūra, įvedimas, filtravimas, koregavimas; - sveikatos rodikliai: stebėsena (širdies pulsas, kraujo spaudimas, fizinis aktyvumas, miegas, EKG,), įvedimas, individualus sveikatos normų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai; - tyrimai: laboratorinių ir instrumentinių tyrimų peržiūra, įvedimas, failų įkėlimas; - diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas; - vaistai: vaistų istorijos peržiūra, naujų vaistų paskyrimas; - užduotys: pacientui paskirtų užduočių rezultatų peržiūra. |  |
| Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Posistemis sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti: - užduotys: peržiūra ir valdymas; - pacientai: priskirtų pacientų ir jų informacijos peržiūra; - specialistai: sąrašų peržiūra, paieška, naujų specialistų pridėjimas, informacijos valdymas (kontaktinė, darbinė, specialisto duomenys). |  |
| Konsultacijų modulis | Modulis nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: - konsultacijų išrašai: peržiūra, valdymas, matomumo nustatymai pacientui; - pacientui skirtos rekomendacijos ir nurodymai: įvedimas, siuntimas į mobiliąją programėlę; - gydymas: vaistų skyrimas, diagnozės aprašymas. |  |
| Pacientų stebėsenos modulis | Pacientų stebėsenos modulis: - sveikatos būklės vertinimas: sveikatos rodiklių ir veiklos analizė; - duomenų šaltiniai: nešiojamųjų įrenginių ir paciento įvestų duomenų naudojimas vertinimui; - įspėjimai: pranešimų siuntimas sveikatos priežiūros specialistui apie staigius paciento sveikatos pokyčius. |  |
| Individualizuoto stebėsenos plano modulis | Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams: - plano sudarymas: laikotarpio nustatymas, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių paskyrimas; - stebėsena: klausimynų nustatymas plano laikotarpiui; - plano koregavimas ir uždarymas: pratęsimas, nutraukimas, būsenų valdymas (pvz. ,,sukurtas“, ,,aktyvuotas“, ,,sustabdytas“, ,,atnaujintas“, ,,užbaigtas“). |  |
| Komunikavimo modulis | Modulis paciento ir specialisto komunikacijai: - pacientas gali susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, gauti nurodymus ir rekomendacijas; - bendravimas vyksta „chat“ principu per mobiliąją programėlę ir platformą. |  |
| Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis | Modulis vartotojų paskyrų valdymui: - sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų paskyrų kūrimas bei valdymas; - nešiojamųjų įrenginių prijungimas ir valdymas pacientams. |  |
| Duomenų perdavimo modulis |  |  |
| Duomenų perdavimo modulis | Duomenų perdavimo modulis: - automatizuotas duomenų perdavimas iš išmaniųjų prietaisų į sistemą per mobiliąją programėlę; - medicinio prietaiso kraujospūdžio matuoklio su EKG funkcija automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis API integracija; - nemedicininis prietaisas išmanioji apyrankė, skirta nuolatiniam širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenų gavimui, turinti SDK ir API integracijas; - naudojant programinės įrangos kūrimo sąsają nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės duomenų perdavimui į duomenų centrą. |  |

SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

| Sistemos palaikymo reikalavimai | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- |
| Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: - Internetinės programos talpinimas ir veikimo užtikrinimas. - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Vartotojų informavimas, reakcija į gautus pranešimus. Reakcijos į pranešimą apie gedimą laikas iki 4 darbo valandų. |  |
| Planiniai sistemos atnaujinimai: - Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Perkančiosios įstaigos nedarbo metu (t.y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 17:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo informuoti Perkančiąją įstaigą nurodytais įstaigos kontaktais. |  |
| Reikalavimai sistemos palaikymui: - Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos palaikymą. - Palaikymo priežiūros terminas ne mažiau kaip 36 mėnesių nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. - Palaikymo priežiūros paslaugos apima programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu. - Tiekėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl iš tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistema ar jos dalimi (posistemiu). - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąją organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai. - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Perkančiosios organizacijos naudotojai dėl Tiekėjo programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai. - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiąjai organizacijai tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus. |  |

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai Paciento mobiliai programėlei

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Paciento duomenų valdymas: - rankinis sveikatos rodiklių (pvz., pulsas, kraujospūdis, liemens apimtis, svoris) įvedimas; - duomenų gavimas iš nešiojamųjų įrenginių per SDK/API; - sveikatos rodiklių peržiūra, istorija ir grafikai; - rankinių ir automatinių matavimų pažymėjimas; - duomenų peržiūra pagal datą; - ranka įvestų duomenų ištrynimo galimybė. |  |
| 4.1.2. | Užduočių ir plano valdymas: - užduočių peržiūra, istorija ir vykdymo rezultatų įvedimas; - individualaus sveikatos priežiūros plano peržiūra; - sveikatos priežiūros plano trukmės atvaizdavimas; - priminimai apie užduotis ir galimybė nustatyti tylos valandas. |  |
| 4.1.3. | Medicininė informacija: - paskirto sveikatos priežiūros specialisto informacija; - paskirti vaistai ir laboratoriniai tyrimai su rezultatais; - klausimynų pildymas; - konsultacijų išrašų peržiūra. |  |
| 4.1.4. | Komunikacija: - susirašinėjimas su sveikatos priežiūros specialistu; - informacijos ir pranešimų gavimas iš sveikatos priežiūros specialisto; - įspėjamieji pranešimai apie sveikatos rodiklių nukrypimus. |  |
| 4.1.5. | Nešiojamųjų įrenginių integracija: - įrenginių tiekėjų prijungimas per Bluetooth ar tiekėjų paskyras; - įrenginių tiekėjų informacijos peržiūra; - įrenginių tiekėjų atjungimas. |  |
| 4.1.6. | Sistemos funkcijos: - vartotojo paskyros informacijos ir nustatymų redagavimas; - paskyros uždarymo prašymo pateikimas; - kalbos ir slaptažodžio keitimas; - programinės įrangos versijos informacija; - privatumo politikos ir naudojimo taisyklių patvirtinimas pirmojo prisijungimo metu. |  |
| 4.1.7. | Priminimai ir pranešimai: - priminimai apie užduotis ir svarbią gydymo informaciją; - trumpieji iššokantys pranešimai (push notifications). |  |
| 4.1.8. | Programėlės prieinamumas: - galimybė atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“. |  |

  - Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas gali užregistruoti/sukurti naują paciento paskyrą sistemoje, įvesdamas būtinus duomenis (kontaktinę informaciją, ūgį, svorį, kt.), priskirti prižiūrintį specialistą |  |
|  | Prisijungimo paskyros duomenys (vartotojo vardas, laikinas slaptažodis, jo galiojimo trukmė) siunčiami el. paštu pacientui. |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti pacientų sąrašus, filtruoti pacientus, vykdyti paiešką, naviguoti į paciento profilį bei matyti visą informaciją išskleidžiamame lange. |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas registracijos metu ar vėliau gali priskirti pacientui požymius (pvz., tikslinę grupę), keisti prižiūrintį specialistą. |  |
|  | Sistemoje galima prijungti ar atjungti paciento nešiojamųjų įrenginių tiekėjus per paskyros nustatymus. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė matyti naujai užregistruotus pacientus sąrašuose (požymis „naujas pacientas“). |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui atjungti įrenginių tiekėjus paciento paskyros nustatymuose. |  |

  - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Paciento sveikatos kortelė ir duomenų valdymas: 4.2.1.1. Paciento sveikatos kortelėje pateikiama ši informacija: - stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - diagnozės, vaistų istorija, alergijos; - laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei jų rezultatai; - sveikatos rodikliai (širdies pulso, fizinio aktyvumo, miego, arterinio kraujo spaudimo, EKG, svorio, liemens apimties, saturacijos (SP02) ir temperatūros); - konsultacijos; - įkelti medicininiai failai, individualus planas, ataskaitos. 4.2.1.2. Priskirtas sveikatos priežiūros specialistas gali pildyti ir koreguoti paciento sveikatos kortelės duomenis, įvesti diagnozes iš integruoto TLK sąrašo ir nurodyti papildomą informaciją (diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą), paciento vartojamus vaistus. 4.2.1.3. Sveikatos priežiūros specialistas gali įkelti, peržiūrėti ir parsisiųsti su paciento sveikata susijusius dokumentus (pvz., sveikatos išrašus). |  |
|  | Pranešimų sistema: 4.2.2.1. sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti pranešimus pacientams, pasirinkti gavėjus pagal požymius ar prižiūrintį specialistą ir peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašą; 4.2.2.2. pranešime galima pridėti paveikslėlius, nuorodas, susijusius dokumentus ir nustatyti siuntimo laiką; 4.2.2.3. iš anksto suplanuotus pranešimus galima pašalinti, jei jie dar neišsiųsti. |  |

  - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir redaguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą, įvesti bei koreguoti kontaktinę informaciją. |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti galima peržiūrėti priskirtų pacientų sąrašą. |  |

  - Reikalavimai Individualizuotos sveikatos rodiklių stebėsenos plano moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sudaryti individualizuotus sveikatos rodiklių stebėsenos planus. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti paciento matuojamus sveikatos rodiklius (širdies pulso, žingsnių, miego, arterinio kraujo spaudimo, svorio, liemens apimties, saturacijos (SP02) ir temperatūros), priskirti klausimynus bei sveikatos rodiklių matavimo, klausimynų pildymo dažnumą. |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę peržiūrėti ir koreguoti paciento sveikatos rodiklių ribas bei sveikatos rodiklių stebėsenos plano parametrus. |  |
|  | Individualiame plane turi būti matomi prijungti įrenginių tiekėjai. |  |
|  | Planų sąraše turi būti nurodytas laikotarpis, būsena (aktyvuotas, užbaigtas, koreguotas ir kt.), o plano būsena turi keistis automatizuotai pagal plano pradžią, pabaigą ar specialisto atliktus pakeitimus. |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas/deaktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi/deaktyvuojasi sveikatos priežiūros planas. |  |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pacientui užduotis ir pranešimus pagal plano nustatymus. |  |

  - Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius, jų dinamiką laike, ir kitą svarbią informaciją sveikatos kortelėje. |  |
|  | Sistema turi automatiškai generuoti pranešimus apie naujai priskirtus pacientus ir paciento sveikatos rodiklių pokyčius (pvz., kai pasiekiamos kritinės vertės). |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti prieinami valdymo skydeliai (dashboard), kuriuose matoma paciento būklė, paskutiniai sinchronizuoti duomenys, plano informacija, įspėjamieji pranešimai ir kita svarbi informacija. |  |
|  | Sveikatos rodikliai turi būti atvaizduojami grafikuose ir lentelėse, su galimybe filtruoti duomenis pagal pasirinktą laikotarpį (diena, savaitė, mėnuo ir kt.). |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė stebėti plano užduočių vykdymą laiko juostoje (timeline) ir peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento kortelėje. |  |
|  | Sistema turi generuoti ir saugoti automatiškai bei rankiniu būdu formuojamas ataskaitas apie paciento sveikatos būklę pagal nustatytus sveikatos rodiklius. |  |
|  | Ataskaitas turi būti galima peržiūrėti, filtruoti pagal laikotarpį, generuoti vienu mygtuko paspaudimu ir parsisiųsti (pvz., PDF formatu). |  |

  - Reikalavimai Konsultacijų moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją, rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentą prie konsultacijos išrašo. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pažymėti, kurie išrašo laukai bus matomi ar nematomi pacientui mobiliojoje programėlėje, atsidarius konsultacijos išrašą. |  |
|  | Pildant konsultacijos išrašą, sistema turi išsaugoti duomenis naviguojant tarp kitų modulių. |  |

  - Reikalavimai Komunikacijos moduliui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui komunikuoti su pacientu per žinučių sistemą („chat“). |  |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi galėti siųsti ir peržiūrėti paciento žinutes platformoje. |  |
|  | Sistema turi teikti informacinius ir įspėjamuosius pranešimus apie tolimesnius veiksmus. |  |

  - Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema turi leisti koreguoti kontaktinę informaciją (asmeninę, darbinę, nuotrauką) ir keisti slaptažodį. |  |
|  | Sistema turi leisti priskirti pacientui nešiojamuosius įrenginių tiekėjus. |  |
|  | Prisijungimo metu vartotojui turi būti pateikta privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklės, o prisijungimas galimas tik patvirtinus sutikimą. |  |
|  | Sistema turi autentifikuoti vartotoją pagal paskyros duomenis ir suteikti prieigą prie funkcionalumų pagal vartotojo rolę. |  |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas vartotojų autentifikavimas, duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir archyvavimas. |  |
|  | Pirmojo prisijungimo metu vartotojas turi būti supažindintas su sistemos naudojimo taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymu. |  |

  - Bendrieji reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad sistema pilnai veiktų su mobiliąja programėle ir palaikytų duomenų perdavimą iš suderinamų nešiojamų įrenginių. |  |
|  | Sistemoje vartotojas turi galėti pasirinkti reikšmes iš baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus atvejus, kai įvedimo laukas skirtas tekstui, skaitinei išraiškai, datai ar pasirenkamam laukui (angl. check box). |  |
|  | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip) prie laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas ar kita pagalbinė informacija. |  |
|  | Sąrašinėse formose turi būti nurodoma įrašo sukūrimo ar atnaujinimo data ir atsakingo asmens duomenys. |  |
|  | Vartotojai turi būti informuojami apie įvykius informaciniais pranešimais ar el. paštu (prisijungimo prie sistemos duomenys ir savaitinės ataskaitos). |  |
|  | Sistemoje turi veikti paieška sąrašinėse formose, su galimybe siūlyti galimus rezultatus vedant raktažodį. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentus šiais formatais: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į PDF formatą. |  |
|  | Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti standartinėmis naršyklių palaikomomis priemonėmis, vartotojų neturi būti prašoma instaliuoti papildomos programinės įrangos. |  |
|  | Internetinė programa ir mobilios programėlės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (apimant klasifikatorius, sistemos pranešimus) ir atitikti bendrines kalbos taisykles. |  |
|  | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos. |  |
|  | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. |  |
|  | Sistema turi būti sertifikuota CE MDR kaip I klasės medicinos priemonė. |  |

- NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai duomenų perdavimui ir jo posistemėms

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas. |  |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio prietaiso (kraujospūdžio matuoklio su EKG funkcija). |  |
|  | Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš ne medicininio prietaiso (išmaniosios apyrankės) matuojančio širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtų nešiojamųjų įrenginių tiekėjų ir paciento įvestus per mobiliąją programėlę. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis įvestus vartotojų per internetinę programą. |  |

  - Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamųjų įrenginių gautus sveikatos rodiklius, pacientų įvestus per mobilią programėlę rodiklius ir automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius. |  |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė. |  |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena ir jos nesant, automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus). |  |
|  | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų įrenginių ar įvesti paciento per mobilią programėlę. |  |
|  | Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui, susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t.y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t. |  |
|  | Sistema turi palaikyti ne mažiau 15 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu. |  |

  - Reikalavimai saugumui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas | Pažymėti TAIP/NE ir aprašyti atitikimą |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti užtikrinta paciento duomenų tvarkymo procedūra laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų. |  |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal BDAR ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |  |
|  | Sistemoje vartotojo duomenų valdymo ir saugojimo procesas turi būti vykdomas pagal BDAR reikalavimus ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |  |
|  | Sprendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninėms sveikatos sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus. |  |
|  | Sistemoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į internetinę programą, t.y., apribota galimybė įkelti failus su plėtiniais .com, .exe, .bat ir t.t. |  |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t.y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus. |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus, kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted). |  |
|  | Prisijungimas prie internetinės programos ir mobiliosios programėlės turi būti apsaugotas unikalaus naudotojo vardo ir slaptažodžio deriniu, atitinkančiu saugumo reikalavimus. Internetinėje programoje privalo būti įdiegta dviejų faktorių autentifikacija (2FA). Sistema taip pat privalo automatiškai atjungti neaktyvų naudotoją po nustatyto neaktyvumo laikotarpio (ne ilgesnio kaip 15 min.). |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Įvykus duomenų saugumo pažeidimui dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, įskaitant pareigą atlyginti tiesioginius nuostolius, galimas priežiūros institucijų paskirtas baudas ir kitas užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su incidento suvaldymu, tyrimu bei duomenų atkūrimu. |  |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo teikiamos paslaugos atitiktų NIS2 direktyvos ir ją įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų reikalavimus. |  |
|  | Tiekėjo siūloma sistema privalo užtikrinti, kad būtų renkami, kaupiami, apdorojami ir perduodami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini nuotolinės sveikatos stebėsenos paslaugos teikimui ir sutartyje nustatytiems tikslams pasiekti. Perteklinių duomenų rinkimas, saugojimas ar perdavimas draudžiamas. |  |

  - Reikalavimai Sistemos perdavimui ir priėmimui

| Eilės Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemos perdavimas Perkančiajai organizacijai turi būti atliekamas per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. |
|  | Sistemos turi veikti pagal pirkėjo parengtą techninę specifikaciją. |
|  | Turi būti realizuoti sprendimai, kad programinio kodo, internetinės programos, duomenų bazių atnaujinimas reikiamose aplinkose būtų atliekamas be papildomų naudotojo veiksmų. |
|  | Sistemos bus priimamos pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą. |
|  | Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |
|  | Perkančiosios organizacijos neturi teisės atskleisti jokios su programiniu produktu susijusios informacijos trečiosioms šalims be tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai. |