DĖL ATSAKYMO Į PATEIKTĄ PAKLAUSIMĄ

Informuojame, kad Pirkime gautas tiekėjo paklausimas:

| Eil. Nr. | Tiekėjo paklausimas (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos pateikiamas atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašau patikslinti 13.7 punkto reikalavimą apšvietimui. Automobilio salone įrengtų darbo vietų apšvietimas turi atitikti ne mažesnę nei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – apšvietos reikalavimai) 1 priedo 3 eilutėje numatytą mažiausią ribinę apšvietos vertę. Apšvietimas taip pat turi atitikti apšvietos reikalavimų V skyriaus „Darbo vietų dirbtinio apšvietimo patalpų viduje higienos reikalavimų“ 16 punktą. Cituojamas: 16. Darbo vietų dirbtiniam vietiniam apšvietimui naudojami šviestuvai su neperšviečiamais reflektoriais (atšvaitais). Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad lempų skleidžiamas šviesos srautas neakintų darbuotojų tiek jų darbo vietoje, tiek kitose darbo patalpos vietose. prašau įvardinti tiksliai kokio galingumo šviestuvai (2 vnt.) turi būti? Klausimas ar turi būti taškinis apšvietimas ar su LED juosta apšviesti, ar abu variantus pamiksuoti? prašau patikslinti šį punktą su tiksliais galingumais. | Patiksliname, kad Techninės specifikacijos 5.7 punkte yra nurodyta, kad automobilio salone įrengtų darbo vietų apšvietimas turi atitikti ne mažesnę nei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – apšvietos reikalavimai) 1 priedo 3 eilutėje numatytą mažiausią ribinę apšvietos vertę (ne mažiau 500lx tiksliems darbams). Tikslūs darbai bus atliekami ant automobilyje projektuojamo stalo. Šiuo atveju reikėtų skaičiuoti stalo plotą kvadratiniais metrais ir tokiu būdu persiskaičiuoti iš liuksų į liumenus. Po to pasinaudojant gamintojo pateikiama konversija iš liumenų į vatus galima gauti lemputės galingumą priklausomai nuo jos tipo (pvz. 4W LED lemputė apytiksliai atitiktų higienos normoje numatomus 500lx) vatais. Apšvietimas darbo vietose turėtų būti kiek įmanoma tolygesnis. Kaip pavyzdį pridedame nuorodą į vieną iš konversijai naudojamų skaičiuoklių: https://www.rapidtables.com/calc/light/lux-to-watt-calculator.html |

Svarstytina, kad atsakant į paklausimus pateikiama informacija neturi įtakos pasiūlymų rengimui, todėl pasiūlymų pateikimo terminas nepratęsiamas.