RINKOS KONSULTACIJA

INSTRUMENTŲ RINKINYS CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOMS, Nr. 3849662

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 9. | Turi būti palikta galimybė siūlyti Metzenbaum-Fino arba Metzenbaum tipo žirkles | Sutinkame |
| 10. | Ar šių siūlų žirklių darbinės dalys turi būti su kietmetaliu, t.y. volframo karbido darbinėmis dalimis? | Nebūtina |
| 12. | Reikia, kad patikslintumėte ilgį. | 14-20 cm. |
| 13. | Patikslinkite ilgį, nes dabar nurodyti du ilgiai. Ar adatkočių darbinės dalys turi turėti nuopjovas iš abiejų pusių prieš pat šarnyrinį sujungimą? Tokia savybė padeda išvengti chirurginio siūlo nutraukimo-nukandimo | Adatkotis 20,5-26 cm. Turi turėti nuopjovas iš abiejų pusių. |
| 14. | Ar adatkočių darbinės dalys turi turėti nuopjovas iš abiejų pusių prieš pat šarnyrinį sujungimą? Tokia savybė padeda išvengti chirurginio siūlo nutraukimo-nukandimo | taip |
| 15. | Reikia, kad patikslintumėte ilgį. | 110±2 mm |
| 21. | Ar hemostatinis spaustukas neturi turėti alyvuogės formos skersinės išpjovos, esančios prieš šarnyrinį sujungimą? Tokia savybė leidžia elastingą suspaudimą ir amortizaciją | Ne |
| 22. | Ar kocheris neturi turėti alyvuogės formos skersinės išpjovos, esančios prieš šarnyrinį sujungimą? Tokia savybė leidžia elastingą suspaudimą ir amortizaciją | Gali |
| 23. | Ar kocheris neturi turėti alyvuogės formos skersinės išpjovos, esančios prieš šarnyrinį sujungimą? Tokia savybė leidžia elastingą suspaudimą ir amortizaciją | Gali |
| 24. | Reikia, kad patikslintumėte ar tiesus ar lenktas. | Tiesus |
|  | Ar gali būti siūlomas Gross-Maier, Gross arba Maier korcangas? Visi šie korcangai atlieka tą pačią funkciją, tik pavadinti skirtingų chirurgų išradėjų vardais | Gali |
| 25. | Bendras ilgis 235±3 mm? | Sutinkame |
| 26. | Bendras ilgis 235±3 mm? | Sutinkame |
| 27. | Ar plėtiklio rankena neturėtų būti su kiaurymėmis patogiam laikymui? Bendras ilgis 210±3 mm? | Sutinkame |
| 28. | Duval spaustukas ilgis 205 mm darbinė dalis 14mm, MD0265 Duval spaustukas ilgis 205 mm darbinė dalis 21mm, MD0270 Duval spaustukas ilgis 205 mm darbinė dalis 25mm, MD0280 | Nepritarta |
|  | Ar gali būti siūlomas Duval-Collin spaustukas su trikampio formos dantyta darbine dalimi? | Taip |
| 29. | Prašome šią pirkimo dalį atskirti, taip Perkančioji organizacija padidins konkurencingumą ir gaus daugiau nei vieno gamintojo pasiūlymus. | Nepritarta, turi būti rinkinyje |
| 30. | tikslinti tacelės talpos paklaidą iki ± 50 ml arba talpa 300-350 ml | 275±25 ml |
|  | Galim pasiūlyti 250 ml arba 500 ml inksto formos tacelę. Padidinkit paklaidas iki 275±25 ml | 275±25 ml |
| Papildomi siūlymai | Turi būti galimybė pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui, nes tik tada chirurgai gali pilnavertiškai įvertinti siūlomų instrumentų kokybę, jų savybes pajusti darbo rankomis. Instrumentai neturi būti pernelyg standūs, kieti, nepaslankūs ar žalojantys audinius. Minimalaus lankstymosi, elastingumo savybės turėtų būti prioritetas | Pritarta |