Buitinio pastato griovimo darbai Popieriaus g. 15, Kauno m (Skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4336197

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-09-04

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-04 10:33 CVP IS pranešimu ID 341631 Ar smulkinti vietoje atliekas galima? | Kadangi tai yra gyvenamasis rajonas, atliekų smulkinimas vietoje gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei ši veikla nebus triukšminga, nekels dulkių ir nesukels nepatogumų aplinkiniams gyventojams. |