## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-09-04 |
| --- | --- | --- |
| DĖL pRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), 2025-09-04 posėdyje, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 6 d. ir tarptautinio viešojo pirkimo Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai atviro konkurso būdu bendrųjų sąlygų (toliau – bendrosios pirkimo sąlygos), patvirtintų komisijos 2025-08-22 posėdžio protokolu Nr. VP-548, 5.2 p., išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautus tiekėjų pranešimus ir teikia atsakymus.

Pranešimas Nr. 333806, pateiktas 2025-08-28 10:18 val.

Klausimas:

„Pradėjus nagrinėti projektą matosi daugybė klaidų. Pagal pirkimo dokumentus pirkėjas yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, o projekte randame nurodytus mažiausiai 4 skirtingus užsakovus/statytojus.

Siekiant išvengti nesusipratimų ir dviprasmybių, prašome atidžiai išnagrinėti ir ištaisyti projekto klaidas ir įkelti iš naujo prie pirkimo dokumentų arba nutraukti ir paskelbti pirkimą iš naujo su tvarkingais dokumentais.

“

Atsakymas:

Darbų užsakovas yra Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Informuojame, kad pirkimas nebus nutrauktas ir projektas dėl nurodytų netikslumų nebus keičiamas, darbų kainai apskaičiuoti šie netikslumai įtakos neturi.

Pranešimas Nr. 338388, pateiktas 2025-09-02 11:14 val.

Klausimas:

„Žiniaraštyje pateikiamas liftas , 3 sustojimų, keliamoji galia 1000kg, durys vienoje pusėje, kabinos vidaus matmenys 1100(b)x2100(l)x2100(h). Kiekis 1 vnt.
Specifikacija pateikta liftui: 1100 x 2100 x 2100, durų matmenys 900 x 2000, 2 sustoimų. Įėjimų skaičius: 2; Kabinos įėjimų skaičius: 1. Kiekis 1 vnt.

Prašome patiklslinti kurį liftą vertinti ir pateikti tokio lifto specifikaciją.“

Atsakymas:

Prašome vadovautis pateikta lifto technine specifikacija. IN2401-01-TP-SA.TS Nr. 15 (55 lapas).

Pranešimas Nr. 338435, pateiktas 2025-09-02 11:33 val.

Klausimas:

„Laba diena,

koks numatytas pirkimo biudžetas?“

Atsakymas:

Vadovaujantis tarptautinio viešojo pirkimo „Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai“ atviro konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6 p. pateikta informacija, tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 5 311 478,51 Eur (penki milijonai trys šimtai vienuolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 51 ct) be PVM / 6 426 889,00 Eur (šeši milijonai keturi šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 00 ct) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 6 426 889,00 Eur (šeši milijonai keturi šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 00 ct) be PVM.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja                                           Sandra Dabkevičienė