## Sheet1
FARMACIJOS PRODUKTŲ, TVARSLIAVOS IR ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaistai privalo būti registruoti LR Valstybiniame vaistų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše. Neregistruotų vaistinių preparatų atidavimas į rinką privalo atitikti LR SAM reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą tvarką.
2. Vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimą ir jų deaktyvinimą privalo atlikti Tiekėjas (didmeninio platinimo licencijos turėtojas), vadovaujantis LR SAM 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1182 patvirtinto asmenų sąrašo 9 punkto nuostatomis.
3. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus, turėti gamintojo išduotas CE atitikties deklaracijas (arba CE sertifikatus) ir ženklintos CE ženklu (arba CE ženklu su nurodytu notifikuotosios įstaigos numeriu).
4. Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
5. Maisto papildai privalo būti įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos notifikuotų maisto papildų sąrašą.
6. Kosmetikos produktai privalo būti notifikuoti Europos komisijos kosmetikos gaminių portale CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) pagal EB reglamento 1223/2009 13 straipsnio nuostatas.
7. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko.
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
Pirkimo kodas 33600000-6 Farmacijos produktai
1 | Ac. Acethylsalicylicum 500 mg tab. | Vaisto vidinė pakuotė privalo būti lizdinė plokštelė, kurioje yra ne daugiau kaip 10 tablečių.
2 | Benzidaminas/Cetilperidinas 1,5 mg/5mg burnos gleivinės purškalas 30 ml | Taikomi techninės specifikacijos bendrieji reikalavimai.
3 | Betahistino dihidrochloridas 24 mg burnoje disperguojamos tabletės
4 | Chlorhexidino acetatas 0,02% 1000 ml irigacinis tirpalas 1000 ml
5 | Ciklopentolatas 1% akių lašai (tirpalas) | Pakuotėje 5-15 ml.
6 | Epinefrinas 1 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml | Taikomi techninės specifikacijos bendrieji reikalavimai.
7 | Glicerolio trinitratas 1mg/ml injekcinis tirpalas 10 ml
8 | Gliukozė 40% injekcinis tirpalas 10 ml
9 | Natrio chloridas 0,9% infuzinis tirpalas 1000 ml freeflex pakuotėje
10 | Kalio jodidas 65 mg tabletės
11 | Morfino hidrochloridas 10mg/ml injekcinis tirpalas 1ml
12 | Nistatinas 500000TV tabletės
13 | Piridoksino hidrochloridas 100mg injekcinis tirpalas 2 ml
14 | Gelositin (arba lygiavertis) nosies purškalas | 1. Priemonė skirta sausai ar pažeistai nosies gleivinei drėkinti, jos regeneracijai skatinti bei fiziologinėms gleivinės funkcijoms atkurti. 2. Turi būti tinkama naudoti kaip papildoma priemonė įvairioms nosies ligoms gydyti bei po nosies ir ančių ligų operacinio gydymo. 3. Galimos veikliosios medžiagos ar jų kompleksai: augaliniai aliejai (sezamo, apelsinų, citrinų ar kt.), hialurono r., pantenolis, vitaminai ( vit.A, E, C, biotinas ar kt.). 4. Pakuotė - plastikinis buteliukas, kuriame yra 10-20 ml nosies purškalo.
15 | Vitamino D 4000 TV tabletės | Galimos pakuotės: 1. Vienoje vidinės pakuotės lizdinėje plokštelėje - ne daugiau kaip 30 kapsulių arba tablečių. 2. Viename buteliuke - ne daugiau kaip 30 kapsulių arba tablečių.
16 | Burnos skalavimo skystis su chlorheksidinu | Pakuotėje - ne daugiau kaip 200 ml skysčio.
17 | Hemostatinis tepalas kraujavimui iš nosies stabdyti | 1. Tepalas, skirtas gleivinės ar odos kraujavimui stabdyti arba naudoti prevencijai. 2. Turi tikti kraujavimui iš nosies (tame tarpe ir traumininės kilmės) stabdyti. 3. Pakuotėje - ne daugiau kaip 30 g tepalo su aplikatoriumi.
18 | Priemonė, skatinanti žaizdų gijimą | 1. Gelis ar kremas, skirtas smulkių trauminių žaizdų, nudegimų bei lėtinių žaizdų gijimui skatinti. 2. Sudėties pagrindas - hialurono r. druskos arba hidrofilinis metakrilato gelis arba oktenido druskos. 3. Turi pasižymėti šiomis savybėmis: - apsaugoti žaizdą nuo dehidratacijos ir/arba šašų formavimosi; - apsaugoti nuo mikrobų patekimo į žaizdą; - sumažinti skausmą arba niežėjimą; - skatinti žaizdos gijimą. 4. Pakuotė - tūbelė kurioje yra 15-30 ml gelio arba kremo.
19 | Priemonė kojų grybelio profilaktikai | 1. Priemonė turi pasižymėti baktericidiniu, fungicidiniu poveikiu. 2. Skirta pėdoms, kojinėms ir avalynei dezinfekuoti. 3. Veikliosios medžiagos: alkoholiai, ketvirtiniai amonio junginiai ar kitos lygiavertės dezinfekcinės medžiagos. 4. Bespalvė. 5. Veikimo trukmė iki 30 s. 6. Nedirgina odos, neardo kojinių audinio, avalynės medžiagos ir nekeičia jų spalvos. 7. Priemonė privalo būti registruota NVSC prie SAM biocidinių produktų duomenų bazėje ir turėti galiojantį biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapą arba jeigu priemonė priskiriama kosmetikos produktams - privalo būti notifikuota Europos komisijos kosmetikos gaminių portale CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) pagal EB reglamento 1223/2009 13 straipsnio nuostatas. 8. Pakuotė - plastikinis butelis su purkštuvu, kuriame yra ne mažiau kaip 250 ml tirpalo.
20 | Drėkinamieji akių lašai | 1. Lašai, skirti akių sausumo simptomams lengvinti. 2. Hialurono r. (natrio hialuronato) arba polisacharidų pagrindu. 3. Sterilūs. 4. Turi būti tinkami naudoti su kontaktiniais lęšiais. 5. Tinkamumo naudoti laikas - ne mažesnis kaip 1 mėn. nuo pirmojo atidarymo dienos. 6. Aukščiausia laikymo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 25°C. 7. Pakuotė - 10-15 ml buteliukas su lašintuvu.
21 | Akių plovimo skysčiai:
21.1 | akių plovimo skystis 500 ml | 1. Skirtas išplauti į akis patekusias dulkes, nešvarumus, medžio ir metalo drožles, įvairius tirpiklius ir alyvas. 2. Sudėtyje - sterilus 0,9% natrio chlorido tirpalas. 3. Pakuotė - plastikinis flakonas su ergonomišku akims pritaikytu kamšteliu, sukuriančiu sūkurinę tirpalo srovę. 4. Galimybė akį skalauti tiesiai iš butelio.
21.2 | akių plovimo skystis neutralizuojantis 200 ml | 1. Skirtas neutralizuoti į akis patekusius šarmus ir rūgštis. 2. Sudėtyje - sterilus 4,9% fosfato buferinis tirpalas. 3. Bespalvis, bekvapis. 4. Pakuotė - plastikinis flakonas su ergonomišku akims pritaikytu kamšteliu, sukuriančiu sūkurinę tirpalo srovę. 5. Galimybė akį skalauti tiesiai iš butelio.
Pirkimo kodas 33141110-4 Tvarsliava
22 | Apklotas termoizoliacinis, folija | 1.Skirtas nukentėjusiajam paguldyti ar apkloti esant hipotermijai ar šokui. 2 Išmatavimai: 220 (±20) cm x 160 cm (±10 cm). 3. Pagamintas iš folijos. 4. Olive green ar kitos maskuojamos spalvos. 5. Supakuoti po 1 vnt vakuuminėje, PVC ar folijos pakuotėje. 6. Pakuotės matmenys ne didesni kaip 8 cm x12 cm x 2 cm.
23 | Pleistras ritinėlyje, šilko pagrindu 2,5 cm pločio | 1. Skirtas tvarsčių bei kitų med. priemonių fiksacijai. 2. Pagrindas pagamintas iš kūno (rusvos) ar baltos spalvos dirbtinio šilko audinio. 3. Pasižymintis stipria pirmine fiksacija prie odos. 4. Pralaidus orui. 5. Hipoalergiškas. 6. Plėšomas dviejomis kryptimis. 7. Pleistro plotis 2,5 cm (+/-0,2 cm). 7. Pleistro ilgis ≥ 5 m. 8. Be dispenserio (plastikinės ritės).
24 | Pleistras, tamprusis, karpomas, 6 cm pločio | 1. Skirtas žaizdai apsaugoti. 2. Su nelipnia pagalvėle. 3. Elastingas, tinkamas klijuoti ant lanksčių kūno vietų. 4. Kūno (rusvos) spalvos. 5. Smulkiai akytas, leidžiantis odai ir žaizdai kvėpuoti. 6. Nealergizuojantis. 7. Tvirtai limpantis prie odos. 8. Pleistro forma - karpoma juosta, kurios plotis - 6 (±1) cm, ilgis - 75 -100 cm. 9. Pakuotėje po 1 vnt.
25 | Tamponai, apvalūs, sterilūs:
25.1 | tamponai, apvalūs, S dydžio N.5 | 1. Skirti žaizdų priežiūrai. 2. Pagaminti iš neaustinės medžiagos. 3. Neyrantys. 4. Be latekso. 5. Sugeriantys skystį. 6. Išmatavimai: S dydžio 2-3,0 cm diametro, M dydžio 3-4,0 cm diametro, L dydžio 4-5,0 cm diametro. 7. Steriliai supakuoti po 5 vnt. 8. Pakuotėje 10 -50 vnt. po N.5.
25.2 | tamponai, apvalūs, M dydžio N.5
25.3 | tamponai, apvalūs, L dydžio N.5
26 | Tvarstis, palaikomasis, trikampio formos, karinis | 1. Skirtas pažeistai galūnei parišti. 2. Matmenys: 135 (± 5 cm) x 93 (± 3 cm) x 93 cm (±3 cm). 3. Tvarsčio audinys - medvilnė ar viskozė. 4. Apsiūtais kraštais. 5. Galimos spalvos – tamsiai žalia, ruda, pilka ar juoda. 6. Įpakuota PVC ar kitoje drėgmei ir pažeidimams atsparioje pakuotėje po 1 vnt. 7. Pakuotės dydis: 10 (± 2 cm) x 13 (± 2 cm) x 2 (± 0,5 cm).
27 | Tvarstis, pirmosios pagalbos, su pagalvėle, sterilus 15x180 cm | 1. Skirtas pirmosios pagalbos rinkinio, patvirtinto SAM 2003-07-11 įsak.V-450 (2020-12-10 įsak. V-2876 redakcija) papildymui. 2. Tvarsčio matmenys ne mažesni kaip 15 cm x 180 cm. 3. Tvarstis susideda iš: 3.1. Elastinio tvarsčio neyrančiais kraštais; 3.2. Prie elastinio tvarsčio tvirtai pritvirtintos absorbuojančios pagalvėlės. Tvarsčio pagalvėlė – sugerianti skysčius, kontaktinis paviršius neaustinės medžiagos, nelimpantis prie pažeistos vietos. 4. Tvarsčio pagalvėlė ne mažesnė kaip 10 cm x 10 cm. 5. Hipoalergiškas. 6. Pralaidus orui. 7. Steriliai supakuoti drėgmei ir pažeidimams atsparioje pakuotėje po 1 vnt.
28 | Tvarstis, pirmosios pagalbos, su pagalvėle, sterilus: 10 x 4 m | 1. Skirtas žaizdoms tvarstyti, kraujavimui stabdyti. 2. Tvarstis susideda iš: 2.1. elastinio tvarsčio neyrančiais kraštais; 2.2. prie elastinio tvarsčio tvirtai pritvirtintos absorbuojančios pagalvėlės. Tvarsčio pagalvėlė – sugerianti skysčius, kontaktinis paviršius neaustinės medžiagos, nelimpantis prie pažeistos vietos; 3. Hipoalergiškas. 4. Pralaidus orui. 5. Steriliai supakuoti vakuuminėje ar kitoje drėgmei ir pažeidimams atsparioje pakuotėje po 1 vnt. 6. Tvarsčio matmenys: plotis 10 (±0,5) cm ; bendras ištempto tvarsčio ilgis 400 (±50 cm); 7. Tvarsčio pagalvėlė ne mažesnė kaip 10 x 12 cm.
29 | Tvarstis, pirmosios pagalbos, su pagalvėle, sterilus: 8 x 4 m | 1. Skirtas žaizdoms tvarstyti, kraujavimui stabdyti. 2. Tvarstis susideda iš: 2.1. elastinio tvarsčio neyrančiais kraštais; 2.2. prie elastinio tvarsčio tvirtai pritvirtintos absorbuojančios pagalvėlės. Tvarsčio pagalvėlė – sugerianti skysčius, kontaktinis paviršius neaustinės medžiagos, nelimpantis prie pažeistos vietos; 3. Hipoalergiškas. 4. Pralaidus orui. 5. Steriliai supakuoti vakuuminėje ar kitoje drėgmei ir pažeidimams atsparioje pakuotėje po 1 vnt. 6. 'Tvarsčio matmenys: plotis 8 (±0,5) cm ; bendras ištempto tvarsčio ilgis 400 cm (±50 cm); 7. Tvarsčio pagalvėlė ne mažesnė kaip 8 x 10 cm.
30 | Tvarstis, nesterilus 10 cm x 5 m | 1. Tvarsčio matmenys 10 cm (±1cm) x 5 m (±5cm). 2. Audinio tankumas ne mažesnis nei 28x24. 3. Pagamintas iš medicininės marlės, ne mažiau, kaip 100 % medvilnė. 4. Balintas, neimpregnuotas. 5. Lengvai išvyniojamas, lygiais pjautais kraštais. 6. Siūlo storis ne mažiau, kaip 40 S. 7. Ne mažiau, kaip 20-22 siūlų/kv.cm, tankis - 27±0,5gr/m².
31 | Tvarstis, nesterilus 14 cm x 7m | 1. Tvarsčio matmenys ne mažesni, nei 14 cm (±1cm) x 7 m (±5cm). 2. Audinio tankumas ne mažesnis nei 28x24. 3. Pagamintas iš medicininės marlės, ne mažiau, kaip 100 % medvilnė. 4. Balintas, neimpregnuotas. 5. Lengvai išvyniojamas, lygiais pjautais kraštais. 6. Siūlo storis ne mažiau, kaip 40 S. 7. Ne mažiau, kaip 20-22 siūlų/kv.cm, tankis - 27±0,5gr/m².
32 | Tvarstis, nudegimams, sterilus 60 cm x 80 cm | 1. Skirtas didelėms nudegiminėms žaizdoms uždengti. 2. Neaustinio pluošto, nelimpantis prie žaizdos. 2. Išmatavimai 60 cm x 80 cm (± 5 cm). 3. Sterilus. 4. Pakuotėje po 1 vnt.
33 | Tvarstis, nudegimams, hirogelinis, sterilus, veidui | 1. Tvarstis (kaukė) skirtas veido žaizdų sutvarstymui ir gydymui po nudegimų. 2. Hidrogelio pagrindu, kurio sudėtį sudaro ne mažiau kaip 90 proc. vandens. 3. Turi pasižymėti žaizdą vėsinančiu, malšinančiu skausmą, raminančiu ir apsaugančiu nuo infekcijos poveikiu. 4. Nelimpantis prie žaizdos. 5. Su išpjautomis angomis akims, nosiai ir burnai. 6. Galimos išmatavimų paklaidos ±5 cm. 7. Sterilus. 8. Pakuotėje po 1vnt.
34 | Tvarstis tamponavimui, sterilus, vakuuminėje pakuotėje | 1. Sterilus, didelės absorbcijos tvarstis, skirtas greitam tamponavimui ar antrinei žaizdų priežiūrai; 2. Pagamintas iš tinklinio medvilninio audinio, nepaliekančio medvilnės pūkelių, neyrančiais kraštais; 3. Ne mažiau 6 sluoksnių; 4. Tvarsčio išmatavimai 10 cm x 4 m. Galimos išmatavimų paklaidos pločiui ±1,5 cm, ilgiui ±50 cm. 5. Steriliai supakuoti vakuuminėje pakuotėje po 1 vnt. 6. Vakuuminė pakuotė ne didesnė kaip 6 cm x 8 cm x 3 cm
35 | Servetėle injekcinės vietos dezinfekcijai | 1. Pagamintos iš neaustinės medžiagos. 2. Dezinfekuojanti medžiaga - alkoholiai (ne mažiau - 70%). 3. Sudėtyje nėra fenolių, peroksidų, amonio junginių, galinčių alergizuoti odą. 4. Antimikrobinė medžiaga turi veikti bakterijas (tame tarpe TBC), grybelius, virusus (HB, ŽIV) 5. Odos dezinfekcijos ekspozicijos laikas ne daugiau 15 sek. 6. Matmenys 3 x 3 (+ 1) cm, jei servetėlė perlenkta pusiau. 7. Steriliai įpakuotos atskirai po vieną. 8. Pateikti biocido autorizacijos liudijimo arba CE sertifikato ir saugos duomenų lapo kopijas. 9. Pakuotėje – 100 - 200 vnt.
Pirkimo kodas 33124100-6 Diagnostikos prietaisai
36 | Gliukozės matuokliai su matavimo juostelėmis:
36.1 | Gliukozės matuoklis
36.1.1 | Mėginio tipas | Kapiliarinis, veninis ar arterinis kraujas
36.1.2 | Tyrimo tipas | Naudojant diagnostines juosteles
36.1.3 | Matavimo vienetai | Rezultatai pateikiami mmol/L arba programinė galimybė rezultatus konvertuoti į mmol/L.
36.1.4 | Matavimo tikslumas | Atitinka ISO15197:2015 arba lygiavertį standartą
36.1.5 | Automatinis kalibravimas | Būtina.
36.1.6 | Darbinė aplinka | Ne siauresnėse ribose nei: 10-40°C, santykinė oro drėgmė 10-85% (be kondensacijos)
36.1.7 | Automatinė nepakankamo mėginio nustatymo funkcija | Būtina.
36.1.8 | Duomenų atvaizdavimas ekrane | Būtina.
36.1.9 | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau, kaip 100 rezultatų su laiku ir data.
36.1.10 | Kompletacija | Gliukozės matuoklis, dūrimo prietaisas, lancetai (ne mažiau 5 vnt.), dėkliukas, maitinimo elementai.
36.1.11 | Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 24 mėn.
36.1.12 | Instrukcijos | Gamintojo naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
36.2 | Gliukozės matavimo juostelės | Turi tikti 36.1 punkte aprašytam gliukozės matuokliui.
37 | Gliukozės matavimo juostelės dirbti su matuokliu Contour plus Elite | Juostelės turi tikti matuokliui Contour plus Elite.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
9. Medicinų priemonių ir jų pakuočių ženklinimas privalo atitikti Europos parlamento ir tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus.
10. Kosmetikos gaminių ženklinimas privalo atitikti EB reglamento 1223/2009 19 straipsnio nuostatas.
11. Maisto papildų ženklinimas privalo atitikti HN17:2016 nuostatas.
12. Kiekviena prekė (atskira jų pakuotė) privalo būti pažymėta užrašu lietuvių kalba apie jos paskirtį. Prekių bendrojoje pakuotėje privalo būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
13. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.