# Pirkimo sąlygų 6 priedas

VAIZDO KOLONOSKOPO ( 1 VNT.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalaujamos reikšmės atitikimas, nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius pažymint konkretų parametro atitiktį pagal techninės specifikacijos punktą |
| --- | --- | --- |
| 1. VAIZDO KOLONOSKOPAS | - |  |
| 1.1 Prietaiso pavadinimas, gamintojas ir pagaminimo metai | Būtina nurodyti |  |
| 1.2. Naujas, pagaminimo metai ne vėlesni kaip 2024 m. | Būtina |  |
| 2. Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 3. Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 4. Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° |  |
|  | Žemyn ≥ 180° |  |
|  | Kairėn ≥ 160° |  |
|  | Dešinėn ≥ 160° |  |
| 5. Distalinės dalies diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 6. Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 7. Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 8. Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |
| 9. Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 10. Įvedamo vamzdelio savybės | Lankstumo reguliavimo funkcija |  |
| 11. Suderinamumas | Būtina. Suderinimas su turimais šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190 plus) |  |
| 12. Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 12. Garantijos aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau nei 24 mėnesiai |  |
| 13. Kartu su įranga pateikiama instrukcija ir pilnai užpildytas prietaiso pasas | Būtina. Instrukcija lietuvių kalba |  |
| 14. Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra | Būtina |  |
| 15. Įranga turi būti nauja, nenaudota, ne senesnė kaip 12 mėn. | Būtina |  |