VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖ-SVEIKATOS CENTRAS

Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, LT-85138 Akmenės r.

mob. (+370 603) 65416, el. paštas: akmene@nal.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 153083122

Dalyviams	                                                                                             2025-09-04

CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

Gautas paklausimas:

Paklausimo turinys:

„Kaip bus vertinamas pasiūlymas? Reikalavimas: prietaisas su integruota aušinimo sistema.
Tiekėjo klausimas: ar galima siūlyti lygiavertį prietaisą, be integruotos aušinimo sistemos, kuri technologiškai nereikalauja papildomo aušinimo? Mūsų siūlomas įrenginys neturi integruotos aušinimo sistemos, jo konstrukcija yra sukurta taip, kad natūralus šilumos išsklaidymas yra pakankamas net ir esant maksimaliam apkrovimui. Remiantis gamintojo technine dokumentacija, įrenginys veikia nominaliai be perkaitimo visomis darbinėmis sąlygomis, o veikimo temperatūros ribos yra mažesnės nei standartinis saugumo lygis. Įrenginys išlieka funkcionalus be papildomos aušinimo įrangos. Todėl, remiantis VPĮ 28 str. 4 d., siūlomas sprendimas yra lygiavertis reikalaujamai integruotai aušinimo sistemai. Bus pateikiama gamintojo deklaracija.“

ATSAKYMAS:
Viešojo pirkimo Komisija remiasi ES ir Kasacinio teismo praktika bei pažymi, kad išankstinis atsakymų teikimas į pateiktą klausimą nėra galimas, nes būtina susipažinti su pasiūlymu plačiąja prasme, t. y. įvertinti pateiktą pasiūlymą. Argumentuojame, kad perkančioji organizacija pateikė reikalavimą, jog „prietaisas turi būti su integruota aušinimo sistema“. Prieš paskelbdama pirkimą, rengė rinkos konsultaciją, kurioje dalyvavo įmonės. Dėl šio parametro nebuvo gauta pastabų, įskaitant ir paklausimą teikiančią įmonę.

Viešojo pirkimo tikslas – įsigyti tokį prietaisą, kokio perkančiajai organizacijai reikia. Būtent dėl to ir rengiamos techninės specifikacijos, nustatomi esminiai parametrai, kurie vertinami. Klausimo objektu apibūdinamas parametras yra esminis.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 4 dalimi, techninė specifikacija gali būti parengta apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, įskaitant aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija – įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

Pavyzdys Nr. 1

Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti transporto priemonių greičio matavimo stacionariais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimo paslaugas, techninėje specifikacijoje nurodė reikalavimą, kad matavimo priemonės turi veikti aukšto dažnio elektromagnetinėmis bangomis Doppler efekto principu. Perkančioji organizacija, tiksliai apibūdinusi perkamų paslaugų paskirtį – fiksuoti greičio viršijimo atvejus užmiesčio keliuose – joms suteikė specifinę funkcinę ir rezultato reikšmę, ją susiejant su Doppler efekto principu veikiančiomis matavimo priemonėmis.

Pavyzdys Nr. 2

Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti medicinos įrangą, techninėje specifikacijoje nurodė reikalavimą, kad siūlomo šviestuvo šviesos srautas būtų ne baltos spalvos – nedarytų įtakos šviesoje kietėjančiai kompozitinei medžiagai; ją užtikrinantis techninis reikalavimas – ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodai. Taigi reikalavimu, kad šviestuve būtų ne mažiau kaip du geltonos spalvos diodai, perkančioji organizacija visų pirma siekė užsitikrinti, kad šviestuvo šviesos srautas būtų ne baltos spalvos ir jį naudojant nekietėtų kompozitinė medžiaga. T. y. perkančioji organizacija įtvirtino norimo rezultato reikalavimą.

Viešojo pirkimo „Fizinės terapijos, reabilitacijos įranga ir dermatoskopas“ techninė specifikacija parengta vadovaujantis pirmojo pavyzdžio taisykle, kad pritaiso aušinimas būtų užtikrintas integruota sistema, o ne antruoju pavyzdžiu, vadovaujantis rezultato reikalavimu.

Nenukeliamas pasiūlymų teikimo termino, nes atsakymas į paklausimą pateiktas laiku.

Komisijos sprendimas viešinamas visiems dalyviams