| Tiekėjams |  | 2025-09-05 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ TIEKĖJO KLAUSIMĄ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

Klausimas (2025-09-05 pranešimo ID 343162):

„Prie pirkimo dokumentų neįkelta nutrauktame pirkime buvę klausimai atsakymai. Teikiame pakartotinai

Teikiame klausimus.

- Projekte drenažo detalė – drenažas numatytas su skalda 5/11 ir 11/22

Tuo tarpu Projekto DKŽ  numatyta  tik 10 cm storio smėlio-žvyro pasluoksnio įrengimas, ne skaldelė. Taip pat projekto DKŽ nėra duota tranšėjos užpylimas.

Prašome patikslinti drenažo įrengimo darbus. Taip pat pateikti TS drenažo įrengimo darbams, nes projekte nėra.

- Projekto skersiniuose kelkraštis 0/22 frakcija, DKŽ 0/16. Prašome patikslinti kelkraščio nesurištų mineralinių medžiagų mišinio frakciją

- Ar tiekėjai turi įsivertinti kadastro bylų paruošimą“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1. Teikiame informacijai nuorodą į vykusio pirkimo dokumentu:

https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3905321

Prašome nusimatyti papildomus kiekius šiems darbams.

| Skaldos fr. 5/11 įrengimas | 2.8. | m3 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaldos fr. 11/22 įrengimas | 2.8. | m3 | 13,0 |
| Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | 2.8. | m3 | 128,0 |

Pridedame techninę specifikaciją.

2. Kadastrų bylos parengimą reikalinga įsivertinti.

Taip pat informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-09-10 9.00 val.

PRIDEDAMA. Drenažo įrengimo darbų TS, 3 psl.