## Nauja
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 1 priedas Techninė specifikacija
Pirkimo objektas - Medicininiai prietaisai ir reikmenys I
Bendrieji reikalavimai:
1. | Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius:
1.1. | kad siūlomos Prekės atitinka visus reikalavimus, nurodytus kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos pirkimo dalyse, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų Prekių gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną attitkimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalaguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pateikiamos skaitmeninės dokumentus kopijos. Papildomai gali būti pateikiama nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę.
1.2. | Pateikti CE sertifikatus ir/arba atitikties deklaracija (gamintojo kokybės užtikrinimas) arba lygiaverčius dokumentus arba laisvos formos deklaraciją (jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, kad siūloma prekė atitinka reikiamus standartus, jis kartu privalo pateikti techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams). CE sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų vertimas į lietuvių kalba nebūtinas, jei dokumentai pateikiami anglų kalba.
2. | Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungojei galiojančių standartų ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus.
3. | Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.
4. | Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir be defektų, negalima siūlyti demonstracinių arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
5. | Jei Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms Prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar Prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.
Pildo tiekėjas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vnt. kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |  | 18 | 19
1 | 33123100-9 | Nešiojamas, automatinis kraujospūdžio matuoklis + adapteris |  | 1. Lengvai suprantamas spalvotas kraujospūdžio lygio indikatorius, judėjimo klaidos simbolis, teisingo rankovės uždėjimo simbolis. 2. Matuojant kraujospūdį turi būti aptiktas nereguliaraus širdies plakimo indikatorius, aptinkamos visų formų aritmijos. 3. Matuoklis turi veikti ir naudojant baterijas. 4. Kraujospūdžio matuoklis kliniškai patikrintas. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 6. Su galiojančia metrologinė patikra. 7. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. | Manžetė turi būti tinkama žąsto apimčiai 22 -23 cm | vnt. | 9 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 33140000-3 | Medžiaginė timpa su plastikiniu fiksatoriumi |  | 1. Skirta galūnės užveržimui imant kraują iš venos, kraujavimo stabdymui. 2. Nesugnybiančios odos, su plastiko sagtimi, atlaisvinama lengvu mygtuko paspaudimu - fiksatoriumi. 3. Dezinfekuojamas ir sterilizuojamas 120o temperatūroje. |  | vnt. | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 33124100-6 | Podoskopas su programinė įranga |  | 1. Turi turėti apšvietimą, veidrodį ir įmontuotą "Full HD" kamerą, kurią galima fotografuoti ir (arba) filmuoti pėdas. 2. Nuotolinio valdymo pultas, šviesos atspalvių keitimas. 3.. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. Programinės įrangos podoskopui reikalavimai: 1. Programinė įranga turi palaikyti 2 (dvi) kameras, kad būtų galimybė vienu metu matuoti pėdas ir kulnus. 2. Turi būti atliekami šie automatiniai matavimai: pėdos ilgis, pėdos plotis; Klarko kampas (angl. Clark's angle); KY koeficientas (angl. KY factor); Alfa kampas (angl. alpha angle); Beta kampas (angl. Beta angle); Gama kampas (Gama angle). |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 33191000-5 | Rotacinis terminis siūlėtuvas (užlydymo aparatas) |  | 1. Korpusas pagamintas iš medžiagos, atsparios dezinfekcinėms medžiagoms. 2. Siūloma prekė turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 4.1 | Užlydymo greitis | Ne mažiau nei 10 m/min
|  |  | 4.2 | Reguliuojamas siūlės atstumas nuo krašto | Būtina
|  |  | 4.3 | Siūlės plotis | Ne mažiau nei 10 mm
|  |  | 4.4 | Galimybė nustatyti temperatūrą | Ne blogiau nei 50-200 oC
|  |  | 4.5 | Jutikliai | Jutiklių pagalba, užlydymas pradedamas automatiškai
|  |  | 4.6 | Ekranas | Būtina, temperatūros ir funkcijų nustatymui
|  |  | 4.7 | Juostų laikiklis | Būtina
|  |  | 4.8 | Prietaiso išmatavimai | Ne didesni nei 50 cm x 25 cm x 20 cm (IXPXA)
|  |  | 4.9 | Galimybė užlydyti skirtingų rūšių pakavimo medžiagas | Būtina
|  |  | 4.10 | Elektros srovė | 230V 50/60Hz
|  |  | 4.11 | Garantinis aptarnavimas | 24 mėn.
|  |  | 4.12 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | lietuvių kalba
5 | 33194100-7 | Padėkliukas infuziniam stovui |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. 2. Turi turėti tvirtinimą prie infuzinio stovo. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ne mažiau 320 x 260 x 25 cm +-/ 2 cm | vnt. | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 33140000-3 | Atsiurbimo indas |  | 1. Skirtas chirurginiam gleivių atsiurbėjui. 2. Į komplektą įeina atsiurbimo indas, dangtelis su persipildymo vožtuvu ir sandarumo tarpyne. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Talpa 3000-4000 ml. | vnt. | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 33190000-8 | Metalinis laikiklis švirkštams |  | 1. Metalinis laikiklis švirkštams, specifiškai išlenktas patogiam švirkštų susidėjimui. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, dengtas atspariais braižymuisi dažais. 3. Padelis guminis, nebraižantis paviršiaus. 4. Sterilizuojamas ir plaunamas. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Dydis 300 x 65 x 100 mm +/- 20 mm. | vnt. | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus "Datex Ohmeda" |  | 1. Tinkama naudoti su monitoriumi "Datex Ohmeda". 2. Daugkartinio naudojimo, pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Dviejų žarnelių jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 8.1 | 8-13 cm +- 2 cm |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 8.2 | 12-19 cm +- 2 cm |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 8.3 | 17-25 cm +- 2 cm |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 8.4 | 31-40 cm +- 2 cm |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus "Dash 3000" |  | 1. Tinkama naudoti su monitoriumi "Dash 3000". 2. Daugkartinio naudojimo, pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Vienos žarnelės jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | 20,5-28,5 cm +- 2 cm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus "Mindray" |  | 1. Tinkama naudoti su monitoriumi "Mindray". 2. Daugkartinio naudojimo, pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Vienos žarnelės jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 10.1 | 10-19 cm +- 2 cm |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 10.2 | 25-35 cm +- 2 cm |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 10.3 | 18-25 cm +- 2 cm |  | vnt. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus "Mohero S90" |  | 1. Tinkama naudoti su monitoriumi "Mohero S90". 2. Daugkartinio naudojimo, pagamintos iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Vienos žarnelės jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 11.1 | 12-19 cm +- 2 cm |  | vnt. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 11.2 | 20,5-28,5 cm +- 2 cm |  | vnt. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 33123200-0 | Saturacijos jutiklis suaugusiems |  | 1. Tinkantis prie monitorių "Datex Ohmeda". 2. Daugkartinio naudojimo. Lokalizacija - rankos ar kojos pirštas (wrap sencor). 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Pajungimo laidas ne trumpesnis kaip 2 m. Registravimo tikslumas +- 2% iki 100-80% ribose. | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 33190000-8 | EGG laidas su 3 derivacijų davikliais |  | 1. Tinka prie monitoriaus "Datex Ohmeda". 2.Trijų kanalų. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ilgis 3,5-5 m. Laido gale - gnybtai elektrodams. | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 33141320-9 | Adatkotis |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | +/- 15 cm ilgio. | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | 33141000-0 | Anatominis pincetas |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. 2. Tiesus, išorinis pinceto paviršius padengtas skersiniais grioveliais, kurie sudaro neslidžią zoną. 3. Suapvalinti pinceto galiukai viduje yra dantyti. 4. Gaminys atsparus pažeidimams ir įbrėžimams, plaunamas, dezinfekuojamas, sterilizuojamas. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 15.1 | Anatominis pincetas 16 cm |  | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 15.2 | Anatominis pincetas 14,5 cm |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | 33196000-0 | Gelbėjimo transportavimo (spinalinė) lenta |  | 1. Profesionali (spinalinė) gelbėjimo transportavimo bei stuburo stabilizavimo lenta su galvos imobilizatoriumi, su lengvai reguliuojamais "velcro" tipo lipdukais. 2. Skirta imobilizavimui esant stuburo ir kitiems pažeidimams. 3. Komplektuojama su ne mažiau 3 užsegamais diržais, paciento imobilizavimui, laidi rentgeno spinduliams, plaunama ir dezinfekuojama. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Išmatavima: +/- 182 x +/- 40 cm, maksimali apkrova +/- 200 kg. | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | 33123100-9 | Vienos dalies manžetės (vaikams) |  | 1. Aukščiausios klasės ir kokybės manžetės AKS matuokliams. 2. Hipoalerginis, be latekso, su lipdukais, be metalinio žiedo, pagamintos iš nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, 1- šlangelės. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. | [11 empty] | 0
|  |  | 17.1 | Matmenys: +/- 34,5 x +- 10 cm, rankos apimtis +/- 13 - +/- 17 cm. |  | vnt. | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 17.2 | Matmenys: +/- 23 x +/- 7,5 cm, rankos apimtis +/- 8 - +/- 13 cm. |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | 33123100-9 | Vienos dalies manžetės (suaugusiems) |  | 1. Aukščiausios klasės ir kokybės manžetės AKS matuokliams. 2. Hipoalerginis, be latekso, su lipdukais, be metalinio žiedo, pagamintos iš nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, 1- šlangelės. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. | [11 empty] | 0
|  |  | 18.1 | Matmenys: +/- 42 x +/- 13 cm, rankos apimtis +/- 17 - +/- 26 cm. |  | vnt. | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 18.2 | Matmenys: +/- 54,5 x +/- 14,5 cm, rankos apimtis +/- 24 - +/- 32 cm. |  | vnt. | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | 33172200-8 | Indas krūtinės ląstos drenažui |  | 1. Vieno butelio drenavimo sistema, plastikinės talpos, vienkartinis, atbulinės eigos vožtuvas. 2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | 1. Vamzdelio ilgis, jungiantis torakalinį kateterį ir butelį ne mažiau 150 cm (+ /-20 cm); 2. Vamzdelio ilgis, jungiantis vakuumą ir butelį ne mažiau 100 cm (+ /-20 cm) 3. Buteliai turi būti graduoti kas 5 ml, talpa ne mažiau 1300 ml (+/-100ml) speciali atžyma vandens lygiu. | vnt. | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | 38412000-6 | Skaitmeninis termometras su patikra |  | 1. Skirta kūno temperatūrai matuoti. 2. Vandeniui nepralaidus, garsinis signalas, atmintis, automatiškai išsijungiantis, automatinis funkcijos testas. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 4. Su galiojančią metrologine patikra. | Temperatūros matavimo laikas iki 60 sek. | vnt. | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | 33157400-9 | Inhaliatorius medicininis kompresorius |  | 1. Skirtas naudojimui gydymo įstaigose: |  | vnt. | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1.1 | Medicininis kompresorinis inhaliatorius suaugusiems ir vaikams | būtina
|  |  | 2.2 | Elektrinis maitinimas | 220-240 V, 50-60 Hz elektros tinklas
|  |  | 2.3 | Įvairaus dydžio lašelių spektras | būtina
|  |  | 2.4 | Su PIF valdymu | būtina
|  |  | 2.5 | Trumpa inhaliacijos trukmė | mažiau nei 5 min 2,5 ml inhaliacinio tirpalo
|  |  | 2.6 | Bendra srauto išeiga | 450mg/min - 600 mg/min
|  |  | 2.7 | MMD | 2,2 μm - 3,5 μm
|  |  | 2.8 | Vaistų indelio užpildymo tūris | 2ml - 8 ml
|  |  | 2.9 | Slėgis išėjime | 0,5 bar/50 kPa - 2,0 bar/50 kPa
|  |  | 2.10 | Triukšmo lygis | 50-56 dB(A)
|  |  | 2.11 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | būtina
|  |  | 2.12 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | būtina
|  |  | 2.13 | Pilna komplektacija | būtina
22 | 33190000-8 | 24.1. Padėklas vaistų dispenceriams |  | 1. Skirtas naudojimui gydymo įstaigoje. 2. Pagamintas iš kokybiško ir atsparaus valymui plastiko, talpinantis 18-20 vaistų dalinimo indelių - dispancerių ir 18-20 vnt. taurelių. | 43 x 33 cm +/ -3 cm | vnt. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | 24.2. Vaistų dalinimo indelis - dispenceris |  | 1. Skirtas naudojimui gydymo įstaigoje. 2. Pagamintas iš kokybiško ir atsparaus valymui plastiko, su skaisriu nustumiamu dangteliu, 4 skyrelių, skirtas ženklinimui ir žymėjimui, tinkantis vaistų padėklams. | 22 x 6 cm +/ -2 cm | vnt. | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus Datex Ohmeda |  | 1. Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitoriumi Datex Ohmeda. 2. Pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Dviejų žarnelių jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 23.1 | 13-20 cm (+/- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 23.2 | 18-32 cm (+/- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 23.3 | 20-45 cm (+/- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus Vismo PVM-2701 NIHON KOHDEN |  | 1. Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitoriumi Vismo PVM-2701. 2. Pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Vienos žarnelės jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 24.1 | 13-20 cm (+/- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 24.2 | 18-32 cm (+/- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 24.3 | 20-45 cm (+/- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus B 40 |  | 1. Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitoriumi B 40. 2. Pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Dviejų žarnelių jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 25.1 | 13-20 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 25.2 | 18-32 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 25.3 | 20-45 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus Dash 3000 |  | 1. Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitoriumi Dash 3000. 2. Pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Dviejų žarnelių jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 26.1 | 13-20 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 26.2 | 18-32 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 26.3 | 20-45 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | 33123100-9 | Manžetė prie monitoriaus Dräger. |  | 1. Daugkartinio naudojimo, tinkama naudoti su monitoriumi Dräger. 2. Pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Dviejų žarnelių jungtimi. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 27.1 | 13-20 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 27.2 | 18-32 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 27.3 | 20-45 cm (+- 3 cm) |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | 33130000-0 | Chirurginis šaukštelis |  | Skirti chirurginėms procedūroms: | [11 empty] | 0
|  |  | 28.1 | 1. Jakobson tipo arba lygiavertė kaulų kiuretė, dvipusė, abu galai šaukštelio formos, su išilginėmis linijomis ant kotelio patogesniam laikymui. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoskalavimui. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | vienas galas Ø3,2 ± 0,1 mm, kitas Ø4,2 ±0,1 mm, bendras ilgis 140 ± 3 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 28.2 | 1. Volkmann tipo arba lygiavertė kaulų kiuretė, dvipusė, abu galai šaukštelio formos, su išilginėmis linijomis ant kotelio patogesniam laikymui. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoskalavimui. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | vienas galas Ø6,1 ± 0,1 mm, kitas Ø7,2 ±0,1 mm, bendras ilgis 125 ± 3 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 28.3 | 1. Volkmann tipo arba lygiavertė kaulų kiuretė, dvipusė, abu galai šaukštelio formos, su išilginėmis linijomis ant kotelio patogesniam laikymui. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoskalavimui. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | vienas galas Ø6,2 ± 0,1 mm, kitas Ø7,5 ±0,1 mm, bendras ilgis 170 ± 3 mm, | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 28.4 | 1. Volkmann tipo arba lygiavertė kaulų kiuretė, dvipusė, abu galai šaukštelio formos, su išilginėmis linijomis ant kotelio patogesniam laikymui. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoskalavimui. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | vienas galas Ø6,5 ± 0,1 mm, kitas Ø6,0 ±0,1 mm, bendras ilgis 210 ± 3 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | 33158400-6 | Rankų, kojų treniruoklis |  | 1. Mechaninis, pedalinis treniruoklis su parenkamu pasipriešinimo lygiu. 2. Su ekranu, rodančiu laiką, apsisukimus, sudegintas kalorijas. 3. Sulankstomas, su guminėmis kojelėmis. | 45 x 35 x 25 +/- 5 cm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | 33158400-6 | Masažo žiedas dygliuotas |  | 1. Skirtas rankos masažui, treniravimui. 2. Minkšti dygliukai stimuliuoja ir masažuoja, smulkiosios motorikos lavinimui, trijų spalvų pagal kietumo lygį: minkštas, kietas, labai kietas. | Diametras: vidus 11 cm +/- 2 cm, išorinis 17 cm +/- 2 cm. | vnt. | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | 33158400-6 | Sensorinių priemonių rinkinys, skatinantis lytėjimo jausmą |  | Komplektą sudaro: 1. Atminties žaidimas; 2. Vibruojanti pagalvė; 3. Tyrinėjimo kišenės; 4. Raizginys; 5. Masažuoklis; 6. "Vabalas"; 7. Taktiliniai kamuolukai, rutuliai, pūkuotas kamuolys; 8. Sensorinės kumštinės pirštinės; 9. Spygliuoti kamuoliukai; 10. Sensorinis žiedas' 11. Masažo volelis; 12. Rankinė lėlė; 13. Lytėjimo nuotraukų žaidimas. |  | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | 33158400-6 | Ergoterapinė masė |  | 1. Pasižymi antibakterinėmis savybėmis, nesukelia alergijos, netrupa, nelimpa prie rankos, neriebina, nepalieka žymių ant odos. 2. Po 10 vnt. pagal nurodytus kietumo lygius. | Kietumo lygiai: 1. vidutinio kietumo. 2. vidutinio minkštumo. 3. minkšta. 4. labai kieta. | vnt. | 40 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | 33158400-6 | Thera band mankštos kamuoliukai |  | Pagamintas iš silikono, malonus liesti, nepraranda savo formos. | [11 empty] | 0
|  |  | 33.1 | minkštas |  | vnt. | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 33.2 | kietas |  | vnt. | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 33.3 | labai kietas |  | vnt. | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | 33158400-6 | Thera band pirštų ir rankų treniruoklis |  | Pagamintas iš silikono, malonus liesti, nepraranda savo formos. Gali būti pašildomas arba atšaldomas geresniam terapiniam poveikiui. Sudėtyje neturi būti latekso. | [11 empty] | 0
|  |  | 34.1 | vidutinio kietumo |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 34.2 | labai kietas |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | 33158400-6 | Riešo dilbio treniruoklis Manus |  | Minkšta rankenėlė ir 4 padėčių reguliavimo sistema užtikrina maksimalų komfortą ir tuo pat metu atstato riešą ir dilbį į taisyklingą padėtį. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | 33158400-6 | Vibracinis kūno masažo aparatas |  | 1. Vibracinė kūno masažo priemonė su 4-5 galvutėmis skirtingoms procedūroms. 2. Pagrindas su ratais, užtikrinančiais patogų aparato mobilumą. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1. | Išmatavimai: | 41-45 cm x 43-45 cm x 86-90 cm
|  |  | 2. | Įtampa: | 100-120V / 220-240V
|  |  | 3. | Įvesties dažnis: | 50Hz / 60Hz
|  |  | 4. | Nominali galia: | 100-150W
37 | 33140000-3 | Daugkartinio naudojimo silikoniniai dirželiai |  | 1. Daugkartinio naudojimo silikoniniai dirželiai su "danteliais", leidžiančias fiksuoti dirželį prie instrumentų. 2. Medicinos prietaisų identifikavimui ar surišimui. 3. Atsparūs aukštai temperatūrai, sterilizuojant sočiais vandens garais (iki +135C), etileno oksido garais, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu. 4. Netrukdo sterilizacijos veiksniui prisiskverbti prie sterilizuojamų paviršių. 5. Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, plaunant automatinėse -dezinfekavimo mašinose. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | 60-210 mm ilgio. | vnt. | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | 33162000-3 | Šepetėliai laparaskopinių ir endoskopinių instrumentų ertmių plovimui |  | 1. Šepetėliai skirti laparaskopinių ir endoskopinių instrumentų ertmių plovimui. 2. Pagaminti ir nerūdijančio plieno su sintetiniais šeriais. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Šepetėlio diametras 1-10 mm, įvairaus ilgio. | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | 33161000-6 | Monopoliarinis laidas su elektrodų laikiklio rankena prie elektrochirurginio generatoriaus "ERBE ICC 50" |  | 1. Viename gale jungtis su vienu kištuku į apvalų monopoliarinį lizdą generatoriuje (tarptautinio standarto), kitame gale rankena su dviem mygtukais ir lizdu monopoliariniams elektrodams (bus naudojami 2,4 mm diametro elektrodai). 2. Autoklavuojamas. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ilgis ne mažiau kaip 3 metrai. | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | 33161000-6 | Bipoliarinis laidas prie elektrochirurginio generatoriaus AERON-1250 |  | 1. Laidas jungiamas į aparatą iš dviejų kištukų, o bipolinio laido lizdas pincetui apvalus. 2. Autoklavuojamas. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ilgis ne mažiau kaip 3 metrai. | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | 33141000-0 | Nelimpantis pincetas |  | 1. Dvipolis pincetas nelimpantis, galiukas lenktas. Laido jungtis 2 plokštelės. 2. Daugkartinis, autoklavuojamas. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | ilgis 18 cm +/- 0,5 cm. Galiuko storis 0,6 +/- 1 mm. | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | 33161000-6 | Elektrochirurginis adatos formos elektrodas |  | 1. Visas paviršius neizoliuotas, tinkantis į rankeną su 2 mygtukais su laidu ne mažiau 3 m, tinkantis į elektro generatorių ERBE ICC 50. 2. Autoklavuojamas, daugkartinis. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Jungtis 2,4 mm, ilgis 20 +/- 1 mm, skersmuo 0,5 +/- 1 mm. | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | 33141000-0 | Nelimpantis pincetas |  | 1. Tinkantis į elektrochirurginio generatoriaus "ERBE ICC 50" bipolinio laido lizdą (stačiakampį). 2. Pincetai apskaičiuoti 4,5 KV įtampai. 3. Laido jungtis 2 plokštelės. 4. Autoklavuojami. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
|  |  | 43.1 | 1. Tiesūs. 2. Pinceto galai buki 1,5-2 mm storio. 3. Ilgis 160-180 mm |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 43.2 | 1. Lenkti. 2. Pinceto galai buki 1,5-2 mm storio; 3. Ilgis 160-180 mm |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
44 | 33141400-4 | Vielos kirpimo replės |  | 1. Diamond tipo arba lygiavertis, tvirtos, spirokliuojančios rankenos, kerpančioji dalis iš viršaus, o ne iš šono, ne mažiau kaip 2 judančių tvirtinimo taškų, darbinė dalis 20 mm pločio, su kietmetaliu, rankenos spalviškai pažymėtos. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | 1. 21,5 cm +/- 0,1 cm ilgio skirtos kietai vielai iki 2,5 mm diametro. 2. 21,5 cm +/- 0,1 cm ilgio skirtos minkštai vielai iki 3,5 mm diametro kirpti. | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
45 | 33162200-5 | Kanuliuota T formos rankena Nency vielų įvedimui su greitojo veikimo griebtuvu |  | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Rankenos vidinės kaniulės skersmuo 5,3 mm (+/- 0,2 mm). | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
46 | 33162000-3 | Traumatologinis trokaras |  | 1. Visas instrumentas turi būti vientisas, su briaunuota metaline rankena. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. 3. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | 14 cm +/- 1 cm ilgio, darbinė dalis smailėjanti. | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
47 | 33141400-4 | Replės vielų ištraukimui |  | Parametrai: | [11 empty] | 0
|  |  | 47.1 | 1. Darbinės dalies galai ilgi, smailūs, palenkti kampu į dešinę. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ilgis 25 cm +/- 0,1 cm, tarp rankenos spyruoklė | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 47.2 | 1. Darbinės dalies galai trumpi, plokšti, sueina trikampiu. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ilgis 18 cm +/- 0,1 cm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 47.3 | 1. Darbinės dalies galai plokšti, jų vidinė dalis rifliuota. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ilgis 18 cm +/- 0,1 cm, 7 mm +/- 1 mm pločio. | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
48 | 33140000-3 | Cirkliažinė viela |  | Tiekiama ritinėliai ≥ 5m vielos. Vielos skersmuo pasirenkamas imtinai nuo 0,2 iki 1,5 mm, iš ne mažiau kaip 10 skirtingų dydžių nurodytame intervale. | [11 empty] | 0
|  |  | 48.1 | 0,3 mm |  | ritinėlis | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 48.2 | 0,4 mm |  | ritinėlis | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 48.3 | 0,5 mm |  | ritinėlis | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 48.4 | 1,0 mm |  | ritinėlis | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
49 | 33162000-3 | Laparoskopinių instrumentų papildymas |  | Parametrai: |  | kompl. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1 | Žnyplės cistoskopijai | Svetimkūniams traukti, lanksčios, juda abi žiaunos, 3 +/- 0,1 Fr., ilgis 30 +/- 2 cm
|  |  | 2 | Kepurėlės troakarams | Tinkančios 5 +/- 1 mm troakarams. Pakuotėje +/- 10 vnt.
|  |  | 3 | Vožtuvai | Suderinami su operacinėje naudojama Karl Storz optika su darbiniu kanalu (kat. Nr. 26034AA). Pakuotėje +/- 10 vnt.
|  |  | 4 | Elektrodas | Monopolinis, L formos, 3,5+/- 0,1 mm skersmens, 18+/- 2 cm ilgio.
|  |  | 5 | Rankena | Be užrakto, plastikinė arba lygiavertės medžiagos. Suderinama su Karl Storz instrumentais.
|  |  | 6 | Žirklių įdėklas | Ašmenys lenkti, 15+/- 2 mm ilgio. Dydis 5 mm, ilgis 35+/- 2 cm. Tinkamas ligoninės operacinėje naudojamoms Karl Storz instrumentų movoms ir rankenoms.
|  |  | 7 | Žnyplių įdėklas | Mouret tipo arba lygiavertis, disekcijai ir griebimui, atraumatinis, su tarpu, juda viena žiauna.
|  |  | 8 | Elektrodas | Monopolinis, L formos, 5 mm skersmens, 34+/- 2 cm ilgio.
|  |  | 9 | Elektrodas | Monopolinis, L formos, 5 mm skersmens, 42+/- 2 cm ilgio.
|  |  | 10 | Reduktorius | Uždedamas, 11/5
|  |  | 11 | Troakaras | 6+/- 0,5 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su piramidiniu smaigaliu, 8+/- 0,5 cm ilgio metalinės kaniulės ir multifunkcinio vožtuvo (automatinio, kuris gali būti atidaromas ranka)
|  |  | 12 | Rankena | Su atmetamu arba lygiaverčiu užraktu, plastikinė arba lygiavertės medžiagos. Suderinama su Karl Storz instrumentais.
|  |  | 13 | Troakaras | 6+/- 0,5 mm skersmens, sudarytas iš obturatoriaus su kūginiu smaigaliu, 8+/- 0,5 cm ilgio metalinės kaniulės ir multifunkcinio vožtuvo (automatinio, kuris gali būti atidaromas ranka)
|  |  | 14 | Adata | VERESS tipo, 10+/- 1 cm ilgio
|  |  | 15 | Žirklės | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 42+/- 2 cm. Su plastikine rankena be užrakto.
|  |  | 16 | Šviesolaidis | Skersmuo 4,8+/- 0,3 mm, ilgis 270+/- 30 cm. Suderinamas su Karl Storz šviesos šaltiniu ir optika.
|  |  | 17 | Žnyplės | Kelly tipo arba lygiavertės, disekcijai ir griebimui, išrenkamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, abi judančios žiaunos, dydis 5 mm, ilgis 42+/- 2 cm. Su plastikine rankena be užrakto.
50 | 33157400-9 | Astmos tarpinė su vožtuvu |  | 1. Turi būti skaidri su įkvėpimo vožtuvu, su kauke. 2. Tarpinė turi tikti visiems dozatoriams. 3. Daugkartinio naudojimo, pakartotinai tarpinę būtų galima sterilizuoti ir kaitinti iki 134 CO. | Tarpinės tūris 150 cm3 (+ /- 30 cm3) talpos. | vnt. | 23 | [6 empty] | 0 |  | 0