KLAUSIMYNAS

PROCEDŪRINĖ KĖDĖ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

PROCEDŪRINĖ KĖDĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektros variklių pagalba reguliuojama procedūrinė kėdė, aptraukta dirbtine oda (galimybė pasirinkti spalvą) - būtina |  |  |
| 2 | Nugaros atlošas reguliuojamas - būtina |  |  |
| 3 | Aukštis reguliuojamas pulteliu, elektros variklio pagalba - būtina |  |  |
| 4 | Kojų atlošas reguliuojamas - būtina |  |  |
| 5 | Porankiai reguliuojasi aukštyn/žemyn, bei rotuoja. |  |  |
| 6 | Ilgis 185cm ± 10cm |  |  |
| 7 | Sėdimos dalies plotis 60 cm ± 5 cm |  |  |
| 8 | Reguliuojamas aukštis (55cm-85cm)±5cm |  |  |
| 9 | Nugaros reguliuojama dalis (0°iki 80°)±5° |  |  |
| 10 | Leidžiama apkrova nemažiau 150 kg |  |  |
| 11 | Įrengimai turi CE ženklą - būtina |  |  |
| 12 | Garantija Nemažiau 24 mėn. |  |  |