TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS (ŠVOK) MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

Pirkimo objektas (toliau – Darbai): Oro kondicionavimo sistemos (ŠVOK) įrengimas Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų administracinės paskirties pastate, Vilniaus g. 58, Šalčininkų m.

Įgaliojusi organizacija (pasirašys sutartį po pirkimo procedūros) – Užsakovas: Vilniaus regiono apylinkės teismas (juridinio asmens kodas 191449618), esantis Ukmergės g. 322, LT-012106 Vilniuje.

Įgaliotoji organizacija (atliekanti pirkimo procedūrą): Nacionalinė teismų administracija.

Pirkimo ir darbų atlikimo terminas: Per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Trumpas pirkimo aprašymas:

1. Pristatyti ir pagal projektą sumontuoti oro kondicionavimo sistemą (kondicionierius su vidiniais ir išoriniais blokais) Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų administracinės paskirties pastate, Vilniaus g. 58, Šalčininkų m.

2. Visos dokumentacijos parengimo, reikiamų leidimo gavimo išlaidos, bei visi darbai reikalingi sumontuoti ir paleisti oro kondicionavimo sistemą (kondicionierius), išardyti ir atstatyti lubas ar kitas konstrukcijas į esamą padėtį ar būtini atlikti kiti darbai susiję su oro kondicionavimo sistemos (kondicionierių) montavimu, turi būti įskaičiuoti į kondicionierių kainą.

Pirkimo apimtys ir reikalavimai kiekvienam kondicionieriui:

3. Oro kondicionavimo sistema montuojama pagal parengtą administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 58, Šalčininkų m., paprastojo remonto (oro kondicionavimo sistema (ŠVOK)) projektą ir kiekių žiniaraštį.

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

4. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

5. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus.

6. Visi gaminiai ir medžiagos ar technologijos, naudojamos atliekant darbus turi būti neprastesnių techninių ir eksploatacinių savybių nei naudotos objekte, bei į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis). Darbams atlikti reikalingos medžiagos ir prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (2022 m. gruodžio 13d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija).

Biuro įranga ir buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

7. Darbų atlikimo grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Administracijos atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Administracijos darbuotojams ir interesantams. Administracijos atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam tiekėjui.

8. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

9. Vadovaujantis teisės aktų „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ nuostatomis, Tiekėjas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę.

10. Tiekėjas bus atsakingas, kad objekte būtų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą, bei jų tikrinimą.

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui:

11. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu