APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO TVENKINIO G.,  MITKŪNŲ K., RINGAUDŲ SEN., KAUNO R. SAV. DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

| Tiekėjams Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis |  |  |  | 2025-09-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dėl Techninio projekto tikslinimo

Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau – perkančioji organizacija) pirkimo organizatorius vykdo mažos vertės pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu, „Apšvietimo tinklų įrengimo Tvenkinio g. Mitkūnų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. viešąjį pirkimą“ (toliau - Pirkimas), Pirkimo Nr. 4110502 procedūras ir informuoja, kad perkančioji organizacija patikslino Pirkimo techninę specifikaciją (techninį projektą) ir pasiūlymo formą. Atsisakyta techniniame projekte nurodytų reikalavimų:

- QR kodų lipdukų su QR kodais.

- Apšvietimo valdymo spintos valdiklių (reikalinga palikti vieta spintoje valdikliui).

- Šviestuvai pakeisti iš 3000K į 4000K.

Patikslinta Techninė specifikacija (techninis projektas) ir pasiūlymo forma pridedami.

Dėl atliktų pakeitimų susipažinimo su pasiūlymais terminas nukeliamas iki š. m. rugsėjo 12 d. 10:30 val.

Pagarbiai

Pirkimo organizatorė