Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė užduotis“

TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos         direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

2025-06-__

VISAGINO CENTRINIO STADIONO FUTBOLO AIKŠTĖS PARKO G. 2C, VISAGINE, LAISTYMO SISTEMOS, VANDENS TIEKIMO SIURBLINĖS IR VANDENS ĖMYKLOS STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo pavadinimas: Visagino centrinio stadiono futbolo aikštės Parko g. 2C, Visagine, laistymo sistemos, vandens tiekimo siurblinės ir vandens ėmyklos statybos darbai pagal techninį projektą Nr. 19-47-TP (A laida).

  - Statinio duomenys:

Pavadinimas: Vandens tiekimo siurblinė su vandens ėmykla;

Naudojimo paskirtis: Hidrotechnikos statiniai;

Unikalus Nr. -;

Žemės sklypo unikalus -;

Kadastro Nr. -;

Statybos geografinė vieta: Parko g. 2C, Visaginas;

Inžinerinių statinių grupė: Hidrotechniniai statiniai;

Inžinerinių statinių pogrupis: Hidrotechninių;

Statinio kategorija: Neypatingas;

Statybos rūšis: Nauja statyba;

Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, Visaginas.

  - Statinio duomenys:

Pavadinimas: Vandentiekio tinklai;

Naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai;

Trasos ilgis – 38,00 m;

Sklypo unikalus Nr. -;

Žemės sklypo unikalus Nr. -;

Sklypo kadastro Nr. -;

Statybos geografinė vieta: Parko g. 2C, Visaginas;

Inžinerinių statinių grupė: Inžineriniai tinklai;

Inžinerinių statinių pogrupis: Vandentiekio tinklų;

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas;

Statybos rūšis: Nauja statyba;

Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, Visaginas.

  - Statinio duomenys:

Pavadinimas: Vietinės reikšmės kelias;

Naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos – IV kategorijos vietinės reikšmės kelias;

Ilgis – 150,00 m;

Sklypo unikalus Nr. -;

Žemės sklypo unikalus Nr. -;

Sklypo kadastro Nr. -;

Statybos geografinė vieta: Parko g. 2C, Visaginas;

Inžinerinių statinių grupė: Susisiekimo komunikacijos;

Inžinerinių statinių pogrupis: Kelių;

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas;

Statybos rūšis: Nauja statyba;

Statytojas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, Parko g. 14, Visaginas.

2. Planuojama atlikti:

Darbai pagal techninį projektą Nr. 19-47-TP (A laida) iš dalies jau atlikti. 2023 metais Visagino centrinio stadiono esančio Parko g. 2C, Visagine futbolo aikštėje buvo įrengta nauja laistymo sistema ir pakloti nauji vandentiekio bei elektros tiekimo tinklai nuo įrengtos laistymo sistemos iki sklypo ribos, link planuojamos įrengti vandens tiekimo siurblinės. Numatoma įrengti naują vandens tiekimo siurblinę, vandens ėmyklą iš Visagino ežero, pakloti ir pajungti vandentiekio, bei elektros tiekimo tinklus nuo sklypo ribų iki vandens tiekimo siurblinės ir vandens ėmyklos. Perkelti esamą stadiono aptvėrimą (apie 150 metrų) ir įrengti žvyro kelią su apsisukimo aikštele aptarnaujančiam transportui.

3. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui:

Tiekėjas privalo:

- įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui, nurodytas techniniame projekte Nr. 19-47-TP (A laida).

- parengti darbo projektą pagal techninį projektą Nr. 19-47-TP (A laida).

- atlikti visus numatytus darbus, kurie yra numatyti planuojamų darbų aprašyme.

- parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

- Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Baigus statybos rangos darbus parengti naujai pastatytiems statiniams kadastro bylas, patikslinti esamą žemės sklypo, kurios unikalus Nr. 4400-2137-6782 kadastro bylą ir atlikti jų patikras VĮ „Registrų centras“.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti techniniame projekte Nr. 19-47-TP (A laida) (sąlygos nurodytos techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose).

Darbai turi būti atlikti per 365 kalendorines dienas nuo sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų. Darbų pratęsimo termino sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.

Projektų aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai pridedami atskirai.

Grunto išvežimo kiekius iš objekto skaičiuoja Tiekėjas.

Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Tiekėjas.

Statybos rangos darbų pirkimo dalyviai Veiklų sąraše privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte pirkimo dalyvis aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Konkurso dalyviai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.

Tiekėjas, prieš pasirašydamas Sutartį, turi paskirti darbų vadovą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 32.1 p., „statinio statybos vadovu turi būti tiekėjo darbuotojas arba turi pats vykdyti jo pareigas, kai tiekėjas yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį.“ ir Užsakovui pateikti tai įrodančius dokumentus.

Pasirašęs sutartį turi pateikti sąmatinius skaičiavimus su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais, kurie bus naudojami konkursą laimėjusio Tiekėjo darbų pažangos eigai fiksuoti bei atsisakomų/keičiamų/papildomų darbų kainai nustatyti.

4. Projektų sudėtis:

| Nr. | Projekto bylos pavadinimas | Bylos žymuo | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendroji dalis | 19-47-XX-TP.BD (A laida) | 53 |
| 2 | Sklypo plano dalis | 19-47-XX-TP.SP (A laida) | 21 |
| 3 | Statinio architektūra | 19-47-XX-TP.SA (A laida) | 11 |
| 4 | Statinio konstrukcija | 19-47-XX-TP.SK (A laida) | 24 |
| 5 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 19-47-XX-TP.VN (A laida) | 25 |
| 6 | Elektrotechninė dalis (vandens tiekimo siurblinė) | 19-47-XX-TP.E (A laida) | 21 |
| 7 | Technologijos dalis | 19-47-XX-TP.T (A laida) | 18 |
| 8 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis | 19-47-XX-TP.PVA (A laida) | 21 |

PRIDEDAMA. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-91-20.1126-0001.