VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-09-05 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Laboratorinių tyrimų paslaugos techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3.1 Ar šis punktas reiškia, kad nuo pranešimo apie skubų tyrimą per 2 valandas turi būti atliktas tyrimas. Ar į šį laiką įskaičiuotas ėminio pristatymas į laboratoriją? 3.2. Bendrosios citologijos tyrimus siūloma perkelti prie 3-5 darbo dienų. Kadangi siekiant tyrimus atlikti kokybiškai, tiriamosios medžiagos paruošimas gali užtrunki ilgiau nei 1 d.d. 8. e) ir f) Rekomenduojame atkreipti dėmesį ar patologinių tyrimų sistemos reikalavimai nėra pertekliniai, kadangi šiuos reikalavimus atitinka tik nedidelė dalis Lietuvos laboratorijų. Tokie techniniai reikalavimai reikšmingai sumažina galimų tiekėjų konkurenciją bei dalyvių skaičių viešajame pirkime, taip mažindami pirkimo efektyvumą ir galimai didindami kainą. | Patikslinimas: Ne vėliau kaip per 2 val. nuo ėminio paėmimo iš užsakovo ASPĮ. 3.2. Bendrosios citologijos tyrimus priskyrėme prie techninės specifikacijos p. „3.3. Imunologijos, bendrosios citologijos, infekcinės serologijos tyrimai- per 3-5 darbo dienas nuo mėginio paėmimo iš perkančiosios organizacijos“; 8. e).ir f) nebus keičiami, nes perkančiajai organizacijai svarbu į pirkimą įtraukti tyrimų peržiūros sistemą ir suteikti galimybę klinicistui peržiūrėti konkretaus tiriamojo atvejo skaitmeninį patologijos tyrimo vaizdą: 1.Diagnostikos kokybės užtikrinimas Tyrimų peržiūros sistema leidžia užtikrinti objektyvesnę ir patikimesnę diagnostiką. Klinicisto prieiga prie pirminių skaitmeninių duomenų leidžia neapsiriboti tik rašytine patologijos išvada, o įvertinti vaizdą tiesiogiai, taip sumažinant diagnostinių klaidų riziką. 2. Duomenų atsekamumas Peržiūros sistema leidžia dokumentuoti visus atliktus vertinimus ir sprendimus, užtikrinant atsekamumą ir kokybės kontrolę. Klinicisto galimybė savarankiškai peržiūrėti tiriamojo atvejį sustiprina diagnostikos proceso skaidrumą bei didina pasitikėjimą sprendimų pagrįstumu. 3. Tarpdisciplininis bendradarbiavimas Skaitmeninė prieiga prie patologijos vaizdų sudaro sąlygas patologams, tyrėjams ir klinicistams efektyviai bendradarbiauti sprendžiant klinikinius klausimus. 4. Paciento saugumas ir gydymo kokybė Klinicisto galimybė peržiūrėti konkretų atvejį sudaro sąlygas laiku pastebėti galimus neatitikimus ar klaidas, o tai tiesiogiai didina paciento saugumą ir gydymo kokybę. Tokia sistema padeda priimti greitesnius ir labiau pagrįstus sprendimus dėl gydymo taktikos. 5. Efektyvumo ir operatyvumo didinimas Skaitmeninė prieiga leidžia greitai dalintis atvejais tarp institucijų ar specialistų, išvengiant logistikos kliūčių, susijusių su stiklelių transportavimu. Greitesnis prieinamumas prie duomenų tiesiogiai prisideda prie tyrimų ir klinikinių sprendimų efektyvumo. 6. Teisiniai ir etiniai aspektai Klinicisto prieiga prie skaitmeninių patologijos tyrimų vaizdų užtikrina, kad gydymo sprendimai bus paremti išsamia informacija, o ne tik kitų specialistų interpretacija. Tokia prieiga atitinka geros klinikinės praktikos principus, sustiprina gydytojo atsakomybę bei sumažina galimų ginčų dėl diagnozės pagrįstumo riziką. 8. Kokybės kontrolė ir standartizacija Skaitmeniniai vaizdai leidžia patikimai dokumentuoti tyrimų rezultatus, užtikrinti jų atsekamumą ir palengvinti kokybės auditus. Vienodas vaizdų formatas padeda užtikrinti tyrimų rezultatų palyginamumą tarp skirtingų laboratorijų ar tyrėjų. 9. Pakartotinis naudojimas ir peržiūra Skaitmeniniai vaizdai gali būti saugomi ilgą laiką ir neribotą kiekį kartų peržiūrimi, neprarandant kokybės. 10. Moksliniai tyrimai ir inovacijos Skaitmeniniai patologijos vaizdai yra būtini kuriant ir taikant dirbtinio intelekto algoritmus bei automatizuotos vaizdų analizės įrankius. Sudaro sąlygas statistinei duomenų analizei. |
| 2. | “Ar pirkimas skaidomas į dalis? Jei taip, reikėtų nustatyti kiekvienos dalies vertę. Būtų galima pateikti formules, pagal kurias skaičiuojama sutarties vertė. Taip būtų išvengta galimai neteisingų aprašymo interpretavimų“ „Kad nustatyti mažiausią galimą pasiūlymo kainą, reikėtų žinoti numatomus kiekius“. | Pirkimo dokumentuose yra nurodyta, kad pirkimas į dalis nėra skaidomas. Taip pat yra nurodyta, kad pirkimas vykdomas ir sutartis pasirašoma pagal fiksuoto įkainio kainodarą ir sutarties vertę. T.y. prašome žiūrėti Techninės specifikacijos Bendrųjų reikalavimų tiekėjams 1. - 4. Punktus. |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Perminė