Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė    specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TENTINĖ STOGINĖ

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – tentinė stoginė

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tentinė stoginė | vnt. | 1 |

Stoginė – cinkuoto plieno konstrukcijų rėmas, kuris prie pagrindo tvirtinamas inkarinėmis smeigėmis.

Stogo – PVC tentas,

Sienų danga – PVC tentas su tinkleliu.

Montavimo vieta – UAB „Kauno švara“, Statybininkų g. 3, Kaunas.

Stoginės pagrindiniai parametrai:

| Plotis m | 12 |
| --- | --- |
| Ilgis m. | 21 |
| Sienos aukštis m. | 0.6-1.2 |
| Kraigo aukštis m. | 3.0-4.0 |
| Sniego apkrova kN/m2 | 0.20 |
| Stogas | PVC tentas Baltas |
| Sienos | PVC tentas Baltas |
| Priekinė siena atvira, galinė dengta tentu su tinkleliu |  |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tentinė stoginė turi atitikti nustatytus pagrindinius parametrus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekę perka  su pristatymu ir montavimu Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu Kaune.

  - Prekė turi büti pristatyta ir sumontuota per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

- PRIEDAI

  - Stoginės brėžinys

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui