Tiekėjams

2025-09-05

DĖL GAUTO PRANEŠIMO IR DOKUMENTŲ TIKSLINIMO PIRKIME ID 4332707

Viešojo pirkimo komisija CVP IS priemonėmis 2025 m. rugsėjo 5 d. 11 val. 22 min. gavo tiekėjo pranešimą (pranešimo ID 343661) dėl pirkimo dokumentų patikslinimo:

PRANEŠIMAS

Pranešimo tema: Techninė specifikacija. Atsižvelgiant į vėliavos stiebo aukštį (28 m) ir jo eksploatacijos sąlygas (didelės vėjo apkrovos, nuolatinis atmosferos poveikis), siūlome nustatyti didesnį maksimalų svorį – iki 1425 kg. Šis padidinimas yra svarbus, nes: Užtikrina konstrukcijos stabilumą ir saugumą. Didelio aukščio stiebui reikalinga didesnė masė, kad konstrukcija būtų atsparesnė svyravimams ir deformacijoms esant stipriam vėjui. Leidžia išlaikyti tinkamą medžiagos storį ir kokybę. 5 mm ir daugiau storio nerūdijančio plieno naudojimas natūraliai padidina bendrą konstrukcijos svorį. Pagerina ilgaamžiškumą. Kiek sunkesnis stiebas yra atsparesnis apkrovų poveikiui, mažiau linkęs į įtrūkimus ar deformacijas eksploatacijos metu. Todėl manome, kad 1425 kg svorio riba yra techniškai pagrįsta, užtikrinanti konstrukcijos kokybę, patvarumą bei saugų naudojimą visomis eksploatacijos sąlygomis.“ Stabilumas esant apkrovoms. 28 m aukščio stiebas yra veikiamas didelių vėjo apkrovų, ypač kai ant jo iškelta vėliava. Tinkamas svoris užtikrina pakankamą konstrukcijos standumą ir sumažina vibracijas bei galimus konstrukcijos svyravimus. Medžiagos kokybės rodiklis. Nurodytas svorio intervalas leidžia įvertinti, kad stiebas pagamintas iš reikalaujamo storio ir tankio nerūdijančio plieno (≥ 5 mm sienelės storio). Per lengvas stiebas gali reikšti, jog naudota plonesnė arba žemesnės kokybės medžiaga, o tai sumažintų atsparumą mechaninėms apkrovoms ir korozijai. Pamatinės dalies ir tvirtinimo saugumas. Dėl didelio aukščio būtina, kad stiebas būtų pakankamai sunkus ir tinkamai subalansuotas. Tai sumažina riziką, jog konstrukcija patirs nepageidaujamus poslinkius ar deformacijas net ir esant ekstremalioms oro sąlygoms. Ilgaamžiškumas ir eksploatacija. Tinkamas svoris užtikrina, kad konstrukcija atitinka ilgalaikio naudojimo reikalavimus bei yra atspari nuolatiniams atmosferos poveikiams (lietus, sniegas, vėjas, temperatūrų svyravimai).

ATSAKYMAS

Viešojo pirkimo komisija atsižvelgdama į tiekėjo pranešimą dėl techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų vėliavos stiebui, nusprendė patikslinti techninę specifikaciją taip, kaip nurodyta žemiau: „Reikalavimai vėliavos stiebui: Savybė; Reikalavimai. Kiekis; 1 vnt.. Aukštis; 28 m. Tipas; Kūgio formos (siaurėjantis). Medžiagiškumas; Nerūdijantis plienas (304). Sienelės storis; >=5mm. Skersmuo viršuje; 160mm. Skersmuo apačioje; 450mm. Pamatinė plokštelė; 650x650x35mm. Stovo tvirtinimo būdas; Pritaikytas tvirtinti betonuojant. Svoris; Iki 1425 kg. Spalva; Metalo, paviršiaus apdirbimas „Satin brush“ arba lygiavertė. Stiebo viršūnė; Aviacinė viršūnė. Vėliavos pakėlimo mechanizmas; Vidinis-elektrinis su galimybe nuleisti vėliavą dingus elektros energijai. Vėliavos stiebas sudarytas iš ne daugiau kaip 3 dalių. Stiebas turi būti sumontuotas ant esamo pamato. Vėliavos stiebui turi būti taikoma 5 metų garantija, įrengimo paslaugoms – 5 metų garantija.. Patikslinta techninė specifikacija (Pirkimo sąlygų 3 priedas) įkelta CVP IS prie kitų pirkimo dokumentų.

PRIDEDAMA:

2025_09_05_Techninė specifikacija – 3 priedas

Viešojo pirkimo komisija