## Sheet1
VPP-3776, TSD-654
TECHNINIŲ DUJŲ CIKLOTRONO INFRASTRUKTŪRAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orietacinis kiekis | Jungtis
1 | 24111000-5 | He (6.0) dujos, pristatomos dujų balionuose | Suspaustų dujų balionas skirtas transportavimui, pristatymui, laikymui ir naudojimui patalpose, užpildytas He 6.0 dujomis. Turi būti atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02„. Dujų baliono tūris ne mažiau kaip 50 litrų. Slėgis dujų balionuose 200 bar. Tiekėjas atsakingas už dujų balionų pristatymą į patalpas ir prijungimą prie dujų paskirstymo sistemos, bei tuščių balionų pakeitimą ir išvežimą. | vnt. | 5 | DIN477 Nr.6
2 | 24111000-5 | He (4.6) dujos, pristatomos dujų balionuose | Suspaustų dujų balionas skirtas transportavimui, pristatymui, laikymui ir naudojimui patalpose, užpildytas He 4.6 dujomis. Turi būti atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02„. Dujų baliono tūris ne mažiau kaip 50 litrų. Slėgis dujų balionuose 200 bar. Tiekėjas atsakingas už dujų balionų pristatymą į patalpas ir prijungimą prie dujų paskirstymo sistemos, bei tuščių balionų pakeitimą ir išvežimą. | vnt. | 15 | DIN477 Nr.6
3 | 24111000-5 | H2 (6.0) dujos, pristatomos dujų balionuose | Suspaustų dujų balionas skirtas transportavimui, pristatymui, laikymui ir naudojimui patalpose, užpildytas H2 6.0 dujomis. Turi būti atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02„. Dujų baliono tūris ne mažiau kaip 50 litrų. Slėgis dujų balionuose 200 bar. Tiekėjas atsakingas už dujų balionų pristatymą į patalpas ir prijungimą prie dujų paskirstymo sistemos, bei tuščių balionų pakeitimą ir išvežimą. | vnt. | 1 | DIN477 Nr.1
4 | 24111000-5 | N2 (6.0) dujos, pristatomos dujų balionuose | Suspaustų dujų balionas skirtas transportavimui, pristatymui, laikymui ir naudojimui patalpose, užpildytas N2 6.0 dujomis. Turi būti atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02„. Dujų baliono tūris ne mažiau kaip 50 litrų. Slėgis dujų balionuose 200 bar. Tiekėjas atsakingas už dujų balionų pristatymą į patalpas ir prijungimą prie dujų paskirstymo sistemos, bei tuščių balionų pakeitimą ir išvežimą. | vnt. | 15 | DIN477 Nr.10
5 | 24111000-5 | N2 (4.6) dujos, pristatomos dujų balionuose | Suspaustų dujų balionas skirtas transportavimui, pristatymui, laikymui ir naudojimui patalpose, užpildytas N2 4.6 dujomis. Turi būti atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02„. Dujų baliono tūris ne mažiau kaip 50 litrų. Slėgis dujų balionuose 200 bar. Tiekėjas atsakingas už dujų balionų pristatymą į patalpas ir prijungimą prie dujų paskirstymo sistemos, bei tuščių balionų pakeitimą ir išvežimą. | vnt. | 5 | DIN477 Nr.9
6 | 24111000-5 | Sintetinis oras (5.0), pristatomas dujų balionuose | Suspaustų dujų balionas skirtas transportavimui, pristatymui, laikymui ir naudojimui patalpose, užpildytas sintetiniu oru. Turi būti atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02„. Dujų baliono tūris ne mažiau kaip 50 litrų. Slėgis dujų balionuose 200 bar. Tiekėjas atsakingas už dujų balionų pristatymą į patalpas ir prijungimą prie dujų paskirstymo sistemos, bei tuščių balionų pakeitimą ir išvežimą. | vnt. | 10 | DIN477 Nr.9
Pastaba: Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams, medžiagų, tipų bei technologijų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.