Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

STATYBINIŲ PREKIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB „Visagino būstas“ (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti statybines prekes (toliau – Prekės).

- Statybinių prekių sąraše  nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai prekėms, konkrečiai nurodytos prekių medžiagos, (PVC, PP ir kt.) gali būti lygiavertės. Lygiavertiškumas: kai prekių medžiagų visos savybės yra ne prastesnės kokybės, o prekių paskirtis išlieka ta pati.

- Bendras prekių tiekimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paskutinis užsakymas turi būti teikiamas taip, kad nebūtų viršytas bendras prekių tiekimo terminas ar biudžetas.

- Prekių pristatymo vieta – Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas. Tikslus pristatymo laikas turi būti derinamas iš anksto. Bendrovė prekes I-IV gali priimti nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 16.30, o V – nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 15.00.

- Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Visos prekės turi būti pristatomos be produkcijos ir pakuotės pažeidimų.

- Tikslus perkamų Prekių kiekis bus nurodomas atskiruose pirkimo užsakymuose. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Minimali užsakymo suma yra 100,00 Eur (vienas šimtas eurų). Paslaugų tiekėjui sutikus, minimali užsakymo suma gali būti ir mažesnė. Užsakymai vykdomi ne dažniau nei 1 kartą per mėnesį. Paslaugų tiekėjui sutikus, užsakymai gali būti vykdomi dažniau (nepatiriant papildomų išlaidų).

- Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali įsigyti techninės specifikacijos Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.

- Perkančioji organizacija už Prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes apmokės ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Prekių tiekėjas sutarties vykdymo metu įsipareigoja:

  - Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, nuo užsakymo Prekių tiekėjui pateikimo dienos pristatyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakymai bus teikiami Prekių tiekėjo, už sutarties vykdymą, nurodyto asmens elektroniniu paštu.

  - Esant galimybei, pristatyti techninėje specifikacijoje nenurodytas Prekes per su perkančiąja organizacija suderintą laikotarpį.

- Garantija: Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Per garantinį laikotarpį išaiškėjus trūkumams, prekių tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti prekes, ar kitaip (perkančiajai organizacijai tinkamu būdu) pašalinti trūkumus ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi dienos. Šis terminas Prekių tiekėjo ir perkančiosios organizacijos susitarimu gali būti pratęstas.

- Tiekiamų Prekių techniniai reikalavimai turi atitikti šios techninės specifikacijos statybinių prekių sąraše nurodytų prekių techninius reikalavimus.

- Šios techninės specifikacijos statybinių prekių sąraše nurodytų prekių preliminarūs kiekiai gali didėti arba mažėti 30 procentų.

- Statybinių prekių sąrašas, bei minimalūs techniniai reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 36 mėn. kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pigmentas, skirtas emulsiniams, aliejiniams, alkidiniams ir kt. dažams, po 100 ml.,10 ml | vnt. | 100 | Visoms spalvoms taikomas vienas įkainis |
| 2. | Alkidiniai emaliniai dažai, balta spalva, 10 L0,5L | vnt. | 50 | Blizgūs ar matiniai, skirti lauko ir vidaus darbams; naudojamas dažyti mediniams, metaliniams, betoniniams, plytiniams, tinkuotiems, glaistytiems paviršiams; būtinas geras sukibimas su paviršiumi |
| 3. | Dažai fasadiniai, balta spalva, vidaus ir įšorės darbams, 10 L1L | vnt | 120 | Atsparūs plovimui |
| 4. | Betono kontaktinis gruntas, 10 kg1 kg | vnt | 90 | Rausvos spalvos skystis su kvarcinio smėlio užpildu. Pagerina paviršiaus grubėtumą ir sukibimą. |
| 5. | Alkidinis gruntas metaliniams paviršiams,2,7 l10 ml | vnt | 10 | Lauko darbams |
| 6. | Akrilinis gruntas, 10 L0,5L | vnt | 80 | Giliai įsigeriantis universalus gruntas; vidaus darbams |
| 7. | Dažų nuėmėjas, 0,5 L0,1L | vnt | 5 | Senų dažų ir lako dangų šalinimo priemonė. |
| 8. | Akrilas baltas, 280 ml10 ml | vnt | 20 | Vienkomponentis vandens pagrindo universalus hermetikas mažai judančių siūlių ir tarpų sandarinimui,dažomas |
| 9. | Polimerinis lateksinis glaistas su kreidos užpildu,16 kg1 kg | vnt | 130 | Skirtas pastatų vidaus apdailai |
| 10. | Gruntas purškiamas (aerozolinis), po 400-500 ml | vnt | 20 | Įvairiems paviršiams; įvairių spalvų |
| 11. | Gipsinis tinkas,30 kg1 kg | vnt | 100 | Universalus remontinis mišinys. vidaus darbams |
| 12. | Klijai tapetams, 100 g | vnt | 1 | Tinka viniliniams, struktūriniams, reljefiniams, šilko ir kitiems spec. tapetams. |
| 13. | Elastingi plytelių klijai,25 kg1 kg | vnt | 160 | Sausas statybinis smėlio grūdelių, cemento rišiklio bei aukščiausios kokybės modifikatorių mišinys, išorės ir vidaus darbams, atsparus vandeniui ir šalčiui. (Atlas Pluso tipo) |
| 14. | Plytelių siūlių glaistas, 2 kg0,1 kg | vnt | 25 | Keraminis siūlių glaistas |
| 15. | Impregnantas medienai,1L0,1 L | vnt | 3 | Produkto sudėtyje esantis vaškas suteikia impregnuojamai medienai apsaugą nuo drėgmės ir kitų atmosferinių veiksnių taip neleisdamas susidaryti reikalingoms sąlygoms mikroorganizmams augti. |
| 16. | Tinkavimo kampuotis 3 m0,1m | vnt | 150 | 25x25x2500 mm |
| 17. | Tinkavimo kampuotis su tinklu, 3 m0,1 m | vnt | 300 | 100x100x2500 mm |
| 18. | Stiklo audinio tinklelis, lipnus, 48mm/90m | vnt | 10 |  |
| 19. | Skiediklis, 5 L0,1 L | vnt | 10 | Lakų, dažų skiedimui ir įvairių medžiagų tirpinimui |
| 20. | Sausas dekoratyvinis tinkas, 25kg1 kg | vnt | 20 | Kalkių ir cemento mišinys su vandenį atstumiančiais priedais. laukui/vidui |
| 21. | Cementinis tinkas,25 kg1 kg | vnt | 50 | Cementinis-kalkinis mišinys, Vidaus ir išorės darbams. |
| 22. | Lygi skarda cinkuota 0,5x1000x2000 mm | vnt | 35 | Šalto valcavimo |
| 23. | Stogo hermetikas bituminis,juodas,300-310ml | vnt | 100 | Aukštos kokybės bitumo hermetikas stogo persidengiančių dalių klijavimui ir hermetizavimui. Atsparus sniegui ir lietui. Sandarina ir ant drėgnų paviršių. Darbo temperatūra nuo +5° С iki +30° С. Stogo dangos remontui |
| 24. | Plytsraigtis 7,5x182 mm | vnt | 200 | Cinkuotas; skirtas sukti į mūro ar betoninę sieną |
| 25. | PP maišas statybinėms šiukšlėms | vnt | 500 | 60 x 110 cm |
| 26. | Šiukšlių maišai, 10 vnt | pak. | 200 | Stiprus, juodos spalvos, talpa 120 L, 30 mikronų |
| 27. | Bituminis gruntas betoninių paviršių gruntavimui,9 kg | vnt | 5 | Aukščiausios kokybės gaminys, puikiai paruošiantis nelygų ar purviną paviršių hidroizoliacijos klijavimo ar stogo dengimo darbams. Juodos spalvos skystas produktas, be tirpiklio |
| 28. | Latako galinis dangtelis,rudas,plastikinis,kairinis | vnt | 10 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 29. | Latako galinis dangtelis,rudas,plastikinis,dešininis | vnt | 10 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 30. | Latako laikiklis rudas, plastikinis | vnt | 50 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 31. | Nuolaja ruda, plastikinė | vnt | 10 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 32. | Lietvamzdžio laikiklis su varžtu ,plastikinis,rudas | vnt | 100 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 33. | Alkunė 450,plastikinė,ruda | vnt | 100 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 34. | Latakas,125 mm,ilgis 3 m,plastikinis,rudas | vnt | 20 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 35. | Lietvamzdis su jungtimi,80mm,ilgis 3 m,plastikinis,rudas | vnt | 20 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 36. | Lietvamzdžio jungtis,ruda,plastikinė | vnt | 100 | Tinkamas sistemai 125/80 mm |
| 37. | Prilydomoji elastomerinė - bituminė lakštinė (ritininė 1x10m.) stogų ir hidroizoliacinė danga (viršutinis sluoksnis, pagrindas – poliesteris ne mažiau 180g/m2, storis ne mažiau 4 mm.)-10 m2 | vnt | 60 | Viršutinis sluoksnis, pagrindas – poliesteris ne mažiau 180g/m2, storis ne mažiau 4 mm. |
| 38. | Klijuojančios putos, po 750 ml,50ml | vnt | 3 | Pistoletinis; šilumos laidumo koeficientas, W/(mk): 0.032. Darbinė temperatūra: +5 - +30°C. |
| 39. | Vienkomponentės-besiplečiančios montavimo putos, 750 ml50 ml | vnt | 150 |  |
| 40. | Ugniai atsparios montavimo putos,750 ml50 ml | vnt | 1 | Vienkomponentės, nuo drėgmės kietėjančios, pistoleto pagalba išspaudžiamos statybinės putos, atsparios ugniai |
| 41. | Poliuretano putų valiklis 500ml50 ml | vnt | 3 | Speciali aerozolinė valymo priemonė nesukietėjusioms montavimo putoms. Naudojamos nesukietėjusių montavimo putų .nuėmimui nuo rūbų, pagalbinių priemonių ir montavimo pistoleto valymui iškart po jo panaudojimo tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. |
| 42. | Sukiėtėjusių poliuretano putų valiklis,po 320 ml,50 ml | vnt | 1 | Speciali purškiama valymo priemonė sukietėjusioms statybinėms putoms pašalinti nuo darbo priemonių ir paviršių. Minkština sukietėjusias putas, kad jas būtų galima pašalinti mechaniniu būdu. Stiprus tirpiklis, gali tirpdyti ne tik statybines putas, bet ir kitus paviršius, tokius kaip lako ar dažų dangą. |
| 43. | Keraminė plyta,kiaurymėtoji | vnt | 50 | 250x120x88xmm |
| 44. | Silikatinė plyta | vnt | 300 | 250x120x88 mm |
| 45. | Sausas smulkiagrūdis betonas C25, 25 kg5 kg | vnt | 500 | Cementinis, frakcija 0÷4mm., spalva pilka, išorinės ir vidaus darbams. |
| 46. | Tinklas, akutė 25x25 mm, 1x20 m | vnt | 1 | Vielos storis 0,8 mm, cinkuotas |
| 47. | Mūro mišinys, 25 kg5 kg | vnt | 100 | Cementinis mūro mišinys vidaus ir išorės darbams, stiprumo klasė M10, grūdelių dydis: iki 2 mm |
| 48. | Skysti statybiniai klijai,280 ml10 ml | vnt | 3 | Dvikomponenčiai klijai natūralios medienos plokštėms, laminuotoms grindims, durų, langų jungtims, laiptams, sienų apdailos plokštėms, vonios, virtuvės baldams ir kitiems medienos gaminiams klijuoti |
| 49. | Medienos plaušo plokštė,storis 3,2 mm; matmenys 1220x2440 mm | vnt | 3 |  |
| 50. | Orientuotų skiedrų plokštė,storis 8 mm; matmenys 1250x2500 mm | vnt | 20 | Lygiais kraštais |
| 51. | Orientuotų skiedrų plokštė,storis 10 mm; matmenys 1250x2500 mm | vnt | 3 | Lygiais kraštais |
| 52. | MDP plokštė, 18 mm storio; matmenys 1830x2440 mm | vnt | 2 |  |
| 53. | Putplastis, EPS 100,šilumos laidumo koef.0,031 W/mk matm.1000x1000 | vnt | 10 | Storis 30mm;40mm;50 mm |
| 54. | Gipso kartono plokštė , matmenys 1200 x 3000 x 12,5 mm, 1 vnt - 3,6 m2 | vnt | 5 | GKPI Q Impregnuota, atspari vandeniui |
| 55. | Organinis stiklas,2 mmx(1000 x 2050 mm) | vnt | 5 |  |
| 56. | Porankis pušis dygiuotas, 44x68 mm,3 m | vnt | 80 |  |
| 57. | Stiklas langams 1340x2000x4mm | vnt | 10 |  |
| 58. | Klijai ''Lipalas'', 10 kg1 kg | vnt | 10 |  |
| 59. | Lenta 25x150x3000 mm | vnt | 200 | Apipjauti, neobliuota, džiovinta, pušis, drėgnumas iki 18% |
| 60. | Grindų danga šeriuota, 90 cm1 cm | m | 36,5 |  |
| 61. | Šlifavimo popierius,11 cm pl.., P80; 50m | vnt | 2 |  |
| 62. | Šlifavimo popierius,11 cm pl.., P40; 50m | vnt | 1 |  |
| 63. | Dažymo juosta 30 mm, 50 m | vnt | 60 |  |
| 64. | Armavimo tinklelis,1,1 m. pl.;(50m) | vnt | 15 | Langelio akutės dydis 5 mm |
| 65. | Apsauginė dažymo plėvelė su lipnia juosta , 33m x 2,1 m | vnt | 10 |  |
| 66. | Plevelė, 3 m. pl., 200 mk | m | 120 |  |
| 67. | Austa juosta 30 mm, 25 m | vnt | 1 |  |
| 68. | Šlifavimo tinklelis 115x290 mm, P120 | vnt | 200 |  |
| 69. | Šlifavimo tinklelis 115x290 mm, P180 | vnt | 200 |  |
| 70. | Teptukas plokščias,50 mm,šeriai naturalūs | vnt | 100 |  |
| 71. | Teptukas plokščias,70 mm,šeriai naturalūs | vnt | 100 |  |
| 72. | Teptukas 3x12 cm | vnt | 50 |  |
| 73. | Plieninis šepetys metalui su rankena | vnt | 5 | Nerūdijančio plieno vielos rankinis šepetys su plastmasine rankena. Ilgis 140 mm; Rankenos ilgis 25 mm; Bendras ilgis 265 mm. Paskirtis: valymui, rūdžių ir dažų pašalinimui. Naudoti ant medžiagų: aliuminis, nerūdijantis plienas, mūras. |
| 74. | Teptukas radiatoriams | vnt | 20 | Plotis 70 mm |
| 75. | Volelis 15 cm, skersmuo 6 mm | vnt | 200 |  |
| 76. | Volelis su rankena struktūriniams dažams , 18 cm, porolonas | vnt | 30 |  |
| 77. | Volelis su rankenelė (volelio ilgis 24 cm) | vnt | 20 |  |
| 78. | Aukšto slėgio žarna, vidinis diametras 20 mm | m | 20 |  |
| 79. | Apkaba žarnai, D15 mm | vnt | 2 |  |
| 80. | Keičiamos geležtės peiliams, laužomos,stogdengiams,10 vnt | pak | 4 |  |
| 81. | Grąžtas betonui D5x100/110 mm,sds/sds plus | vnt | 5 |  |
| 82. | Grąžtas betonui D5x100/160 mm,sds/sds plus | vnt | 5 |  |
| 83. | Grąžtas betonui D6x100/110 mm,sds/sds plus | vnt | 5 |  |
| 84. | Grąžtas betonui D6x100/160 mm,sds/sds plus | vnt | 5 |  |
| 85. | Grąžtas betonui D6x200/260 mm,sds/sds plus | vnt | 5 |  |
| 86. | Grąžtas betonui D8x50/110 mm,sds/sds plus | vnt | 5 |  |
| 87. | Grąžtas betonui D8x100/160 mm,sds/sds plus | vnt | 5 |  |
| 88. | Grąžtas betonui D5x50/90 mm,tiesus | vnt | 5 |  |
| 89. | Grąžtas betonui D6x60/110 mm,tiesus | vnt | 5 |  |
| 90. | Grąžtas betonui D6x90/150 mm,tiesus | vnt | 5 |  |
| 91. | Grąžtas betonui D8x110/160 mm,tiesus | vnt | 5 |  |
| 92. | Grąžtas betonui D8x130/200 mm,tiesus | vnt | 5 |  |
| 93. | Grąžtas betonui D12x150/215 mm | vnt | 5 |  |
| 94. | Grąžtas betonui D10x150/215 mm,tiesus | vnt | 1 |  |
| 95. | Diskas universalus (šlifavimui,plieno,ketaus apdirbimui),125x7x22/23xmm | vnt | 10 |  |
| 96. | Diskas (metalo pjovimui)355x2,8mm/3mmx25,4mm/l‘ | vnt | 1 |  |
| 97. | Medienos pjovimo diskas 165x1,5/1,0x24T | vnt | 1 |  |
| 98. | Galandinimo diskas 175x20x32 mm | vnt | 2 |  |
| 99. | Pjūkliukas tiesiniaim pjūklui | vnt | 4 |  |
| 100. | Žalvario spynos cilindras, (40x45xmm;45x50 mm;30x30 mm)6 raktai | vnt | 20 |  |
| 101. | Žalvario spynos cilindras, (40x45xmm;45x50 mm;30x30 mm)3 raktai | vnt | 30 |  |
| 102. | Durų rankena-apkaba | vnt | 20 |  |
| 103. | Suktuvo antgalis PH-1 | vnt | 2 |  |
| 104. | Suktuvo antgalis PH-2 | vnt | 2 |  |
| 105. | Suktuvo antgalis PZ-1 | vnt | 2 |  |
| 106. | Suktuvo antgalis PZ-2 | vnt | 2 |  |
| 107. | Įleidžiama spyna | vnt | 5 | Vidaus durų; atstumas tarp rankenos ir cilindro išpjovimas centro – 72 mm;varstymo kryptis - universali |
| 108. | Pakabinama spyna | vnt | 100 | 63mm, 3 arba 4 rakt., geležis |
| 109. | Šepetys batams valyti 3 dalių | vnt | 20 | Bendras šepečio plotis 30cm., ilgis su laikikliu 44cm. |
| 110. | Statybinis peilis | vnt | 2 |  |
| 111. | Kabės,1000 vnt | vnt | 1 | 8-14 mm |
| 112. | Atsarginės geležtės įvairaus dydžio, 10 vnt | vnt | 40 |  |
| 113. | Durų laikiklis | vnt | 25 | 25 x 250 mm; baltas ar rudas |
| 114. | Durų pritraukėjas | vnt | 10 | Apkrova iki 80 kg |
| 115. | Durų vyriai | vnt | 40 | Universalus, 125x82 mm |
| 116. | Spynutė pašto dėžutei | vnt | 15 | 19 mm x 16 mm |
| 117. | Plokštelė pakabinamoms spynoms | vnt | 50 | 40x120 mm;D.20 mm |
| 118. | Spyruoklė durims | vnt | 20 | 25x300 mm |
| 119. | Išsiplečiantis kaištis 6x30xmm | vnt | 2000 |  |
| 120. | Kalamas kaištis su medsraigčiu 5x30 mm, betonui | vnt | 100 |  |
| 121. | Kalamas kaištis su medsraigčiu 5x45 mm,betonui | vnt | 100 |  |
| 122. | Kalamas kaištis su medsraigčiu 6x40 mm, betonui | vnt | 100 |  |
| 123. | Kalamas kaištis su medsraigčiu 6x60 mm, betonui | vnt | 200 |  |
| 124. | Kalamas kaištis su medsraigčiu 8x65 mm,betonui | vnt | 100 |  |
| 125. | Kalamas kaištis su medsraigčiu 8x100 mm, betonui | vnt | 100 |  |
| 126. | Medsraigtis 3,5 x 35 mm, medžiui | vnt | 2000 |  |
| 127. | Medsraigtis 3,5x45 mm, medžiui | vnt | 1000 |  |
| 128. | Medsraigtis 3,5 x55 mm, medžiui | vnt | 2000 |  |
| 129. | Medsraigtis 4,2 x70 mm ,medžiui | vnt | 2000 |  |
| 130. | Savisriegis 4,2x19 mm, medžiui ir betonui | vnt | 1000 |  |
| 131. | Medsraigtis įleidžiama galva 5x100/60 mm. | vnt | 500 |  |
| 132. | Savisriegis 4,2x32 mm, medžiui ir betonui | vnt | 500 |  |
| 133. | Varžtas, D6x60 mm | vnt | 100 |  |
| 134. | Varžtas,D10 x 100 mm | vnt | 100 |  |
| 135. | Varžtai,D8x60 mm | vnt | 100 |  |
| 136. | Varžtai,D12x60 mm | vnt | 100 |  |
| 137. | Glaistyklė, 100 mm pločio | vnt | 16 |  |
| 138. | Glaistyklė, 250 mm pločio | vnt | 20 |  |
| 139. | Dažų gramdiklis | vnt | 12 | 100 x 310 mm |
| 140. | Kopėčios 5 pakopų | vnt | 4 | Apkrova 150 kg; aukštis 1,8 m;4 pakopų+aikštelė; aliuminis |
| 141. | Pistoletas hermetikui | vnt | 2 | Profesionaliam naudojimui hermetikų pistoletas - aplikatorius skirtas 310 ml patronams (silikonams, klijams ir hibridams). Galimybė naudoti tiek su aliumininiais patronais, tiek su plastikiniais. |
| 142. | Pistoletas putoms | vnt | 1 | Iš įrankinio plieno, 320 mm ilgio |
| 143. | Kirvis | vnt | 2 | Svoris ne didesne, nei 2,5 kg; stiklo pluošto kotas |
| 144. | Reduktorius propaninis | vnt | 1 | Propano-butano dujų reduktorius 30mbar, 1,5kg/h su apsauginiu vožtuvu ir manometru 9-10 mm žarnai |
| 145. | Dažymo vonelė | vnt | 4 | 35x26 cm; plastikas |

- Prekės nurodytos Statybinių prekių sąraše (poz. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 27, 49-53 ir 54) yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 1 priede (toliau – produktų sąrašas).

  - Prekės, nurodytos 2,3, 4, 5, 6, 10 ir 27  pozicijose turi atitikti aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XVIII skyriaus “Statybinės medžiagos 17 punkto reikalavimus “Dažai”:

14.1.1. 2 ir 3 pozicijose paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |

Atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu):

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

14.1.2.  4, 5, 6, 10 ir 27 pozicijose nurodytų, paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |

Atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu):

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai

14.1.3. 2,3, 4, 5, 6, 10 ir 27  pozicijose patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu):

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui, arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Prekės, nurodytos 49, 50, 51 ir 52  pozicijose turi atitikti aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XVIII skyriaus “Statybinės medžiagos” 16 punkto reikalavimus “Mediena ir jos produktai“:

    - plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

Atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu):

- Gamintojo techniniai dokumentai arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Prekė, nurodyta 53  pozicijoje turi atitikti aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XVIII skyriaus “Statybinės medžiagos” 18 punkto reikalavimus “Termoizoliacinės medžiagos“:

Produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

    - fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

    - pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).

Atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu):

- Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.

14.3.	Prekė, nurodyta 54 pozicijoje turi atitikti aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XVIII skyriaus “Statybinės medžiagos” 19 punkto reikalavimus “Gipso plokštės“:

14.3.1.  gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

Atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu):

a) Ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

14.3.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai (įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu):

a) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Perkančioji organizacija bet kuriuo sutarties vykdymo metu gali paprašyti Tiekėjo pateikti dokumentus patvirtinančius, jog Prekės atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.