## specifikacija
SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Talpos aštrioms medicininėms atliekoms rinkti (10082)
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 2. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | 1 vnt. įkainis Eur su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* (Pildo tiekėjas)
1.1 | Talpa aštrioms medicininėms atliekoms | 300 - 500ml. Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti. Talpai parvirtus, aštrios atliekos neišbyra laukan. Angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, pateliškės ir t.t.. Dangtis sandariai uždengia talpą (uždarius dangtį, talpa antrą kartą neatsidaro). Geltonos, raudonos, mėlynos apalvos su ES šalyse privalomu biologiniu pavojingų atliekų ženklinimu. | vnt. | 720 | 5
1.2 |  | 1 - 1,8l, Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti. Talpai parvirtus, aštrios atliekos neišbyra laukan. Angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, pateliškės ir t.t.. Dangtis sandariai uždengia talpą (uždarius dangtį, talpa antrą kartą neatsidaro). Geltonos, raudonos, mėlynos apalvos su ES šalyse privalomu biologiniu pavojingų atliekų ženklinimu. | vnt. | 2400 | 5
1.3 |  | 2 - 3l. Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti. Talpai parvirtus, aštrios atliekos neišbyra laukan. Angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, pateliškės ir t.t.. Dangtis sandariai uždengia talpą (uždarius dangtį, talpa antrą kartą neatsidaro). Geltonos, raudonos, mėlynos apalvos su ES šalyse privalomu biologiniu pavojingų atliekų ženklinimu. | vnt. | 24000 | 5
1.4 |  | 8 - 10l, Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti. Talpai parvirtus, aštrios atliekos neišbyra laukan. Angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, pateliškės ir t.t.. Dangtis sandariai uždengia talpą (uždarius dangtį, talpa antrą kartą neatsidaro). Geltonos, raudonos, mėlynos apalvos su ES šalyse privalomu biologiniu pavojingų atliekų ženklinimu. | vnt. | 24000 | 5
1.5 |  | 1,8 - 2,2l. Angos skersmuo 12,5 – 13 cm, gylis 22 - 23 cm; Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti. Talpai parvirtus, aštrios atliekos neišbyra laukan. Angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, pateliškės ir t.t.. Dangtis sandariai uždengia talpą (uždarius dangtį, talpa antrą kartą neatsidaro). Geltonos, raudonos, mėlynos apalvos su ES šalyse privalomu biologiniu pavojingų atliekų ženklinimu. | vnt. | 11400 | 5