## SAMATA
0 | 0 | 0
| Kompleksas: | Kauno tvirtovės kareivinių pastatų kompleksas | Lokalinė sąmata Nr. S002
| Objektas: | Sandėlis 11P1p, Kareivinių g. 9, Kaune | Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis
| Žiniaraštis: | Pastato paprastojo remonto darbai |  |  | Iš viso: |  |  | Iš viso:
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina |  |  |  | Suma
[6 empty] | Darbas | Medžiagos | Mecha- nizmai |  | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Požymis
|  | Skyrius Lubų ir grindų įrengimas | [10 empty] | 1000
1 |  | Lubų pakalimas obliuotomis lentomis | m2 | 30
2 |  | Vidaus grindų remontas | 100 m2 | 0.275
|  | Iš viso už skyrių Lubų ir grindų įrengimas | [10 empty] | 1000-01
|  | Skyrius Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema | [10 empty] | 1000
3 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt | 1
4 |  | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt | 1
5 |  | Optiniai dūmų jutikliai su baze | vnt | 1
6 |  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1
7 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt | 1
8 |  | Adresuojamas valdymo modulis | prvnt | 1
9 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt | 1
10 |  | Lauko sirena | prvnt | 1
11 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt | 1
12 |  | Vidinė sirena su blykste | prvnt | 1
13 |  | Akumuliatoriaus montavimas | vnt | 2
14 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 2
15 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100m | 0.5
16 |  | 2x1,0mm2 ekranuoti kabeliai adresinėms sistemoms | vnt | 50
17 |  | Instaliavimo medžiagos | kompl. | 1
18 |  | Sistemos paleidimo, derinimo darbai | vnt | 1
|  | Iš viso už skyrių Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema | [10 empty] | 1000-01
|  | Skyrius Elektros instaliacija | [10 empty] | 1000
19 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 0.55
20 |  | Pirmų laidų , kabelių 6mm2 įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 0.05
21 |  | Pirmų laidų , kabelių 35mm2 įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 0.05
22 |  | 1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 5x4RE | m | 5
23 |  | 1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 3x2.5RE | m | 30
24 |  | 1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH J FE180/E30 3x1,5RE | vnt | 30
25 |  | Plastikinių elektros instaliacijos daugiau 25 iki 60cm2 kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.3
26 |  | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | 100m | 0.1
27 |  | Elektros instaliacijos vamzdis d 32mm (nedegus) | m | 10.1
28 |  | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100 vnt | 1
29 |  | Kištukinio lizdo montavimas | vnt | 3
30 |  | Kištukinis lizdas b/r su įž. užsklanda IP54 | vnt | 3
31 |  | Vidaus šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas | vnt | 1
32 |  | Pagrindiniai resursai: Vidaus apšvietimo šviestuvai | vnt | 1
33 |  | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt | 1
34 |  | Pagrindiniai resursai: Lauko šviestuvai (komplekte) | vnt | 1
35 |  | Šviestuvų montavimas, tvirtinant kronšteinais | 100 vnt | 0.05
36 |  | Pagrindiniai resursai: Šviestuvai kaitrinėmis lempomis, El. lemputės, Kronšteinai | prvnt | 0.05
37 |  | Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas | vnt | 2
38 |  | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui | vnt | 4
39 |  | Vamzdžių kirtimosi su perdangos konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis | vnt | 4
|  | Iš viso už skyrių Elektros instaliacija | [10 empty] | 1000-01
|  | Skyrius Žaibosauga/ įžeminimas | [10 empty] | 1000
40 |  | Esamų žaibolaidžio įrenginių demontavimas | kompl. | 1
41 |  | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas 5m gyliu | m | 22.5
42 |  | Žaibolaidžių montavimas klojant tranšėjose | 100m | 0.4
43 |  | Žaibolaidžių montavimas tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant šlaitinio stogo | 100m | 0.22
44 |  | Potencialų išlyginimo šynos montavimas | kompl. | 1
45 |  | Degumui atsparaus vamzdžio tiesimas | m | 6
46 |  | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt | 1
47 |  | Įžeminimo kontūro varžos montavimas | vnt | 1
48 |  | Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms) | kg | 10.25
49 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m | kg | 1.54
50 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė50kg) | kg | 41.58
51 |  | Įvairūs laikikliai | vnt | 22
52 |  | Universali kryžminė jungtis vielai Rd8-10mm cinkuota | vnt | 8
53 |  | Potencialų išlyginimo šyna | vnt | 1
54 |  | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm | vnt | 15
55 |  | 20 mm strypo antgalis | vnt | 1
56 |  | Revizinė dėžė | vnt | 1
57 |  | PVC vamzdžiai d16, nepalaikantys degimo | m | 6
58 |  | Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams) | kg | 1
59 |  | Antikorozinė juosta 50mm/10m (įžeminimo sist. darbams) | m | 20
|  | Iš viso už skyrių Žaibosauga/ įžeminimas | [10 empty] | 1000-01
|  | Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis | [10 empty] | 4000-13
|  | Įrengimai | [10 empty] | 4000-14
|  | Bendra vertė be PVM | [10 empty] | 4000-15
|  | PVM | [10 empty] | 4000-16
|  | Bendra vertė su PVM | [10 empty] | 4000-17
Sudarė: @Sudarytojas