2 priedas

MEDIENOS GRANULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkama prekė: medienos granulės.

- Prekės savybės:

2.1. Granulių drėgnumas - ne daugiau 9 proc;

2.2. Granulių diametras ne daugiau 8 mm;

2.3. Medienos granulių ilgis – ne mažiau 15 mm ir ne daugiau 30 mm;

2.4. Kaloringumas – ne mažiau 3950 (kcal/kg);

2.5. Peleningumas – ne daugiau 0,7 proc;

2.6. Granulių fasavimas – (informacija pateikta lentelėje);

2.7. Pagaminta iš mišrių medžio pjuvenų (spygliuočių ir lapuočių), ekologiškos;

2.8. Prekė turi tenkinti medienos granulių kokybės reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose. Medienos granulės turi būti sausos, be priemaišų, kietos, netrupančios, be svetimkūnių ir drožlų nuobirų. Vienkartinis medienos granulių pristatymo kiekis – ne mažiau 8 tonų.

- Pardavėjas pristato medžio granules savo transportu ir sąnaudomis, prekes iškrauna savo jėgomis.

- Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių prekių kainą. Medienos granulės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

- Mokymo įstaiga yra atsakinga už reikiamo kiekio užsakymą, prekių priėmimą.

- Prekės užsakomos nuotolinio ryšio priemonėmis: telefonu arba elektroniniu paštu.

- Pristatomame kure neturi būti sniego, ledo, ledo gabaliukų, druskos ir kitų pašalinių daiktų, kurie žalotų Pirkėjo įrenginius. Dėl Pardavėjo kaltės sugadinus įrenginius, Pardavėjas atsako už padarytą žalą.

- Pardavėjo pristatoma produkcija turi turėti dokumentą, patvirtinantį kuro kokybinius rodiklius - kuro kokybės sertifikatą ar bandymų protokolą, išduotą akredituotos laboratorijos. Šie dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba

- Prekių priėmimas – perdavimas įforminamas PVM sąskaita-faktūra. Prekės kaina ir suma sąskaitoje-faktūroje nurodoma su PVM.

- Pardavėjas įsipareigoja nekeisti pasiūlyme nurodytos prekių kainos (išskyrus tuo atvejus, jeigu bus keičiamas PVM dydis), pasiūlymo turinio, sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimų.

- Perkamas kiekis :

|  | Biržų mokymo įstaigos | Medienos granulių perkami kiekiai | Granulių fasavimas | Pristatymo, iškrovimo vietos, atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniškio pradinio ugdymo ir daugiafunkcinis centras | Preliminarus medienos granulių kiekis (~ 300 t); | Didmaišiuose po 500 kg ~ 300 t. | Germaniškio k., Mokyklos aklg. 5, Biržų rajonas. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Antanas Sakalauskas tel. Nr.: +370 615 59442 |

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį medienos kuro (granulių) atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams, nes vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.4.1 papunkčiu, tai yra, perkama prekė patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

- Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti 2 p. techninius parametrus patvirtinančius kompetentingų įstaigų dokumentus.