Informuojame, kad vykdant „Bazinės stoties imitatoriai su papildomais moduliais“ pirkimo procedūras buvo gautas tiekėjo paklausimas, perkančioji organizacija teikia atsakymą į gautą paklausimą visiems kvietimą priėmusiems tiekėjams:

| Nr. | Tiekėjo/ų paklausimas/ai (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome pakoreguoti šiuos reikalavimus: 1.1.3. Sistema turi galėti matuoti GSM, EGPRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, LTE, 5 G NR SA, 5 G NR NSA belaidžio ryšio technologijų signalus ir jų parametrus 1.1.7 Sistemą turi būti galima prijungti prie išorinio spektro analizatoriaus bei išorinio signalų generatoriaus, radijo dažnių spektro monitoringui laidininkais sklindančiu būdu, nenaudojant papildomų išorinių radijo dažnių komponentų, išskyrus RD kabelius, bent šioms technologijoms: GSM, EGPRS, WCDMA, HSPA, TD-SCDMA, LTE Šiuose reikalavimuose nurodytos HSPA bei TD-SCDMA technologijos yra naudojamos tik 3G ryšiui, kurį mobilaus ryšio operatoriai jau yra išjungę, arba planuoja išjungti artimiausiu metu. Atitinkamai kai kurie bazinių stočių imitavimo įrangos gamintojai, išleisdami naujus gaminius, dėmesį sutelkia į naujausias ryšio technologijas, nebeįtraukdami senų bei nebeperspektyvių technologijų. Atsižvelgiant į tai, ir siekiant padidinti konkurenciją, prašome pakoreguoti šiuos reikalavimus, atsisakant HSPA bei TD-SCDMA technologijų šiuose reikalavimuose. | Perkančioji organizacija neatsižvelgs į paklausime nurodytą prašymą, kadangi perkama matavimų sistema bus naudojama SAR (Specific absorbtion rate) matavimams, atliekant mobiliųjų radijo ryšio įrenginių bandymus Europos Sąjungos gaminių atitikties tinklui, rinkos priežiūros institucijoms, Europos Komisijai ir kitiems vyriausybiniams arba tarpvyriausybiniams subjektams pagal šių institucijų sudarytas bandymų programas ir suformuotus užsakymus. 3G tinklas Europos Sąjungoje vis dar yra naudojamas, taip pat nenumatoma įvesti draudimo diegti 3G technologijų į įrenginius, kurie patenka į Europos Sąjungos rinką. |