KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g. 41, 92288 Klaipėda, tel. (0 46) 396600, el. p. kul@kul.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Suinteresuotiems tiekėjams				    	            2025-09-08

CVP IS priemonėmis

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO, VYKDANT ATVIRĄ (SUPAPRASTINTĄ) KONKURSĄ „AUTOMATIZUOTI DOZATORIAI KINTAMO TŪRIO SU LAIKIKLIAIS“ (PIRKIMO ID. 4251037)

Informuojame, kad techninės specifikacijos 1.2.3 punkte įsivėlė techninė klaida, todėl vietoj „Tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,2 µl iki 20 µl, padalos vertė ne didesnė nei 0,02 µl.“ turi būti „Tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 2 µl iki 20 µl, padalos vertė ne didesnė nei 0,02 µl.“.

Atsižvelgiant į pirkimo dokumentų pakeitimą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-09-16, 10.00 val.