TVIRTINU

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

______________________

Inga Pračkailė

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Ukmergės rajono savivaldybė, į. k. 111107563 |
| 2. | Pirkimo objektas | Techninis darbo projektas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių, privažiuojamųjų gatvių prie Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, Ukmergės mieste, statybos projektas. |
| 4. | Statinio adresas | Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5B, 5A, 7, 9, 11, Ukmergė. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Susisiekimo komunikacijos (gatvės) |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Inžineriniai statiniai: - susisiekimo komunikacijos (gatvė). Inžineriniai tinklai: - nauji lietaus nuotekų tinklai; - nauji apšvietimo tinklai. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba. Galutinę statinio statybos rūšį suderinęs su Statytoju (Užsakovu) nustato projektuotojas. |
| 8. | Statinio kategorija | Susisiekimo komunikacijos - neypatingas statinys. Statinių kategoriją pagal reglamente pateiktus požymius patikslina ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Įgyvendintas „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio (įvažiavimo) remontas ir automobilių stovėjimo aikštelės Žiedo g. 3, Ukmergės mieste, statybos supaprastintas projektas“. Prie Žiedo g. 3 daugiabučio gyvenamojo namo įrengtas šaligatvis ir automobilių stovėjimo aikštelė. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nėra. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | -bendroji; -sklypo sutvarkymas (sklypo planas); -architektūros; -susisiekimo; -vandentiekio ir nuotekų šalinimo; -elektrotechnikos; -pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; -statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - kita pagal reikalingumą. Visą projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su Statytoju (Užsakovu). |
| 11.1. | projektavimo paslaugos | Techninio darbo projekto parengimas. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Visi darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais statinio projekto parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Parengtas projektas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. |
| 11.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Laimėjęs tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą. Projektuotojas privalės gauti: 1. Privalomuosius projekto rengimo dokumentus: žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius topografinius tyrimus ir kitus tyrimus jei jie būtini (projektuotojo sprendimu); 2. Prisijungimo sąlygas (apmoka projektuotojas). 3. Statybą leidžiantį dokumentą (apmoka Užsakovas). 4. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto viešinimo procedūros ir projekto pataisymai pagal Statytojo (Užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomąsias pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi Statytojo (Užsakovo) iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. 5. Į projektavimo paslaugos apimtį taip pat įeina atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras. Projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. |
| 11.3. | projekto vykdymo priežiūra | Nevykdoma. |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugos turi būti suteiktos per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal su Paslaugų gavėju suderintą Paslaugų teikimo grafiką, kuris sudaromas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statinio projektas rengiamas dviem etapais: Projektiniai pasiūlymai: pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo, kuri įsigalioja po to, kai sutarties šalys pasirašo sutartį ir tiekėjas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą; trukmė – 150 k.d.; iki – gauto Užsakovo pritarimo parengtiems Projektiniams pasiūlymams, bet ne ilgiau kaip 150 k.d. Į projektinių pasiūlymų parengimo terminą įskaičiuotas sklypo inžinerinių topografinių tyrimų ir inžinerinių geologinių tyrimų atlikimo laikas, prisijungimo sąlygų išėmimo laikas, statybos leidimo gavimas. Techninio darbo projekto parengimas: pradžia – gautas statybą leidžiantis dokumentas; trukmė – 120 k.d.; iki – galutinio projekto dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto, bet ne ilgiau kaip 120 k.d. Techninio darbo projekto parengimo terminas – 120 k.d. Į techninio darbo projekto parengimo terminą įskaičiuoti projekto ekspertizės atlikimo (30 k.d) ir pastabų pataisymo terminai (14 k.d.). Prieš pradedant projektuoti, atvykti į vietą, laiką suderinus su Užsakovu. Projektavimo metu savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui pateikti projekto rengimo tarpinius rezultatus atvykus į savivaldybę. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą norminiuose dokumentuose nustatytais terminais (apmoka Užsakovas). |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; - Statybos techniniai reglamentai. Projektas turi būti parengtas vadovaujantis tyrimų medžiaga, projektavimo užduotimi ir kitais normatyvinių techninių dokumentų bei teisės aktų reikalavimais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. Projekto apimtis ir detalumas turi atitikti Statytojo (Užsakovo) tikslus, būti pakankami ir išsamūs projekto paskirčiai įgyvendinti, atitikti aukščiausius projektavimo darbų metu rinkoje taikomus profesinius standartus, turi užtikrinti Statytojo (Užsakovo) poreikius, kurių užtektų ekspertizėms (jei privaloma) atlikti ir teigiamoms išvadoms gauti (tvirtinti projektui), darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti ir gauti leidimus darbams atlikti. Rengiant techninį darbo projektą vadovautis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairių patvirtinimo“. |
| 14. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projektas funkciniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu privalo užtikrinti priimtiną visumos kokybę. |
| 15. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas. |
| 16. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą. |
| 17. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Projektuojama: -privažiuojamosios gatvės; -automobilių stovėjimo vietos; -pėsčiųjų takai; -nauji lietaus tinklai; -apšvietimo tinklai; -želdiniai; -sporto ir vaikų žaidimų aikštelės; -poilsio aikštelės. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengiamos su vandeniui laidžia danga (pvz., ažūrinės trinkelės). (Asmenims su negalia skirtos automobilių stovėjimo vietų danga turi būti vandeniui nelaidžių dangų.) Numatyti naujų želdinių įveisimą. Želdinius sodinti grupėmis, vengti linijinio užsodinimo, išskyrus sodinant prie šaligatvių ir ties automobilių stovėjimo aikštelėmis, suteikiant želdiniams apsauginę funkciją. Esami sveiki ir vertingi želdiniai išsaugomi. Įrengiamos sporto ir vaikų žaidimų aikštelės: siekiant užtikrinti saugumą – aikšteles iš dalies apželdinti, formuojant atskirą ir saugią erdvę. Taip pat įrengiamos poilsio aikštelės; mažoji architektūra (suolai, šiukšliadėžės). |
| 17.1. | susisiekimo daliai | Projektuojami: privažiuojamosios gatvės ir automobilių stovėjimo vietos, pėsčiųjų takai. |
| 17.2. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Projektuojami nauji lietaus nuotekų tinklai |
| 17.3. | elektrotechnikos daliai | Projektuojami nauji apšvietimo tinklai |
| 17.4. | kita |  |
| 18. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Teikiant paslaugas, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos tvarkos aprašu ir taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus minėtos tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ ir pateikti išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Projekto/Darbo projekto aiškinamuosiuose raštuose. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su Užsakovu. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Kas mėnesį pateikti ir pristatyti projekto įvykdymo tarpines ataskaitas su brėžiniais. Projektuotojas, prieš pateikdamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti ar pritarti Projektui, turi pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. Projekto vienas egzempliorių komplektas pateikiamas Statytojui (Užsakovui) sprendinių pritarimui ir statinio techninių – ekonominių rodiklių patvirtinimui. Statinio projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Statytojas (Užsakovas). |
| 20. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | Nėra. |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Nustato projektas vadovas |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Nėra. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui (Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Statytojui (Užsakovui) su parašais pateikiami projekto 3 egz. spausdintų bylų ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais skaitmeninėje CD laikmenoje. Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti. Projektas konfidencialus, projektuotojas be Statytojo raštiško sutikimo neturi teisės jį skelbti, viešinti ar kitaip platinti. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas per 14 kalendorinių dienų. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| PP | Situacijos schema | 1 |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai |
|  | Topografiniai tyrimai |
|  | Techninės sąlygos |
|  | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai |
|  | Grafinė dalis |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas) |
| Techninis projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji techninio projekto dalis; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - Architektūros; - Susisiekimas; - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; - Elektrotechnikos dalis; - Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina; - Kita pagal reikalingumą. |

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė                                    Rasa Šepetienė

Suderinta:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas                                               Tadas Balžekas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyr. specialistas                                                                                           Vytautas Pocius