TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Pietų, Vakarų ir Šiaurės regionuose

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Pietų, Vakarų ir Šiaurės regionuose, (toliau - Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – „Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Pietų regione ”

    - Antra pirkimo dalis – „Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Vakarų regione ”

    - Trečia pirkimo dalis – „Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Šiaurės regione ”

  - Pirkimo objekto aprašymas: Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

    - Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Pietų regione (lentelė Nr. 1)

Lentelė Nr. 1

| Biotualetų nuoma ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį* |  |
| 1. | Biotualeto kabinos nuoma (su atvežimu/išvežimu) 1 vnt. 1 mėnesio laikotarpiui | Kabinos vidaus matmenys – ne mažesni nei: plotis 100 x gylis 100 x aukštis 200 cm. Komplektuojama su įranga, kurios komplektą sudaro ne mažiau kaip: unitazas, pisuaras, popieriaus laikiklis, vidinis užraktas, rūbų pakaba, lauko užraktas su raktu arba auselės spynai pakabinti. Rezervuaras – ne mažiau kaip 250 l, su ventiliacija. Biotualetas turi būti pristatytas į užsakyme nurodytą vietą, užpildytas eksploatacinėmis medžiagomis (tualetiniu popieriumi ne mažiau kaip 4 ritinėliai, pripildytas aromatiniu skysčiu) ir išvežamas pagal užsakovo poreikį. | vnt. |  | 100 |
| 2. | Biotualeto kabinos aptarnavimas | Biotualetas turi būti išplautas, dezinfekuotas, išsiurbtas ir išvežtas biotualeto turinys, bei papildytas eksploatacinėmis medžiagomis – tualetiniu popieriumi ne mažiau kaip 4 ritinėliais ir aromatiniu skysčiu. | 1 kartas | 100 |  |
| Mobilių praustuvių nuoma ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį* |  |
| 1. | Mobilios praustuvės nuoma (su atvežimu/išvežimu) 1 vnt. 1 mėnesio laikotarpiui | Praustuvės išorės matmenys -ne mažiau 0,7x0,7 m., aukštis – ne mažiau 0,8 m., rezervuaro talpa ne mažiau 120 l. švaraus vandens ir ne mažiau 120 l. panaudoto vandens, ne mažiau kaip 2 kriauklės, ne mažiau kaip 2 švaraus vandens leistuvai. Praustuvė turi būti pristatyta į užsakyme nurodytą vietą, užpildyta eksploatacinėmis medžiagomis (pakabintas popierinių rankšluosčių ritinėlis ar užpildyta popierinių rankšluosčių talpa , užpildyti 2 skysto muilo dozatoriai, užpildytas švaraus vandens rezervuaras) ir išvežama pagal užsakovo poreikį. | vnt. | 100 |  |
| 2. | Mobilios praustuvės aptarnavimas | Praustuvė turi būti išplauta, dezinfekuota, išsiurbta ir išvežtas praustuvės panaudotas vanduo bei papildyta eksploatacinėmis medžiagomis – pakabintas popierinių rankšluosčių ritinėlis ar užpildyta popierinių rankšluosčių talpa, užpildyti 2 skysto muilo dozatoriai ir švaraus vandens rezervuaras. | 1 kartas | 100 |  |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje Nr. 1 nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

    - Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Vakarų regione (lentelė Nr. 2)

Lentelė Nr. 2

| Biotualetų nuoma ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį* |  |
| 1. | Biotualeto kabinos nuoma (su atvežimu/išvežimu) 1 vnt. 1 mėnesio laikotarpiui | Kabinos vidaus matmenys – ne mažesni nei: plotis 100 x gylis 100 x aukštis 200 cm. Komplektuojama su įranga, kurios komplektą sudaro ne mažiau kaip: unitazas, pisuaras, popieriaus laikiklis, vidinis užraktas, rūbų pakaba, lauko užraktas su raktu arba auselės spynai pakabinti. Rezervuaras – ne mažiau kaip 250 l, su ventiliacija. Biotualetas turi būti pristatytas į užsakyme nurodytą vietą, užpildytas eksploatacinėmis medžiagomis (tualetiniu popieriumi ne mažiau kaip 4 ritinėliai, pripildytas aromatiniu skysčiu) ir išvežamas pagal užsakovo poreikį. | vnt. |  | 100 |
| 2. | Biotualeto kabinos aptarnavimas | Biotualetas turi būti išplautas, dezinfekuotas, išsiurbtas ir išvežtas biotualeto turinys, bei papildytas eksploatacinėmis medžiagomis – tualetiniu popieriumi ne mažiau kaip 4 ritinėliais ir aromatiniu skysčiu. | 1 kartas | 100 |  |
| Mobilių praustuvių nuoma ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį* |  |
| 1. | Mobilios praustuvės nuoma (su atvežimu/išvežimu) 1 vnt. 1 mėnesio laikotarpiui | Praustuvės išorės matmenys -ne mažiau 0,7x0,7 m., aukštis – ne mažiau 0,8 m., rezervuaro talpa ne mažiau 120 l. švaraus vandens ir ne mažiau 120 l. panaudoto vandens, ne mažiau kaip 2 kriauklės, ne mažiau kaip 2 švaraus vandens leistuvai. Praustuvė turi būti pristatyta į užsakyme nurodytą vietą, užpildyta eksploatacinėmis medžiagomis (pakabintas popierinių rankšluosčių ritinėlis ar užpildyta popierinių rankšluosčių talpa , užpildyti 2 skysto muilo dozatoriai, užpildytas švaraus vandens rezervuaras) ir išvežama pagal užsakovo poreikį. | vnt. | 100 |  |
| 2. | Mobilios praustuvės aptarnavimas | Praustuvė turi būti išplauta, dezinfekuota, išsiurbta ir išvežtas praustuvės panaudotas vanduo bei papildyta eksploatacinėmis medžiagomis – pakabintas popierinių rankšluosčių ritinėlis ar užpildyta popierinių rankšluosčių talpa, užpildyti 2 skysto muilo dozatoriai ir švaraus vandens rezervuaras. | 1 kartas | 100 |  |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje Nr. 2 nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

    - Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Šiaurės regione (lentelė Nr. 3)

Lentelė Nr. 3

| Biotualetų nuoma ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį* |  |
| 1. | Biotualeto kabinos nuoma (su atvežimu/išvežimu) 1 vnt. 1 mėnesio laikotarpiui | Kabinos vidaus matmenys – ne mažesni nei: plotis 100 x gylis 100 x aukštis 200 cm. Komplektuojama su įranga, kurios komplektą sudaro ne mažiau kaip: unitazas, pisuaras, popieriaus laikiklis, vidinis užraktas, rūbų pakaba, lauko užraktas su raktu arba auselės spynai pakabinti. Rezervuaras – ne mažiau kaip 250 l, su ventiliacija. Biotualetas turi būti pristatytas į užsakyme nurodytą vietą, užpildytas eksploatacinėmis medžiagomis (tualetiniu popieriumi ne mažiau kaip 4 ritinėliai, pripildytas aromatiniu skysčiu) ir išvežamas pagal užsakovo poreikį. | vnt. |  | 100 |
| 2. | Biotualeto kabinos aptarnavimas | Biotualetas turi būti išplautas, dezinfekuotas, išsiurbtas ir išvežtas biotualeto turinys, bei papildytas eksploatacinėmis medžiagomis – tualetiniu popieriumi ne mažiau kaip 4 ritinėliais ir aromatiniu skysčiu. | 1 kartas | 100 |  |
| Mobilių praustuvių nuoma ir aptarnavimas |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties laikotarpį* |  |
| 1. | Mobilios praustuvės nuoma (su atvežimu/išvežimu) 1 vnt. 1 mėnesio laikotarpiui | Praustuvės išorės matmenys -ne mažiau 0,7x0,7 m., aukštis – ne mažiau 0,8 m., rezervuaro talpa ne mažiau 120 l. švaraus vandens ir ne mažiau 120 l. panaudoto vandens, ne mažiau kaip 2 kriauklės, ne mažiau kaip 2 švaraus vandens leistuvai. Praustuvė turi būti pristatyta į užsakyme nurodytą vietą, užpildyta eksploatacinėmis medžiagomis (pakabintas popierinių rankšluosčių ritinėlis ar užpildyta popierinių rankšluosčių talpa , užpildyti 2 skysto muilo dozatoriai, užpildytas švaraus vandens rezervuaras) ir išvežama pagal užsakovo poreikį. | vnt. | 100 |  |
| 2. | Mobilios praustuvės aptarnavimas | Praustuvė turi būti išplauta, dezinfekuota, išsiurbta ir išvežtas praustuvės panaudotas vanduo bei papildyta eksploatacinėmis medžiagomis – pakabintas popierinių rankšluosčių ritinėlis ar užpildyta popierinių rankšluosčių talpa, užpildyti 2 skysto muilo dozatoriai ir švaraus vandens rezervuaras. | 1 kartas | 100 |  |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje Nr. 3 nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

  - Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės:

    - Pirma pirkimo dalis – 30 000,00 EUR be PVM.

    - Antra pirkimo dalis – 30 000,00 EUR be PVM.

    - Trečia pirkimo dalis – 30 000,00 EUR be PVM.

  - Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų (toliau – Papildomos paslaugos), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Už papildomas paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Paslaugų teikimo vieta – Lietuvos Respublikos valstybinės ir ne valstybinės reikšmės keliai, kelių statybos ir modernizavimo darbų objektai, automobilių stovėjimo aikštelės. Tiksli Paslaugų teikimo vieta derinama atskirų užsakymų metu. Paslaugų teikimo vietos pagal AB „Kelių priežiūra“ regioninį skirstymą:

    - Pirma pirkimo dalis – ,, Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Pietų regione“ Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės sav., Šakių rajone, Vilkaviškio raj. , Alytaus rajone, Druskininkų sav., Lazdijų rajone, Varėnos rajone, Birštono sav., Jonavos rajone, Kaišiadorių rajone, Kauno rajone, Prienų rajone, Elektrėnų sav., Trakų rajone.

    - Antra pirkimo dalis – ,, Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Vakarų regione“: Klaipėdos rajone, Kretingos rajone, Skuodo rajone, Šilutės rajone, Jurbarko rajone, Pagėgių rajone, Šilalės rajone, Tauragės rajone, Mažeikių rajone, Telšių rajone, Plungės rajone, Rietavo sav., Akmenės rajone.

    - Trečia pirkimo dalis – ,, Biotualetų bei papildomų sanitarinių įrenginių nuoma ir aptarnavimas Šiaurės regione“: Kėdainių rajone, Raseinių rajone, Joniškio rajone, Kelmės rajone, Pakruojo rajone, Radviliškio rajone, Šiaulių rajone, Panevėžio rajone, Biržų rajone, Pasvalio rajone.

1 pav. Struktūrinis suskirstymas pagal AB „Kelių priežiūra“ regionus

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 d. d.  nuo užsakymo pateikimo dienos, nebent užsakyme nurodomas kitas Paslaugų suteikimo terminas. Užsakymai teikiami telefonu arba el. paštu. Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už maksimalią Sutarties sumą. Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos) mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti Paslaugų teikimo terminą, apie tai raštu informavus kitą Šalį 60 (šešiasdešimt) dienų iki Paslaugų teikimo termino pabaigos. Visais atvejais bendras Paslaugų teikimo terminas negali būti ilgesnis  kaip 36 mėnesiai.

  - Paslaugos, teikiamos pagal faktinį Užsakovo poreikį, pateikiant atskirus žodinius ir (arba) raštiškus užsakymus.

  - Minimalus tualeto (1 vnt.) arba mobilios praustuvės (1 vnt.) nuomos terminas – 1 mėnuo. Grąžinus tualetą ar mobilią praustuvę nepraėjus 1 mėnesio laikotarpiui, tiekėjui sumokama už 1 mėnesio nuomą.

  - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti šiose Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus.

  - Paslaugos turės būti teikiamos laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimų, kurie keliami teikiamoms Paslaugoms.

  - Biotualeto ar mobilios praustuvės avarinio gedimo atveju, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą pristatyti pakaitinį biotualetą ar praustuvę.

  - Biotualeto ar mobilios praustuvės sugadinimo dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų ar šios sanitarinės įrangos vagystės atveju, šiuos nuostolius prisiima Tiekėjas.

  - Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie sugadinimą ar vagystę pristatyti kitą biotualetą ar mobilią praustuvę, nebent Užsakovas nurodo kitaip.

  - Pristatyti biotualetai ar mobilios praustuvės turi būti nesulaužyti, neaprašinėti pašaliniais užrašais ir piešiniais („grafiti“) ir tinkami naudoti pagal tikslinę paskirtį.

  - Tiekėjas turi turėti pajėgumų ir resursų, vieno užsakymo metu pristatyti ne mažiau kaip 40 biotualetų.

  - Kartu su sąskaitomis faktūromis arba atskiru Užsakovo prašymu pagal Užsakovo pageidavimą, Tiekėjas turės pateikti suteiktų Paslaugų detalią ataskaitą (ataskaitoje turi būti informacija apie kiekvieną suteiktą Paslaugą: Objekto/pristatymo vieta,  užsakymo data, pristatymo data, grąžinimo data, detaliai aprašytos suteiktos Paslaugos, bendra Paslaugų kaina ir pan.). Ataskaita apie Užsakovui suteiktas Paslaugas turi būti teikiama lietuvių kalba.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Paslaugų tiekėjas privalo atitikti aplinkosaugos standartą ISO:14001

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.