ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

| Tiekėjams |  | 2025-09-08 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS TIEKĖJŲ KLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-09-08 pranešimo ID 344911):

- Prašome paaiškinti kokios statybinės atliekos įskaičiuotos poz.6

| 6 | R23-64 | Statybinių šiukšlių išvežimas 15 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 85,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Darbų apimtyje ardosi kelio bortai, šaligatvio bortai , tašyti akmenys, betono trinkelės. Ar teisingas statybinių atliekų kiekis?

- 4 poz. įvardinta:

| 4 | R16-98 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15 | m2 | 121,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prašome paaiškinti kokia danga ardoma- tašyti akmenys ar trinkelės? Nurodykite storį.

- Prašome patvirtinti, kad neriks pateikti kadastro bylų, kadangi kiekių žiniaraštyje nenumatyta

- Ar galima bus naudoti 0/45 skaldą, nes DKŽ numatyta 0/32.

- Pateikite pradžios ir pabaigos koordinates“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1) Gatvės bortai, vejos bortai, plytelės. Statybinių atliekų kiekis teisingas.

2) Plytelės 30x30x3 cm

3) Nereikės pateikti kadastrinės bylos.

4) Ne.

5) Pridedama schema. Pradžia nuo Via Lietuvos kelio Santaikos g.  – koordinatės (54.385623, 23.803813). Pabaigos koordinatės (54.388593, 23.801781).

Atšaka Centrinės g. – pradžios koordinatės (54.387343, 23.803035). Pabaigos koordinatės (54.387865, 23.803347).

AL7628 Liuklingėnų g. – pradžios koordinatės (54.387756, 23.802486). Pabaigos koordinatės (54.387985, 23.803791).

Automobilių stovėjimo aikštelės remontas (Koordinatės  54.385876, 23.803803).

2. Klausimas (2025-09-08 pranešimo ID 344975):

„1 poz numatyta grunto kasimas išvežimas 447,50 m3- ar tai sankasos įrengimui gruntas ar griovių kasimas?

Taip pat nenumatyta esamo pagrindo tankinimas, numatyta tik planiravimas“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1) Sankasos įrengimas.

2) Įsivertinti tankinimo darbus.

PRIDEDAMA. Schema, 1 lapas.