1 priedas

MEDICININIŲ VAISTINĖLIŲ IR NEŠTUVŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybės įmonė Turto bankas patikėjimo teise valdomų pastatų, kurie yra įtraukti į priedangų sąrašą, rūsių, pusrūsių patalpoms perka medicinines vaistinėles ir neštuvus (toliau - Prekės).

Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu (-ais): Kęstučio g. 45, Vilnius, Europos pr. 105, Kaunas, Taikos pr. 28, Klaipėda, Respublikos g. 62, Panevėžys.

Kilus klausimams dėl Perkančiosios organizacijos prekių pirkimo ar kitų klausimų, nurodomas kontaktinis asmuo: Marius Zeilia, +37067949697, el. p. marius.zeilia@turtas.lt

REIKALAVIMAI MEDICININEI VAISTINĖLEI:

- Vaistinėlė turi būti kietoje PVC, plastikinėje arba metalinėje dėžutėje su galimybe ją įdėti į pakabinamą laikiklį, kuris montuojasi ant sienos (žiūrėti TS priedas Nr. 1).

- Vaistinėlėje esančios priemonės turi atitikti LR SAM 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-2876, t. y. joje turi būti:

- Sterilūs įvairių dydžių pleistrai - 10 vnt.
2. Pleistras rulonėlyje (ne mažiau kaip 5 m) - 1 vnt.
3. Sterilus spaudžiamasis tvarstis: sterilus padelis 10 x 10 cm, pats tvarstis 15 x 180 cm - 1 vnt.
4. Nesterilus tvarstis (ne mažiau kaip po 5 m) - 5 vnt.
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis - 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos žirklės - 1 vnt.
7. Speciali antklodė, skirta paguldyti ir apkloti nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 x 200 cm - 2 vnt.
8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 x 10 cm - 10 vnt.
9. Vienkartinės medicininės sterilios pirštinės (2 komplektai) - po 2 vnt.
10. Vienkartinės pirmosios pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti / vienkartinės apsauginės plėvelės - 2 vnt.
11. Vienkartinis šalčio maišelis - 2 vnt.
12. Turniketas, skirtas stipriam kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti - 2 vnt.
13. Atmintinė - pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės - 1 vnt.

- Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo pristatymo dienos.

REIKALAVIMAI NEŠTUVAMS:

- Neštuvai turi būti pagaminti iš vandeniui atsparios ir plaunamos medžiagos, jie turi būti sulankstomi.

- Neštuvai minkšti, sulankstomi, turi 6-10 rankenų, gali turėti savo dėklą kompaktiniam laikymui ar transportavimui.

- Minimalus neštuvų atlaikantis svoris turi būti ne mažesnis nei 150 kg bei pritaikytas suaugusių žmonių pernešimui.

- Garantinis laikotarpis: ne trumpesnis kaip 24 mėnesių nuo pristatymo dienos.

Prekių pristatymas turi būti vykdomas darbo valandomis (nuo 9:00 iki 16:00 val.) nurodytais adresais:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Pristatymo adresas | Vaistinėlių kiekis, vnt. | Neštuvų kiekis, vnt. | Užsakovo atsakingas asmuo | Užsakovo atsakingo asmens kontaktiniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kęstučio g. 45, Vilnius | 457 | 101 | Regiono NT valdymo vadovas Marius Zeilia | tel. +37067949697, el. p. Marius.Zeilia@turtas.lt |
|  | Europos pr. 105, Kaunas | 209 | 49 | Regiono NT valdymo vadovas Marius Zeilia | tel. +37067949697, el. p. Marius.Zeilia@turtas.lt |
|  | Taikos pr. 28, Klaipėda | 97 | 30 | Regiono NT valdymo vadovė Laura Žvingilienė | tel. +37067563944, el. p. Laura.Zvingiliene@turtas.lt |
|  | Respublikos g. 62, Panevėžys | 100 | 23 | Regiono NT valdymo vadovė Edita Darasevičienė | tel. +37061985762, el. p. Edita.Daraseviciene@turtas.lt |
|  | Iš viso: | 863 | 203 |  |  |

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAUS TAIKYMAS:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį visus susitikimus susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius. Spausdinat popierines bylas turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo, 1 punkte:

•	bylos, raštai ir brėžiniai turi būti pagaminti iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

•	byloms, raštams ir brėžiniams naudojamas popierius turi būti nebalintas arba balintas  nenaudojant chloro dujų.

Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (pvz.: duomenis ar paslaugos teikimui buvo naudotas popierius, jei taip – pateikiamos naudoto popieriaus techninės charakteristikos, ar buvo atsisakyta nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo ir/ar kt.).

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Medicininių vaistinėlių pavyzdžiai, 1 psl.

TS priedas Nr. 2. Neštuvų pavyzdžiai, 2 psl.

TS priedas Nr. 1.

Medicininių vaistinėlių pavyzdžiai

TS priedas Nr. 2.

Neštuvų pavyzdžiai

____________________