PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys reikalingi atlikti paslaugai

1.1. UAB „Kauno vandenys“ Nuotekų valykla, adresu Marvelės g. 199A, Kaune  numato pirkti dujų aptikimo sistemos (prietaisų) techninio aptarnavimo paslaugas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

  - Nuotekų valyklos, dujų aptikimo sistemos prietaisų ir patikrų kiekiai ir tikrinimo dažnumas ketvirčiais, pateikti lentelėje žemiau:

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Markė | Gamintojas | Matuojamos dujos | Du kartus per metus | I ketv | II ketv | III ketv | IV ketv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Polytron dujų jutiklis | Polytron 7000 | Drager | CO | Taip |  | + |  | + |
| 2 | Duju signalizatorius GFG | GMA41A | GFG | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 3 | Duju jutiklis SENKO | S1-100 | SENKO | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 4 | Dujų analizatorius-signalizatorius | Touchpoint 4 | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 5 | Dujų jutiklis Sensepoint | Z FLdetekt | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 6 | Dujų jutiklis Sensepoint | Z FLdetekt | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 7 | Dujų jutiklis Sensepoint | Z FLdetekt | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 8 | Dujų jutiklis Sensepoint | Z FLdetekt | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 9 | Dujų analizatorius-kontroleris | Unipoit | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 10 | Dujų jutiklis Signalpoint | LEL Flam | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 11 | Dujų analizatorius-kontroleris | Unipoit | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 12 | Dujų jutiklis Signalpoint | LEL Flam | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 13 | Dujų analizatorius-kontroleris | Unipoit | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 14 | Dujų jutiklis Sensepoint | LEL Flam | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 15 | Dujų signalizatorius | SI-100 | SENKO | H2S | Taip |  | + |  | + |
| 16 | Dujų analizatorius | Series 3000XPS | Honeywell | H2S | Taip |  | + |  | + |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Dujų matavimo ir signalizavimo sistema | Drager Polytron | Draeger | CH4/H2S | Taip |  | + |  | + |
| 18 | Dujų jutiklis Senko | SI-100 | SENKO | CH4 |  |  | + |  | + |
| 19 | Dujų jutiklis Series 3000 | MKII | Honeywell | H2S | Taip |  | + |  | + |
| 20 | Dujų jutiklis Senko | SI-100 | SENKO | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 21 | Dujų signalizatorius Sensepoint | XCDdetector | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 22 | Dujų analizatorius-kontroleris | Unipoit | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 23 | Dujų jutiklis Sensepoint | Z detector | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 24 | Dujų analizatorius-kontroleris | Unipoint | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 25 | Dujų jutiklis Sensepoint | Z detector | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 26 | Dujų analizatorius-signalizatorius | Touchpoint 4 | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 27 | Dujų jutiklis | Z Sensepoint FL | 0022 Honeywell 3114 |  |  |  | + |  | + |
| 28 | Dujų jutiklis | Z Sensepoint FL | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 29 | Dujų jutiklis | Z Sensepoint FL | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 30 | Dujų jutiklis | Z Sensepoint FL | Honeywell |  |  |  | + |  | + |
| 31 | Dujų analizatorius-kontroleris | Unipoint | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 32 | Dujų jutiklis Sensepoint | LEL Flam | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 33 | Dujų analizatorius-kontroleris | Unipoint | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 34 | Dujų jutiklis Sensepoint | LEL FLM | Honeywell | CH4 | Taip |  | + |  | + |
| 35 | Dujų jutiklis Senko (4 vnt.) | SI-100 C | SENKO | H2S | Taip |  | + |  | + |

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

  - Užtikrinti antro punkto lentelėje pateiktų prietaisų techninio aptarnavimo ir testavimo darbus (atliekama detektorių veikimo diagnostika, jutiklių testavimas ir kalibravimas etaloninėmis dujomis bei paruošimas metrologinei patikrai);

  - Kaupti ir perduoti atliktų darbų duomenis pagal atskirus prietaisus (pateikiamas protokolas su kiekvieno prietaiso būkle);

  - Dujų aptikimo sistemos gedimo atveju, tiekėjas ne vėliau kaip per  48 val. turi atvykti į Nuotekų valyklą ir diagnozuoti prietaiso būklę, pateikiant ataskaitą kurioje nurodyta esama prietaiso būklė ir galimų veiksmų rekomendacijos.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

4.1. Priėmimo-perdavimo aktas.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

5.1. Nėra

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

6.1. Nėra

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai.

7.1. Nėra

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

8.1. Nėra

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita.

9.1. Paslaugos perkamos pagal fiksuotą įkainį.

- KITI REIKALAVIMAI

Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai teikėjui, reikalaujami pateikti dokumentai. Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

10.1. Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojame atvykti į vietą, apžiūrėti objektą, kad tiksliau įsivertinti darbų apimtį. Dėl apžiūros laiko derinti el. paštu paulius.borodicas@kaunovandenys.lt

10.2. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo Tiekėjas privalo pateikti specialistų, vykdysiančių sutartį, sąrašą ir dokumentus (pažymėjimus), patvirtinančius šių specialistų teisę dirbti – diagnozuoti, tikrinti ir kalibruoti – gamintojų „Honeywell“, „Dräger“, „Senko“ ir „GFG“ prietaisus.

________________________________________________________