Tiekėjams                                                                                                             2025-09-09

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ

Pateikiame atsakymą  į  tiekėjo  klausimą:

KLAUSIMAS.   Pasiūlymo 3 lentelėje yra paslauga - "Darbingumo patikrinimas". Ką čia turite omenyje? Prašome patikslinti kokia tai paslauga.

ATSAKYMAS

Pasiūlymo 3 lentelės 2.1 eilutėje paslauga  "Darbingumo patikrinimas"   yra  šilumos apskaitos prietaiso veikimo įvertinimas, atliekamas jo nevalius ir neplovus, tokio koks buvo išmontuotas, siekiant nustatyti, ar prietaisas eksploatacijos metu funkcionavo tinkamai ir ar  atitiko reikalavimus.