[image: image1.png]



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA

Vytauto g.101, LT-77156 Šiauliai, tel.(8 41) 52 31 13, faks.(8 41) 52 31 15,el.p. info@siauliupoliklinika.lt

atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT297300010002406298, Swedbank AB, banko kodas 73000

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145370959

	Tiekėjams
Siunčiama CVP IS priemonėmis

	                   2024-12-12   Nr. 01-02-.


DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO (CVP IS ID340207)
Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo rinkos konsultaciją dėl planuojamo vykdyti mažos vertės pirkimo  „Oro kondicionieriai ir jų montavimo darbai“ ir yra paskelbusi techninę specifikaciją. 
Teikiame paaiškinimą į gautą tiekėjo paklausimą:

1 klausimas. 

 "Visos išmontuotos medžiagos grąžinamos Užsakovui'' Klausimas: ar yra sumontuoti įrenginiai, kuriuos reikia išmontuoti?

Atsakymas. Techninėje užduotyje - specifikacijoje yra likusi užduotis, kuri nėra susijusi su šia užduotimi. Oro kondicionieriai bus montuojami naujai ir jokios įrangos išmontuoti nereikės. 

2 klausimas. "nurodykit, prašau, kur numatytos išorinių blokų vietos".
Atsakymas. Išoriniai blokai bus montuojami ant pastato stogo. Perkančioji organizacija iki pasiūlymų pateikimo tiekėjams suteiks galimybę apžiūrėti pirkimo objektą, o konkreti vieta blokų montavimui bus derinama su perkančiąja organizacija darbų vykdymo metu. 

3 klausimas. "reikalingi patalpų architektūriniai brėžiniai kad turėtume visus reikalingus matmenis (plotai, aukščiai, ilgiai...)".
Atsakymas.  Patalpų brėžiniai bus pateikti paskelbus pirkimą su pirkimo dokumentais. 
Viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė Dalia Jankevičienė
Originalas nebus siunčiamas

Dalia Jankevičienė, tel. (8 41) 38 39 59, el. p. pirkimai@siauliupoliklinika.lt
