B DALIS.

BENDRINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

PASTATŲ KAPITALINIO REMONTO, REKONSTRAVIMO IR NAUJOS STATYBOS RANGOS DARBAI SU/BE PROJEKTAVIMO

- Pirkimo objektas – pastatų kapitalinio remonto, rekonstravimo ir naujos statybos rangos darbai su/be projektavimo (toliau – Darbai). Pirkimo objektas apima:

- ypatinguosius, neypatinguosius, nesudėtinguosius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus;

- pastatus, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

- Pirkimo objektas neapima šių pastatų:

- kultūros paveldo objektų (pastatų);

- branduolinės energetikos objekto pastatų.

- Konkretūs Darbai, jų apimtys nurodomi skelbiant konkretų pirkimą CPO LT kataloge, Užsakovo pridedamuose dokumentuose.

- Darbų atlikimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija. Tiksli Darbų vykdymo vieta nurodoma skelbiant konkretų pirkimą CPO LT kataloge.

- Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Darbų vykdymą, aktualių redakcijų sąlygomis.

- Projektavimo paslaugos apima reikalingų techniniam darbo projektui parengti tyrimų atlikimą, prisijungimo sąlygų gavimą, techninio darbo projekto parengimą, projekto vykdymo priežiūrą (kai privaloma), kai projektas rengiamas dviem etapais arba darbo projekto parengimą, kai užsakovas pateikia techninį projektą ir galiojantį statybą leidžiantį dokumentą. Kai atliekama projekto ekspertizė, jis turi būti pataisytas pagal privalomas ekspertizės pastabas.

- Projektas turi būti rengiamas pagal privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo paslaugų atlikimą.

- Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projekto vykdymo priežiūros atlikimą.

- Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją) 4.1  punkte:

9.1. jei perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);

9.2. jei perkamos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės      2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką;

9.3. nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as).