- PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (svorių suma yra 100) | Kokybinio kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (svorių suma yra 60) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina su PVM (K) | X=40 |  |
| 2. | Kokybiniai kriterijai (D): | Y=60 |  |
| 2.1. | Visi tiekėjo siūlomi pagrindiniai reagentai turi būti išpilstyti ir paruošti naudoti, t.y. vartotojui nereikia reagentų skiesti, perpilti, sumaišyti dvi ar daugiau medžiagų, laukti, kol pasieks tam tikrą temperatūrą. |  | T1=10 |
| 2.2. | Tyrimo metodu matuojamas troponino komplekso baltymas yra troponinas I |  | T2=5 |
| 2.3. | Troponino tyrimo metodu, kurio aptikimo ribos (angl. Limit of Detection, LoD) vertė, nurodyta reagentų naudojimo instrukcijoje, yra pati mažiausia iš visų pasiūlymų. |  | T3=15 |
| 2.4. | Biocheminių tyrimų reakcijos vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį. |  | T4=10 |
| 2.5. | Mėginyje esanti biotino koncentracija ≥ 3510 µg/l neturi įtakos visiems imunocheminiams tyrimams siūlomais reagentais. |  | T5=15 |
| 2.6. | Visų imunocheminių tyrimų kalibravimo ir kontrolinės medžiagos yra paruoštos naudoti, ne liofilizuotos. |  | T6=5 |

- PASIŪLYMO EKONOMINIO NAUDINGUMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) APSKAIČIAVIMO TVARKA

# 1. Kainos vertinimas (K)

- Vertinama tiekėjo pasiūlyta kaina su PVM

K= mažiausia pasiūlyta kainatiekėjo pasiūlyta kaina

2. Kokybinių kriterijų vertinimas (D)

- Kokybinių kriterijų vertinimas

D=  tiekėjo surinkti balaimaksimalus balų skaičius

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (E)

E= K ×X + D ×Y