1. PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI 
	
Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime 
(svorių suma yra 100)
	Kokybinio kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris 
(svorių suma yra 60)

	1.
	Pasiūlymo kaina su PVM (K)
	X=40
	

	2.
	Kokybiniai kriterijai (D):
	Y=60
	

	2.1.
	Visi tiekėjo siūlomi pagrindiniai reagentai turi būti išpilstyti ir paruošti naudoti, t.y. vartotojui nereikia reagentų skiesti, perpilti, sumaišyti dvi ar daugiau medžiagų, laukti, kol pasieks tam tikrą temperatūrą.
	
	T1=10

	2.2.
	Tyrimo metodu matuojamas troponino komplekso baltymas yra troponinas I
	
	T2=5

	2.3.
	Troponino tyrimo metodu, kurio aptikimo ribos (angl. Limit of Detection, LoD) vertė, nurodyta reagentų naudojimo instrukcijoje, yra pati mažiausia iš visų pasiūlymų.
	
	T3=15

	2.4.
	Biocheminių tyrimų reakcijos vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse, kurių nereikia keisti visą sutarties galiojimo laikotarpį.
	
	T4=10

	2.5.
	Mėginyje esanti biotino koncentracija ≥ 3510 µg/l neturi įtakos visiems imunocheminiams tyrimams siūlomais reagentais.  
	
	T5=15

	2.6.
	Visų imunocheminių tyrimų kalibravimo ir kontrolinės medžiagos yra paruoštos naudoti, ne liofilizuotos.
	
	T6=5





2. PASIŪLYMO EKONOMINIO NAUDINGUMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) APSKAIČIAVIMO TVARKA

1. Kainos vertinimas (K)
· Vertinama tiekėjo pasiūlyta kaina su PVM


2. Kokybinių kriterijų vertinimas (D)
· Kokybinių kriterijų vertinimas


3. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (E)


