## PAKAVIMO MEDŽIAGAI BE CELIULIOZĖS

## ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Priemonių pakavimo medžiaga be celiuliozės:

- skirta priemonių pakavimui  sterilizacijai H2O2 sterilizatoriuje;

- lapo išmatavimai 115cm ± 5cm x 115 cm ± 5cm;

- pagaminta iš trijų sluoksnių SMS („Spunbond Meltblown Spunbond“) arba lygiaverčiu būdu;

- sudėtyje nėra celiuliozės;

- pagamintas iš polipropileno;

- atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.