Pirkimo dokumentų 1 priedas

STATINIŲ GRIOVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g.43

  - Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus viršininkas Tadas Ivanauskas tel.: +370-614-98298

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Buitinės paskirties vieno aukšto, neypatingo, statinio su rūsiu griovimas, Popieriaus g.15 inv. Nr.000076.

  - Statinio būklė kritinė. Neeksploatuojamas

- REIKALAVIMAI DARBAMS ATLIKTI

3.1	 Rangovas vykdo griovimo darbus pagal pateikto projekto griovimo darbų planą.

3.2	Statinio išregistravimui registrų centrui pateikiamas atliktų darbų aktas. Atliktų darbų aktą pateikia rangovas.

3.3. Visas reikalingas medžiagas ir įrengimus tiekia rangovas.

3.4 Rangovas turi lakytis darbo sąnaudų kiekių pateiktų griovimo darbų projekto žiniaraštyje .

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

4.1 Griovimo darbų terminas – 1 mėnuo, dokumentacijos tvarkymas – 3 mėnesiai, atsiskaitymas – 1 mėnuo.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

  - Neaktualu

- DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais teikėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

6.1. Panaudotų medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai.

6.2. Rangovas darbams ir medžiagoms suteikia ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį.

6.3. Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) dienas. Trūkumų šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo raštu gauto pranešimo.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

7.1. Prieš pradedant darbus, Rangovas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima.

7.2 Po statinio nugriovimo ir sutvarkius aplinką rangovas pateikia darbų priėmimo perdavimo aktą dvišaliam pasirašymui.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

  - Neaktualu

- KAINOS STRUKTŪRA

  - Neaktualu

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr.1 Griovimo darbų projektas;

- Priedėlis Nr.2 Leidimas griauti.