TEKSTILĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS (PROJEKTAS "RŪŠIUOJAMOJO ATLIEKŲ SURINKIMO SKATINIMAS ŠALČININKŲ RAJONE")

I. BENDRA INFORMACIJA

Užsakovas - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Pirkimo objektas -Antžeminių tekstilės konteinerių aikštelių įrengimo darbai.

Antžeminių konteinerių tekstilei rinkti aikštelių įrengimui (35 vnt.) Šalčininkų rajono teritorijoje atlikti bendrieji reikalavimai:

1. Tekstilės konteinerių aikštelių įrengimas numatytas Akmenynės, Baltosios Vokės, Butrimonių Dainavos, Dieveniškių, Eišiškių, Gerviškių, Jašiūnų, Kalesninkų, Pabarės, Poškonių, Šalčininkų, Turgelių seniūnijose (sąrašas pridedamas).

2. Konteineriai įrengiami statant juos ant specialiai įrengtos aikštelės. Informacija apie konteinerius (nurodyti preliminarūs išmatavimai):

Tiekėjas privalo įrenginėjant aikšteles įvertinti Techninėje specifikacijoje nurodytą informaciją apie konteinerių gabaritus bei papildomą informaciją (konteineriai nėra pirkimo objektas, pateikiama tik preliminari informacija kokius konteinerius Užsakovas numato pastatyti įrengtose aikštelėse).

3.Techninė specifikacija nėra galutinė ir yra laikoma, kad Tiekėjas norėdamas pilnai įgyvendinti Užsakovo iškeltus tikslus ir tinkamai vykdyti Sutartį, įtraukė visas reikiamas medžiagas ir darbus, neatsižvelgiant į tai, ar jie nurodyti, ar ne.

4. Remiantis Aplinkos ministro patvirtintais Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais tekstilės konteinerių aikštelių įrengimas numatytas jau esamose bendro naudojimo aikštelėse, kuriose yra įrengti konteineriai plastikui, popieriui, stiklui, mišrioms bei maisto atliekoms rinkti:

- aikštelės dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jos kuo greičiau pasišalintų vanduo;

- priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia;

- įrengiama aikštelė su kieta betono trinkelių danga (aikštelės dydis ir forma priklauso nuo konteinerio matmenų);

- aikštelė turi būti įrengta taip, kad prie jos galėtų privažiuoti atliekas surenkantys automobiliai.

Prieš pradedant statybos darbus, būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Nustatyta tvarka gauti leidžiančius dokumentus darbams vykdyti ir atlikti objektų, požeminių komunikacijų nužymėjimo darbus.

5. Darbai vykdomi suderinus su Užsakovu visą eigą. Statybos metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai statybos zonoje ir aplink. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas Tiekėjas turi suremontuoti savo sąskaita.

Turi būti užtikrintas reikiamas žmonių saugumas, kasimo darbų vietos pažymėtos perspėjimo ženklais. Viso aikštelių įrengimo metu privaloma imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad darbo metu būtų išvengta bet kokios nepateisinamos žalos padarymo šaligatviams, keliams, nekilnojamam turtui, medžiams.

6. Įrengus aikšteles būtina sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių apie statybvietę, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir naujai įrengtas dangas. Statybines atliekos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Aikštelių įrengimui naudojamas smėlio sluoksnis, 0/45 fr. dolomitinė skalda, skaldos astijos, betoninės trinkelės 8 cm aukščio, stačiakampės formos (200x100). Aikštelių pagrindas turi būti iš betoninių trinkelių. Pagrindo rėmas turi būti sudarytas iš bordiūrų su palikta galimybe prie konteinerio privažiuoti neįgaliesiems su vežimėliais.  Visi aikštelės bortai montuojami ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau kaip 20 cm, klasė C16/20. Bortai pagal ilgį sujungti 8 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs 1 m ilgio. Tai atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu. Horizontalūs nukrypimai gali būti nedidesni, kaip 50 mm, vertikalūs – 20 mm. Tačiau nukrypimai turi būti nepastebimi. Betono trinkelės klojamos 1% nuolydžiu nuo atliekų konteinerio

8. Pagal Užsakovo pateiktus esamų aikštelių duomenis, kuriose numatytas praplatinimas įrengiant vietą tekstilės konteineriams, atstumas yra numatytas 30 cm. Esant atitinkamoms situacijoms, esant būtinybei  (pvz. dėl greta aikštelės esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonų apribojimų) aikštelės ilgis gali būti sumažintas arba padidintas. Apie tokį sprendimą – sumažinti ar padidinti aikštelių ilgį – statybų stadijoje gali priimti Tiekėjas, raštiškai tai suderinęs su Užsakovu.

9. Turto registravimui Tiekėjas privalo parengti ir pateikti Užsakovui 35 aikštelių kadastrinių matavimų bylas, schemas ir išpildomąją dokumentaciją, suderinta su VĮ Registrų centru.

TEKSTILĖS KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Adresas | Seniūnija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akmenynės k., Senoji g. 3 (prie seniūnijos) | Akmenynės sen. |
| 2 | Butrimonių k. Mokyklos g. 5 (prie seniūnijos) | Butrimonių sen. |
| 3 | Butimonių k. Mokyklos g. 6 (prie daugiabučių) | Butrimonių sen. |
| 4 | Jančiūnų k., Mokyklos g. 23 (prie kultūros centro) | Butrimonių sen. |
| 5 | Baltosios Vokės m. Žalioji g. 5 | Baltosio Vokės sen. |
| 6 | Baltosios Vokės m. Vilniaus g. 17 (prie seniūnijos) | Baltosio Vokės sen. |
| 7 | Rūdninkų k., Bažnyčios g. 8 | Baltosio Vokės sen. |
| 8 | Dieveniškių mstl., Naujoji g. 4 | Dieveniškių sen. |
| 9 | Dainavos k. Sodų g. 78 | Dainavos sen. |
| 10 | Eišiškių m., Kaštonų g. 4 | Eišiškių sen. |
| 11 | Eišiškių m. Statybininkų g. 1 | Eišiškių sen. |
| 12 | Eišiškių m. Vilniaus g. 73 | Eišiškių sen. |
| 13 | Eišiškių m., Varėnos pl. 2 | Eišiškių sen. |
| 14 | Gerviškių k. Šalčios g. 1 | Gerviškių sen. |
| 15 | Čiužiakampio k., Vilties g. (parkingo aikštelėje) | Gerviškių sen. |
| 16 | Jašiūnų mstl. Popierinės g. priešais daugiabutį Nr. 19 arba 21 | Jašiūnų sen. |
| 17 | Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. priešais daugiabutį Nr. 28 | Jašiūnų sen. |
| 18 | Jašiūnų mstl. Šv. Antano g. priešais daugiabutį Nr. 2 | Jašiūnų sen. |
| 19 | Kalesninkų k. Bažnyčios g.8 | Kalesninkų sen. |
| 20 | Tetėnų k., Mokyklos g. 17 | Pabarės sen. |
| 21 | Pabarės k. Ipolito Jundzilo g. 39 | Pabarės sen. |
| 22 | Poškonių k., Centrinė g. (prie parduotuvės) | Poškonių sen. |
| 23 | Turgelių mstl., Ilgoji g. 4 (prie seniūnijos) | Turgelių sen. |
| 24 | Turgelių mstl. Naujasis skg. 5 | Turgelių sen. |
| 25 | Zavišonių k., Jovarų g. 4 | Šalčininkų sen. |
| 26 | Šalčininkėlių k., Naujoji g. 11 | Šalčininkų sen. |
| 27 | Šalčininkų m. Naujoji g. 4 | Šalčininkų sen. |
| 28 | Šalčininkų m., J. Sniadeckio g. 21 | Šalčininkų sen. |
| 29 | Šalčininkų m., Vilniaus g. 51 | Šalčininkų sen. |
| 30 | Šalčininkų m., Vytauto g. 22A | Šalčininkų sen. |
| 31 | Šalčininkų m., Vytauto g. 38 | Šalčininkų sen. |
| 32 | Šalčininkų m., A. Mickevičiaus g. 16 | Šalčininkų sen. |
| 33 | Šalčininkų m., J. Sniadeckio g. 10 | Šalčininkų sen. |
| 34 | Šalčininkų m., Vilniaus g. 25 | Šalčininkų sen. |
| 35 | Šalčininkų m., Mokyklos g. 25 | Šalčininkų sen. |

Konkrečių vietų nuotraukos pateiktos Techninės specifikacijos 1 priede.