## Sheet1
Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Techninė charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 1 metams | 1 Mato Vnt Kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM
I Metalai, metalo pjovimo ir šlifavimo diskai
1 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 25x25x3 mm | kg. | 66.6
2 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 30x30x3 mm | kg. | 81.6
3 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 40x40x4 mm | kg. | 145.2
4 | Kampuotis, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 45x45x5 mm | kg. | 165
5 | Armatūra rifliuota | D12 | kg. | 145.2
6 | Armatūra rifliuota | D14 | kg. | 189.6
7 | Armatūra rifliuota | D22 | kg. | 240
8 | Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 2,0x1250x2500 mm | kg. | 490.6
9 | Šalto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 3,0x1250x2500 mm | kg. | 735.9
10 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 4,0x1250x2500 mm | kg. | 981.3
11 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 5,0x1250x2500 mm | kg. | 858.62
12 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 6,0x1250x2500 mm | kg. | 735.95
13 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 8,0x1250x2500 mm | kg. | 981.25
14 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 10,0x1250x2500 mm | kg. | 735.93
15 | Karšto valcavimo plieno lakštas, anglinis plienas (arba lygiavertis) | 12,0x1250x2500 mm | kg. | 588.76
16 | Metalo pjovimo diskas | 115x1x22,23 mm | vnt. | 100
17 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 125x1x22,23 mm | vnt. | 500
18 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 125x1,2x22,23 mm | vnt. | 600
19 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 150x1,6x22,23 mm | vnt. | 450
20 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 180x1.6x22.23 mm | vnt. | 20
21 | Nerūdijančio plieno pjovimo diskas (arba lygiavertis) | 230x1.9x22.23 mm | vnt. | 600
22 | Metalo pjovimo diskas | 230x2,5x22,23 mm | vnt. | 500
23 | Metalo pjovimo diskas | 230x3,0x22,23 mm | vnt. | 100
II Varžtai, veržlės, poveržlės
24 | Varžtai M10x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 1000
25 | Varžtai M12x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 1000
26 | Varžtai M12x70 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 1000
27 | Varžtai M16x65 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 1000
28 | Varžtai M16x70 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 1000
29 | Varžtai M18x50 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 1000
30 | Varžtai M20x60 | DIN933, 8.8 kl. Zn | vnt. | 1000
31 | Varžtai M20x80 | DIN931, 8.8 kl Zn | vnt. | 1000
32 | Varžtai M20x100 | DIN931, 8.8 kl Zn | vnt. | 1000
33 | Varžtai M10x80 | DIN931, 8.8 kl, Zn | vnt. | 1000
34 | Varžtai M10x100 | DIN931, 8.8 kl, Zn | vnt. | 1000
35 | Veržlės M10 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 1000
36 | Veržlės M10 | DIN 934, 8 kl. | vnt. | 1000
37 | Veržlės M12 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 1000
38 | Veržlės M16 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 1000
39 | Veržlės M18 | DIN 934 8 kl., Zn | vnt. | 1000
40 | Veržlės M20 | DIN 934, 8 kl. Zn | vnt. | 1000
41 | Poveržlės M6 | DIN 125 cink. | vnt. | 1000
42 | Poveržlės M10 | DIN 125 cink | vnt. | 1000
43 | Poveržlės M12 | DIN 125 cink | vnt. | 1000
44 | Poveržlės M16 | DIN 125 cink | vnt. | 1000
III Vamzdžiai, įvirinamos alkūnės
45 | Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D15 (arba lygiavertis) | 21,3x2,3÷2,6 mm | m. | 60
46 | Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D20 (arba lygiavertis) | 26,9x2,3÷2,6 mm | m. | 60
47 | Vamzdžiai plieniniai cinkuoti D25 (arba lygiavertis) | 33,7 x 2,8÷2,9 mm | m. | 120
48 | Vamzdžiai anglinio plieno D15 (arba lygiavertis) | 21,3x2,5÷2,6 mm | m. | 120
49 | Vamzdžiai anglinio plieno D20 (arba lygiavertis) | 26,9x2,5÷2,6 mm | m. | 240
50 | Vamzdžiai anglinio plieno D25 (arba lygiavertis) | 33,7 x 2,8÷2,9 mm | m. | 240
51 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 15x15x1,5 mm | m. | 120
52 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 20x20x2,0 mm | m. | 120
53 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 25x25x2,0 mm | m. | 120
54 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 30x30x2,0 mm | m. | 120
55 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 40x40x4,0 mm | m. | 120
56 | Vamzdžiai kvadratiniai anglinio plieno (arba lygiavertis) | 60x60x3,0÷4,0 mm | m. | 120
57 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN15 | vnt. | 10
58 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN20 | vnt. | 20
59 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN25 | vnt. | 50
60 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN32 | vnt. | 15
61 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN40 | vnt. | 15
62 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90 (arba lygiavertis) | DN50 | vnt. | 10
63 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN65 | vnt. | 5
64 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90 (arba lygiavertis) | DN80 | vnt. | 10
65 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN100 | vnt. | 10
66 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN125 | vnt. | 15
67 | Įvirinamos štampuotos anglinio plieno alkūnės 90° (arba lygiavertis) | DN150 | vnt. | 10
IV Ventiliai
68 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN15 | vnt. | 30
69 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN20 | vnt. | 10
70 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN25 | vnt. | 20
71 | Rutuliniai moviniai ventiliai v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN32 | vnt. | 15
72 | Rutuliniai moviniai ventiliai i v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN40 | vnt. | 15
73 | Rutuliniai moviniai ventiliai i v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN50 | vnt. | 10
74 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN15 | vnt. | 30
75 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN20 | vnt. | 10
76 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN25 | vnt. | 20
77 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN32 | vnt. | 15
78 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN40 | vnt. | 15
79 | Rutuliniai moviniai ventiliai pilno pralaidumo v/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN50 | vnt. | 10
80 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN15 | vnt. | 30
81 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN20 | vnt. | 10
82 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN25 | vnt. | 20
83 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN32 | vnt. | 15
84 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN40 | vnt. | 15
85 | Rutuliniai moviniai ventiliai iš/v, Pmax ≥25 bar, Tmax ≥120ºC, terpė karštas vanduo. | DN50 | vnt. | 10
86 | Ventiliai plieniniai virinami | DN15 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5
87 | Ventiliai plieniniai virinami | NN20 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 7
88 | Ventiliai plieniniai virinami | DN25 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 15
89 | Ventiliai plieniniai virinami | DN32 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 5
90 | Ventiliai plieniniai virinami | DN40 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 10
91 | Ventiliai plieniniai virinami | DN50 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 15
92 | Ventiliai plieniniai virinami | DN65 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 3
93 | Ventiliai plieniniai virinami | DN80 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 10
94 | Ventiliai plieniniai virinami | DN100 PN nemažiau kaip 16 Bar. | vnt. | 10
95 | Perėjimai plieniniai virinami | 48,3x33,7 mm | vnt. | 10
96 | Perėjimai plieniniai virinami | 57,0x48,3 mm | vnt. | 10
97 | Perėjimai plieniniai virinami | 60,3x33,7 mm | vnt. | 10
98 | Perėjimai plieniniai virinami | 60,3x48,3 mm | vnt. | 10
99 | Perėjimai plieniniai virinami | 76,1x48,3 mm | vnt. | 10
100 | Perėjimai plieniniai virinami | 76,1x60,3 mm | vnt. | 10
101 | Perėjimai plieniniai virinami | 88,9x60,3 mm | vnt. | 10
102 | Perėjimai plieniniai virinami | 108x88,9 mm | vnt. | 10
103 | Perėjimai plieniniai virinami | 114x88,9 mm | vnt. | 10
104 | Perėjimai plieniniai virinami | 159x88,9 mm | vnt. | 10
V Elektros prekės: variniai galios kabeliai, laidai, dirželiai laidų surišimui, gofruoti instaliaciniai vamzdžiai ir pan.
| Variniai galios kabeliai 450/750V apvalus, klojamas žemėje, patalpų viduje ir išorėje, leistina laidininko išilimo temperatūra t =70°C | Kabelio gysl. skaičius/ skerspiūvis mm²
105 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 3x1,5 | m. | 300
106 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 3x2,5 | m. | 500
107 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 5x1,5 | m. | 300
108 | Kabelis YDYp (arba lygiavertis) | 4x4,0 | m. | 500
Viengysliai instaliaciniai laidai 450/750V
109 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x1,5 | m. | 300
110 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x2,5 | m. | 500
111 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x4,0 | m. | 500
112 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x6,0 | m. | 500
113 | Laidas (DY ) (arba lygiavertis) | 1x10,0 | m. | 500
Dirželiai laidų surišimui ir gofruoti instaliaciniai vamzdžiai laidininkų apsaugai
114 | Dirželiai laidų surišimui | 2,5x150 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 10
115 | Dirželiai laidų surišimui | 3,6x200 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 10
116 | Dirželiai laidų surišimui | 4,8x160 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 10
117 | Dirželiai laidų surišimui | 4,8x200 mm Pakais po nemažiau kaip 50 vnt. | Vnt. | 10
118 | Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai | G16 | m. | 100
119 | Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai | G20 | m. | 100
120 | Gofruoti instaliaciniai vamzdžiai | G32 | m. | 100
121 | Juosta montažinė perforuota | 17x25000 mm. | Vnt. | 5
| Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, užpresuojami variniai antgaliai | skerspiūvis
122 | Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva raudona, tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 3-4 mm. | 0,5-1.5 mm² | vnt. | 100
123 | Užspaudžiamos izoliuotos šakutės, spalva mėlyna, tvirtinimo šakutės skylės skersmuo 4-6,5 mm. | 1,5-2,5 mm² | vnt. | 100
124 | Užpresuojami variniai antgaliai | 25 mm², skylutė M8 | vnt. | 100
125 | Užpresuojami variniai antgaliai | 35 mm², skylutė M10 | vnt. | 100
126 | Užpresuojami variniai antgaliai | 70 mm², skylutė M12 | vnt. | 100
Halogeninės, liuminescencinės lempos, akumuliatoriai, elementai, prožektoriai ir kt.
127 | Halogeninė lempa, įtampa 220 -240 V, cokolis R7S, ilgis 78 mm | 100W | vnt. | 20
128 | Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V | 18W | vnt. | 20
129 | Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V | 36 W | vnt. | 20
130 | Liuminescencinė lempa, įtampa 220 V | 58 W | vnt. | 10
131 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 11W, E27 | vnt. | 10
132 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 15W, E27 | vnt. | 5
133 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 18W, E27 | vnt. | 5
134 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 20W, E27 | vnt. | 5
135 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | E27 24W | vnt. | 5
136 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 18W, G24d-2 | vnt. | 10
137 | Kompaktinė liuminescencinė lempa , įtampa 220 -240 V | 26W, G24q-3 | vnt. | 10
138 | Starteriai liuminiscensinėms lempoms 4-65W | 4-65W | vnt. | 10
139 | Prožektorius | Įkraunamas, lemputės tipas – šviesos diodų LED (arba lygiavertis), 2 krovikliai: 230 V ir 12 V (automobilinis) | vnt. | 5
140 | Prožektorius | Rankinis, korpusas metalinis (arba lygiavertis), lemputės tipas – šviesos diodų LED (arba lygiavertis), elementų tipas AA (ne daugiau negu 2 vnt.) | vnt. | 5
141 | Prožektorius ant galvos | 3W (arba lygiavertis) | vnt. | 5
VI Elektriniai įrankiai ir priedai, mechaniniai ir kiti darbo įrankiai
142 | Lituoklis | Galia, 40 W; Įtampa: 230 V | vnt. | 3
143 | Suvirinimo aparatas | Galingumas: ne mažiau 3 kW. Fazių skaičius: Vienfazis. Suvirinimo srovės keitimo diapazonas: 10–150 A. | vnt. | 1
144 | Kryžminis atsuktuvas | PH1 x 100 mm | vnt. | 5
145 | Plokščiasis atsuktuvas | Antgalis 4 mm, plokščias | vnt. | 5
146 | Kombinuotosios replės | Ilgis 160±10 mm | vnt. | 5
147 | Plaktukas | Kotas plastikinis (arba lygiavertis), 400-500 gr. | vnt. | 3
148 | Plaktukas | Kotas plastikinis (arba lygiavertis), 2000-2500 gr. | vnt. | 3
149 | Genėjimo pjūklelis | ašmenų ilgis 180±20 mm. | vnt. | 3
150 | Viniatraukis-laužtuvas | ilgis 600-800 mm. | vnt. | 3
151 | Įrankių dėžė | Matmenys: (430x200x200) ±30 mm | vnt. | 2
152 | Universaliosios kopėčios | 4 dalių. Didžiausias darbinis aukštis ne mažiau kaip 550 cm. Išlaikomas svoris ne mažiau kaip 150 kg. | vnt. | 1
153 | Ilgintuvas su įžeminimo kontaktais | 4 vietų su jungikliu ir įžeminimo kontaktais. | vnt. | 3
154 | Ilgintuvas su įžeminimo kontaktais | 5 vietų su jungikliu ir įžeminimo kontaktais. | vnt. | 3
155 | Ilgintuvas su įžeminimo kontaktais | 6 vietų su jungikliu ir įžeminimo kontaktais. | vnt. | 3
156 | Teptukas plokščias sintetiniais plaukeliais | Nr. 1 (arba lygiavertis) | vnt. | 50
157 | Įtampos matuoklis | 90-1000V AC/LED (arba lygiavertis) | vnt. | 1
158 | Ruletė | Ruletės ilgis ne mažiau 5 m. | vnt. | 5
159 | Suvirinimo viela | skersmuo 0,8±0,1 mm. | kg. | 10
160 | Suvirinimo elektrodai | skersmuo 3,0±0,2 mm. | kg. | 250
VII Automobilinės prekės
161 | Purškami automobilių dažai | Talpa - 500±100 ml. Spalva juoda. | pak. | 5
162 | Purškami automobilių dažai | Talpa - 500±100 ml. Spalva pilka. | pak. | 5
163 | Universalusis gruntas | Skirtas gruntuoti prieš dažant. Talpoje svoris - 500±100 gr. | pak. | 5
164 | Silikoninis hermetikas | Nepraleidžiantis vandens, išliekantis lankstus. Spalva: skaidri. Pakuotėje 90±10 g | pak. | 10
165 | Rūdžių rišiklis | Purškiama rūdžių pašalinimo priemonė. Talpa 0,5±0,1 ltr. | pak. | 5
166 | Automobilinis gesintuvas | Putų. Svoris 1 kg. | vnt. | 12
167 | Pirmosios pagalbos rinkinys | Kelių transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinys | kompl. | 12
168 | Avarinis automobilio ženklas | Avarinis ženklas, skirtas įspėti apie kelyje stovintį automobilį | vnt. | 3
169 | Hidraulinis keltuvas | Keliamoji galia ne mažesnė negu 2000 kg. | vnt. | 2
170 | Medžiaginis tvirtinimo diržas | Minimali nutraukimo jėga ne mažesnė kaip 3000 kg., ilgis 6 m. | vnt. | 5
171 | Langų gremžtukas su šepečiu | Ledui gramdyti nuo automobilio stiklų su integruotu šepečiu. | vnt. | 10
172 | Automobilinis sniego kastuvas | Plastikinis (ar lygiavertis), darbinis plotis 25-35 cm. | vnt. | 1
173 | Sintetinė alyva | Alyvos klampumas - 10W40. Talpa 5 ltr. |  | 5
174 | Pusiau sintetinė alyva | Alyvos klampumas - 5W-30. Talpa 5 ltr. | vnt. | 5
175 | Automobilių stabdžių skystis | DOT4 (arba lygiavertis) | vnt. | 1
176 | Aušinimo skystis | Antifrizas vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms, užšalimo temperatūra ne aukštesnė negu -30 °C. Talpa 1 ltr. | vnt. | 3
177 | Universalus purškemas tepalas | „WD-40“ (arba lygiavertis) | vnt. | 10
VIII Kitos įvairios prekės
178 | Bituminė danga (rulonas 10x1 m) | 10 m² | rul. | 20
179 | Silikatinės plytos | 250x120x88 mm | vnt. | 244
180 | Plėvelė garo izoliacinė armuota su aliuminio folija | 75 ± 1 m² | rul. | 30
181 | Vaitspiritas (Fasuotas ) | Kiekis pakuotėje po 1 ltr. | pak. | 50
182 | Žibalas (Fasuotas ) | Kiekis pakuotėje po 1 ltr. | pak. | 10
183 | Gruntas GF-021 arba lygiaverts | Kiekis pakuotėje 2,7-3,0 ltr. | pak. | 50
184 | Mastika bituminė | Kiekis pakuotėje 5± 0,3 ltr. | pak. | 30
185 | Acetonas | Kiekis pakuotėje 1 ltr. Paskirtis dažams ir lakui skiesti. | pak. | 10
186 | Montavimo pūtos | pakuotės talpa 750±50 ml | pak. | 24
187 | Nedegus audeklas | Matmenys – 1,4x1,8 ±0,2 m. | vnt. | 1
188 | Gesintuvas | Miltelinis. Svoris 4 kg. | vnt. | 3
189 | Įspėjamoji juosta su užrašu „STOP“ | Medžiaga: PVC (arba lygiavertė), spalvos: geltona ir raudona. Rulono ilgis 500±100 m. | vnt. | 10
190 | Universalūs klijai Moment (arba lygiavertis) | Paskirtis: Medienai, metalui, plastmasei, gumai, odai, kamščiui, kartonui, storam popieriui klijuoti. Talpa 120±10 ml. | pak. | 5
191 | Klijai Super moment (arba lygiavertis) | Talpa 3 gr. | pak. | 5
192 | Metalo gruntas | Rilak Novakor (Arba lygiavertis), kiekis pakuotėje 2,7-3,0 ltr. | pak. | 50
193 | Pakabinama spyna | Raktų skaičius – ne mažiau kaip 3 vnt. | vnt. | 5
194 | Spynos cilindras | Cilindro ilgis (mm): 62 30x30. Raktų skaičius – ne mažiau kaip 3 vnt. | vnt. | 5
195 | Spynos cilindras | Cilindro ilgis (mm): 70 (30x40). Raktų skaičius – ne mažiau kaip 5 vnt. | vnt. | 5
196 | Šlifavimo popieriaus lapelis | Nr. 100, metalui, nerūdijančiam plienui (arba lygiavertis) | vnt. | 20
Viso kaina Eur. be PVM
PVM
Viso kaina Eur. be PVM
Eil. Nr. | Prekių rūšis | Siūlomas nuolaidos dydis, procentais (%)
1 | Metalai, metalo pjovimo ir šlifavimo diskai
2 | Varžtai, veržlės, poveržlės ir kt. tvirtinimo detalės
3 | Vamzdžiai, įvirinamos alkūnės
4 | Ventiliai, santechninės jungtys
5 | Elektros prekės
6 | Elektriniai įrankiai ir priedai, mechaniniai ir kiti darbo įrankiai
7 | Automobilinės prekės
8 | Kitos prekės