PRIEDAS NR. 2

PASIŪLYMO FORMA

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL NUOTEKŲ VALYKLOS REDUKTORIŲ PIRKIMO

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

4. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

3.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

4. REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

4.1. I DALIS 1-2 GROTŲ  REDUKTORIUS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. | Nurodyti |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų konvejerio darbą. | Atitinka |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Plokščias cilindrinių krumpliaračių lygiagrečių velenų reduktorius | Atitinka |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 90.52; | Nurodyti |
| 5 |  | Maksimalus sukimo momentas M – 1303 Nm; | Nurodyti |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; | Nurodyti |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Per atraminę kilpą su guminiais amortizatoriais | Atitinka |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo kilpos 281m | Nurodyti |
| 9 |  | Amortizatoriai: guminiai su įlieta plienine plokštele. | Nurodyti |
| 10 |  | Skylės diametras d- 22mm | Nurodyti |
| 11 |  | Tuščiaviduris išėjimo velenas d – 50 mm | Nurodyti |
| 12 |  | Į veleno komplektą įeina fiksacinė poveržlė, tvirtinimo varžtas ir guminiai amortizatoriai | Nurodyti |
| 13 |  | Veleno ilgis l – 195 mm | Nurodyti |
| 14 |  |  | Atitinka |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C2. | Atitinka |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 2,20 kW. | Nurodyti |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. | Nurodyti |
| 18 |  | Įtampa –230/ 400 V. | Nurodyti |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F | Nurodyti |
| 20 |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |
| 21 |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 | Nurodyti |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai | Atitinka |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamus kabelį nekeičiant jo esamos padėties. | Atitinka |

4.2. II DALIS 3-4 GROTŲ REDUKTORIUS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. | Nurodyti |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų konvejerio darbą. | Atitinka |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Plokščias cilindrinių krumpliaračių lygiagrečių velenų reduktorius | Atitinka |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 81,61; | Nurodyti |
| 5 |  | Maksimalus sukimo momentas M – 1612 Nm; | Nurodyti |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; | Nurodyti |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Per atraminę kilpą su guminiais amortizatoriais | Atitinka |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo kilpos 341 mm | Nurodyti |
| 9 |  | Amortizatoriai: guminiai su įlieta plienine plokštele. | Nurodyti |
| 10 |  | Skylės diametras d- 22mm | Nurodyti |
| 11 |  | Tuščiaviduris išėjimo velenas d – 60 mm | Nurodyti |
| 12 |  | Į veleno komplektą įeina fiksacinė poveržlė, tvirtinimo varžtas ir guminiai amortizatoriai | Nurodyti |
| 13 |  | Veleno ilgis l – 230 mm | Nurodyti |
| 14 |  |  | Atitinka |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C2. | Atitinka |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 3,0 kW. | Nurodyti |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. | Nurodyti |
| 18 |  | Įtampa –230/ 400 V. | Nurodyti |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F | Nurodyti |
| 20 |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |
| 21 |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 | Nurodyti |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai | Atitinka |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamus kabelį nekeičiant jo esamos padėties. | Atitinka |

4.3. III DALIS REDUKTORIUS VAGONĖLIO PLATFORMAI;

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti reduktoriaus gamintoją. | Nurodyti |
| 2 | Paskirtis | Savo sukurtu sukimo momentu, užtikrinti pastovų konvejerio darbą. | Atitinka |
| 3 | Reduktoriaus techninės charakteristikos | Cilindrinių krumpliaračių reduktorius | Atitinka |
| 4 |  | Perdavimo skaičius: i – 81,80; | Nurodyti |
| 5 |  | Maksimalus sukimo momentas M – 405 Nm; | Nurodyti |
| 6 |  | Montavimo padėtis: M1; | Nurodyti |
| 7 | Reikalavimai reduktoriaus konstrukcijai | Tvirtinimas : Padinis | Atitinka |
| 8 |  | Atstumas tarp ašies centro ir tvirtinimo pado140 mm | Nurodyti |
| 9 |  | Atstumas tarp pado tvirtinimo skylių: išilgai veleno 205 mm; skersai veleno 170 mm | Nurodyti |
| 10 |  | Skylių diametras d- 17,5 mm | Nurodyti |
| 11 |  | išėjimo velenas d – 40x80 mm | Nurodyti |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | Paviršiaus padengimas | Paviršiaus padengimas antikoroziniu dažymu: korozijos klasė C2. | Atitinka |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Elektros variklio galingumas P 0,75 kW. | Nurodyti |
| 17 |  | Dažnis – 50 Hz. | Nurodyti |
| 18 |  | Įtampa –230/ 400 V. | Nurodyti |
| 19 |  | Apvijų izoliacijos klasė F | Nurodyti |
| 20 |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |
| 21 |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |
| 22 |  | Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė: IE3 | Nurodyti |
|  |  | Didelės inercijos variklio sparnuotė Z | Nurodyti |
| 23 |  | Variklio apsauga PTC termistoriai | Atitinka |
| 24 |  | Elektros variklio gabaritai ir padėtis tokia, kad būtų galima prijungti esamus kabelį nekeičiant jo esamos padėties. | Atitinka |

5.  PASIŪLYMO KAINA

5.1. I dalis 1-2 grotų  reduktorius

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1-2 grotų reduktorius | vnt. | 1 |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Pirkimo daliai skirtos lėšos – 1 700,00 Eur be PVM;

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

5.2. II dalis 3-4 grotų reduktorius

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3-4 grotų reduktorius | vnt. | 1 |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Pirkimo daliai skirtos lėšos – 2 000,00 Eur be PVM;

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

5.3. III dalis Reduktorius vagonėlio platformai;

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Reduktorius vagonėlio platformai | vnt. | 1 |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

Pirkimo daliai skirtos lėšos – 1 600,00 Eur be PVM;

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Pateikti dokumentą, įrodantį, kad pakuotė yra laikytina perdirbama. |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3.	pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

5.	mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)