Sąlygų priedas Nr.2.3

PASIŪLYMO FORMA

PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIAI ŠVIESTUVAI

2025-___-___

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

1 lentelė

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pateikiame siūlomų PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIŲ ŠVIESTUVŲ (kairinis šviestuvas, Nr.3.1, dešininis šviestuvas Nr.3.2) techninį aprašymą ir kokybės kriterijus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Siūlomos prekės Standartas, direktyva, licencija, rodiklis, reikalavimas |  |  | Pridedami dokumentai, patvirtinantys prožektorių techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kairinis šviestuvas Nr.3.1 | dešininis šviestuvas Nr.3.2 |  |  |
|  | LED šviestuvo modelis |  |  |  |  |
|  | ES aukštos kokybės ženklas |  |  |  |  |
|  | Atsparumas smūgiams |  |  |  |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo išorinis lizdas |  |  |  |  |
|  | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo atsparumas žaibui ir viršįtampiams |  |  |  |  |
|  | Įtampa |  |  |  |  |
|  | Pareikalaujama nominali galia (input power) |  |  |  |  |
|  | Galios koeficientas (power factor, cos ᵠ), |  |  |  |  |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra CCT) |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo šviesinis efektyvumas |  |  |  |  |
|  | Spalvų atgavos koeficientas |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo tarnavimo laikas |  |  |  |  |
|  | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. |  |  |  |  |
|  | Aptarnavimas |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimas |  |  |  |  |
|  | Matmenys, svoris ir forma |  |  |  |  |
|  | Korpuso spalva |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo registracija |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo fotobiologinis rizikos pavojus |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo šviesos srauto paskirstymo tipas |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo fotometrinių duomenų pateikimas |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinis, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinio pagrindinės funkcijos |  |  |  |  |
|  | Prekės garantinis terminas |  |  |  |  |
|  | Pakuotė |  |  |  |  |
|  | Pristatymo terminas nuo užsakymo (savaitės), (max. – 12 sav.) |  |  |  |  |

4. Pateikiame siūlomų PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIŲ ŠVIESTUVŲ kainą:							                   3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM (6. = 4.x5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Pėsčiųjų perėjų kairinis šviestuvas, Nr.3.1:__________ | Vnt. | 20 |  |  |
| 2. | Pėsčiųjų perėjų dešininis šviestuvas, Nr.3.2:__________ | Vnt. | 200 |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  |  |
| PVM* (21%): |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM*, Eur: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali. Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Tiekėjo atitikties deklaracija (priedas Nr.7) |  |
| 3. | .... |  |
| <...> | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

___________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)