Pirkimo sąlygų

2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

SĮ Susisiekimo paslaugos

(Adresatas)

PASIŪLYMAS

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ

PIRKIMO

2025-___-___

Informacija apie dalyvį:

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo Nr. ar pan. |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) registracijos šalis (-ys) ir adresas, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės) |  |
| Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) | [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne |
| Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |

Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:

| Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjo registracijos šalis |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys |  |  |  |
| Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) |  |  |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Siūlomo pirkimo objekto kainos (įkainiai):

1 Lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vaizdo stebėjimo kameros, kamerų lauko spinta su tinklo įranga, jų projektavimo ir įrengimo darbai bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas K745 Buivydiškių–Dūkštų g. sankryžoje | kompl. | 1 |  |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros, kamerų lauko spinta su tinklo įranga, jų projektavimo ir įrengimo darbai bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas K760 Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. sankryžoje | kompl. | 1 |  |
| 3. | Vaizdo stebėjimo kameros, kamerų lauko spinta su tinklo įranga, jų projektavimo ir įrengimo darbai bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas K250 Linkmenų–Lvivo g. sankryžoje | kompl. | 1 |  |
| 4. | Vaizdo stebėjimo kamera, kamerų lauko spinta su tinklo įranga, jų projektavimo ir įrengimo darbai bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas K833 L. Baliukevičiaus-Dzūko–M. Sleževičiaus g. sankryžoje | kompl. | 1 |  |
| 5. | Vaizdo stebėjimo kameros, kamerų lauko spinta su tinklo įranga, jų projektavimo ir įrengimo darbai bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas K1105 Molėtų pl. perėjoje | kompl. | 1 |  |
| 6. | Vaizdo stebėjimo kamera, kamerų lauko spinta su tinklo įranga, jų projektavimo ir įrengimo darbai bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas K1101 Kovo 11 g. (Grigiškės) sankryžoje | kompl. | 1 |  |
| 7. | Vaizdo stebėjimo kameros, kamerų lauko spinta su tinklo įranga, jų projektavimo ir įrengimo darbai bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemos licencijų išplėtimas K1102 Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku sankryžoje | kompl. | 1 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM (du skaičiai po kablelio): |  |  |  |  |
| PVM tarifas proc**. |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio): |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (du skaičiai po kablelio): |  |  |  |  |

Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM, žodžiais:

__________________________________________________________________________

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės tokios:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Techninės specifikacijos reikalavimas | Siūlomų prekių techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |
| - Reikalavimai valdomai vaizdo stebėjimo kamerai ir jos korpusui: |  |  |  |
| 1.1. | Vaizdo kameros tipas | Valdoma, spalvoto vaizdo |  |
| 1.2. | Standartas | Turi atitikti ONVIF standarto S, G, T profilių reikalavimus |  |
| 1.3. | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip 20 kartų (vaizdo kameros optinis priartinimas turi būti valdomas iš operatoriaus pulto) |  |
| 1.4. | Vaizdo fiksavimas | Automatinis Dienos / Nakties režimas, į kameros korpusą integruotas IR (infraraudonųjų spindulių) apšvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 100 m) |  |
| 1.5. | Vaizdo jutiklis | CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8“ |  |
| 1.6. | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 2 Megapikseliai |  |
| 1.7. | Efektyvių taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 1920(H) x 1080(V) |  |
| 1.8. | Raiška | Ne blogesnė nei 1080P (1920×1080 pikselių) |  |
| 1.9. | Vaizdo suspaudimo greitis | Ne mažesnis kaip 1080P (1–25kps) |  |
| 1.10. | Srautų kiekis | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 1.11. | Kompresijos metodai | H.264, H.265 |  |
| 1.12. | Fokusavimas | Automatinis ir rankinis |  |
| 1.13. | Vaizdo stabilizavimas | Turi būti vaizdo stabilizavimo funkcija |  |
| 1.14. | Objektyvo diafragma | Ne blogiau kaip F1.6–F3.9 |  |
| 1.15. | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip: Diena: 0.05 Lux@F1.6, 1/30 s; Naktis: 0.005Lux@F1.6, 1/30 s arba 0 Lux su įjungtu IR apšvietimu |  |
| 1.16. | Palaikomi protokolai | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP |  |
| 1.17. | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45 (10Base-TX/100Base-T), aliarminis įėjimas (aliarminis įėjimas gali būti pačioje kameroje, tinklo komutatoriuje arba realizuotas su papildoma to paties kameros gamintojo I/O plokšte). |  |
| 1.18. | Intelektika | - Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija - Judesio nustatytoje vaizdo zonoje aptikimo funkcija - Automatinis kameros pasukimas į kamerų lauko spintą - Ne mažiau kaip 16 vnt. išankstinių pozicijų nustatymas |  |
| 1.19. | Maitinimas | PoE/PoE+ |  |
| 1.20. | Apsauga nuo viršįtampių | Integruota arba papildoma |  |
| 1.21. | Galingumas | Ne daugiau kaip 50 W (su šildymu) |  |
| 1.22. | Darbo sąlygos | Kameros veikimas turi būti užtikrinamas esant aplinkos temperatūrai nuo –30 °C iki + 50 °C |  |
| 1.23. | Apsaugos klasė aplinkos poveikiui | Ne mažesnė nei IP66. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |  |
| 1.24. | Apsaugos klasė fiziniam poveikiui | Ne mažesnė nei IK10. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |  |
| 1.25. | Korpusas | Antikorozinis, hermetiškas |  |
| 1.26. | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis, su galimybe viduje pravesti kabelius |  |
| 1.27. | Pasukimo greitis ir kampas | Kameros pasukimo greitis horizontaliai ir vertikaliai: ne blogesnis nei 0.1°– 250° per sekundę. Kampas: horizontalus – 360° neribotas sukimas, vertikalus – ne mažiau kaip 90°. |  |
| 1.28. | Konfigūracija | Turi būti kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybė |  |
| 1.29. | Kibernetinis saugumas | 1.29.1. Vaizdo kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo. 1.29.2. Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. 1.29.3. Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. 1.29.4. Vaizdo kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti. |  |
| - Reikalavimai stacionariai vaizdo stebėjimo kamerai ir jos korpusui: |  |  |  |
| 2.1. | Vaizdo kameros tipas | Stacionari, spalvoto (diena) ir juodai balto (naktis) vaizdo |  |
| 2.2. | Standartas | Turi atitikti ONVIF standarto S, G profilių reikalavimus |  |
| 2.3. | Optinis priartinimas | Ne mažiau kaip 3 kartus |  |
| 2.4. | Naktinis režimas | Automatinis Dienos/Nakties režimas, į kameros korpusą integruotas IR (infraraudonųjų spindulių) apšvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 30 m) |  |
| 2.5. | Vaizdo jutiklis | CMOS ne prastesnis kaip 1/3“ |  |
| 2.6. | Bendras taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 4 Megapikseliai |  |
| 2.7. | Efektyvių taškų skaičius | Ne mažesnis kaip 2688(H) x 1520(V) |  |
| 2.8. | Raiška | Ne blogesnė kaip 2560x1440 |  |
| 2.9. | Vaizdo suspaudimo greitis | Ne mažesnis kaip 2560x1440 (1–20kps) |  |
| 2.10. | Srautų kiekis | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 2.11. | Kompresijos metodai | H.264, H.265 |  |
| 2.12. | Fokusavimas | Automatinis ir rankinis |  |
| 2.13. | Objektyvo diafragma | Ne blogiau kaip F1.6 |  |
| 2.14. | Minimalus apšvietimas | Ne blogiau kaip: Diena: 0.369Lux; Naktis: 0.035Lux arba 0Lux su įjungtu IR apšvietimu |  |
| 2.15. | Palaikomi protokolai | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort programine įranga |  |
| 2.16. | Jungtys | Ne mažiau nei viena RJ-45 (10Base-TX/100Base-T), aliarminis įėjimas (aliarminis įėjimas gali būti pačioje kameroje, tinklo komutatoriuje arba realizuotas su papildoma to paties kameros gamintojo I/O plokšte). |  |
| 2.17. | Intelektika | Judesio nustatytoje vaizdo zonoje aptikimo funkcija |  |
| 2.18. | Maitinimas | PoE/PoE+ |  |
| 2.19. | Apsauga nuo viršįtampių | Integruota arba papildoma |  |
| 2.20. | Galingumas | Ne daugiau kaip 50 W (su šildymu) |  |
| 2.21. | Darbo sąlygos | Kameros veikimas turi būti užtikrinamas esant aplinkos temperatūroms nuo –30 °C iki + 50 °C |  |
| 2.22. | Apsaugos klasė aplinkos poveikiui | Ne mažesnė nei IP66. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |  |
| 2.23. | Apsaugos klasė fiziniam poveikiui | Ne mažesnė nei IK10. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo, techninės charakteristikos ir/ar kitokio pobūdžio dokumentas, kuris patvirtintų, kad siūloma prekė atitinka šį reikalavimą. |  |
| 2.24. | Korpusas | Antikorozinis, hermetiškas |  |
| 2.25. | Tvirtinimas | Specialus (originalus) tvirtinimo laikiklis, su galimybe viduje pravesti kabelius |  |
| 2.26. | Konfigūracija | Turi būti kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybė |  |
| 2.27. | Kibernetinis saugumas | 2.27.1. Vaizdo kamerų programinė aparatinė (angl. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo. 2.27.2. Vaizdo kameros turi būti su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. 2.27.3. Vaizdo kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas turi būti organizuojamas iš Europos Sąjungos ir NATO šalyse esančių serverių. 2.27.4. Vaizdo kameros turi būti tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, techninėje specifikacijoje nenurodyti, funkcionalumai, turi būti deaktyvuoti. |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodyto pašalinimo pagrindo nebuvimo, kvalifikacijos  ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________		__________________________                    _______________________

Tiekėjo vadovo  		parašas		vardas ir pavardė

arba jo įgalioto asmens

pareigos

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis.

Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, laikoma, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.