VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

| Tiekėjams | 2025-09-10 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Autorefraktometro techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20 parametras. „Naikinti, reikalavimas perteklinis ribojantis konkurencingumą“. | Atsižvelgiant į siūlymą, reikalavimas yra naikinamas. |
| 2. | Bendrieji reikalavimai tiekėjams. 2 Punktas: „Prašome pridėti arba „2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą“. | Atsižvelgiant į siūlymą, reikalavimas yra tenkinamas. |

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Elektrokardiografo techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 parametras. Techninės specifikacijos punktas eil. Nr. 2 skelbia ,,Svoris Ne daugiau 4,5kg.’’. Daugelis aukštos klasės elektrokardiografų, kurie turi integruotus didesnio dydžio ekranus bei belaidžio ryšio modulius sveria daugiau nei 4,5 kg. Perkančioji organizacija ketina įsigyti elektrokardiografą jau kartu su jam dedikuotu vežimėliu transportavimui, dėl to pakeitus šį reikalavimą nebūtų pabloginamas ketinamos įsigyti medicininės įrangos kokybė. Prietaisas sveriantis 5.8kg vis dar išlieka lengvas, mobilus, jį lengva transportuoti ranka ar vežimėliu. Siekiant užtikrinti konkurenciją ir suteikti galimybę konkursuose dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie gali pasiūlyti perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančią įrangą prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Svoris Ne daugiau 5,8kg.’’. | Atsižvelgiant į siūlymą, reikalavimas yra keičiamas į „Ne daugiau 5,8 kg“. |

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Lazerinės terapijos prietaiso techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 pirkimo dalis. Lazerinės terapijos prietaisas – „rekomenduojame įtraukti artikuliuojama ranką, kuri laikys lazerinį zondą terapijos metu“. | Atsižvelgiant į pasiūlymą, techninėje specifikacijoje 8 punkte pridedama: “4. Artikuliuojama ranka lazerio zondui laikyti terapijos metu 1vnt.” |

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Ultragarso terapijos prietaiso techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 pirkimo dalis. Ultragarso terapijos prietaisas: „trūksta papildomos informacijos apie planuojamą įsigyti ultragarso aplikatorių. Rekomenduojame įtraukti bent vieną iš šių reikalavimų, siekiant apibrėžti tikslias terapines galimybes: 1. Ultragarso aplikatorius: Ne mažiau 6 kristalų laisvų rankų aplikatorius su atstitiktine ir cirkuliacine veikimo tvarka ir solenoidų pakartojimo laiku (0,3; 0,5; 0,7) 2. Ultragarso aplikatorius: ERA (effective radiating area) ne mažiau 18 cm2. (ne priekinio paviršiaus plotas). 3. Ultragarso aplikatorius: Galima išjungti pasirenkamus solenoidus“. | Reikalavimas nekeičiamas. Nurodytas bendra reikalavimas, kad turi būti pasiūlytas ne mažiau 1vnt. aplikatorius, nenurodant tipo ar parametrų, leidžiant tiekėjui pasiūlyti aplikatorių kuriuo jis prekiauja. |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Perminė