  - Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

REAGENTŲ VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

2. Tiekėjas turi nurodyti visą reikalingą reagentų, kitų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kontrolę, dirbant 5 dienas per savaitę, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui.

3. Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis). Reikalavimas taikomas ir panaudai siūlomiems analizatoriams.

4. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomiems analizatoriams. Būtina sąlyga: abu analizatoriai (sistemos) vieno gamintojo, naudojantys tuos pačius reagentus, kontroles ir papildomas priemones. Panaudai siūlomi analizatoriai turi būti ne senesni kaip 5 metai. Visos siūlomos prekės turi tikti darbui su panaudai teikiamu analizatoriumi.

5. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti reagentų ir priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją originalo ir lietuvių kalba. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

6. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

7. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.

8. Tvari pakuotė: Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis pirkimo metu.

Reagentai, eksploatacinės ir papildomos priemonės hematologinių tyrimų su CRB atlikimui kartu su panaudai siūlomais 2 automatiniais                (3 dalių leukocitų diferenciacijos) hematologiniais analizatoriais su CRP arba 2 jiems lygiavertėms sistemoms, susidedančioms iš hematologinio analizatoriaus ir vieno žingsnio CRB analizatoriaus.

| Eil. Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Prelimi-narus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml/vnt.) nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM 24 mėn. (4x6) | Kaina, Eur su PVM 24 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Hematologiniai tyrimai (WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#,%), histogramos) | 46 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ... reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hematologiniai tyrimai (WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#,%), histogramos) + CRB | 21 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ... reagentai, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |  |  |  | X |

Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM).

(žodžiais)

BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMIEMS ANALIZATORIAMS

1. Į VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro klinikos diagnostikos laboratoriją (Juodupės g. 1A, Rokiškis) analizatoriai pristatomi per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas savo sąskaita analizatorius pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia jį darbui ir išbando. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, užpildo analizatorių techninius pasus, apmoka personalą darbui su pateiktais analizatoriais.

2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo

rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą. Gedimas, po pranešimo gavimo, turi būti pradėtas šalinti per 24 val. darbo dienomis arba per kitas 24 val. pristatomas toks pat pakaitinis analizatorius.

3. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMIEMS ANALIZATORIAMS (2 VNT.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Techninis parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė (nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriai 3 dalių hematologiniams tyrimams ir CRB atlikti (2 vnt.) arba jiems lygiavertės sistemos (2 vnt.) | Analizatoriaus arba sistemos pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas | (Įrašo tiekėjas) |
| 2. | Matuojami parametrai | Ne mažiau 19: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW, PDW, MPV, PCT, monocitai (#, %), limfocitai (#, %), granuliocitai (#, %), histogramos, CRB | (Įrašo tiekėjas) |
| 3. | Mėginiai, jų tipas | Tiriamoji medžiaga- kraujas. Galimybė tirti kapiliarinį ir veninį kraują iš atvirų pirminių mėgintuvėlių su EDTA ir mikromėgintuvėlių 150-200 μl | (Įrašo tiekėjas) |
| 4. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 40 μl kraujo CBC režime | (Įrašo tiekėjas) |
| 5. | Tyrimų atlikimo greitis | Ne mažiau 50 tyrimų/val. (CBC režime) Ne mažiau 15 tyrimų/val. (CBC+CRP režime) | (Įrašo tiekėjas) |
| 6. | Linijiškumas | Ne mažiau kaip: CRP 5-200 mg/l | (Įrašo tiekėjas) |
| 7. | Reagentų likučio kontrolė | Būtina | (Įrašo tiekėjas) |
| 8. | Valdymas (validavimas), rezultatų pateikimas vienoje ompiuterizuotoje darbo vietoje | Būtina Rezultatai gali būti atspausdinami spausdintuvu | (Įrašo tiekėjas) |
| 9. | Komplektacija | Analizatorius, spausdintuvas su jam pritaikytu popieriumi, UPS arba sistema, susidedanti iš hematologinio analizatoriaus, CRB analizatoriaus ir juos apjungiančios programinės įrangos, PC, spausdintuvo su jam pritaikytu popieriumi, UPS, brūkšninių kodų skaitytuvas CBC ir CRP mėginių identifikavimui. Jei siūloma sistema, CRB analizatorius turi turėti automatinę HCT korekciją. | (Įrašo tiekėjas) |
| 10. | Galimybė analizatorių prijungti prie laboratorijoje įdiegtos informacinės sistemos OpenLims | Būtina | (Įrašo tiekėjas) |
| 11. | Įranga paženklinta CE ženklu | Būtina | (Įrašo tiekėjas) |

________________________________