Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETO VASARIO 16-OSIOS G. 30, ŠIAULIAI, SPORTO SALĖS ENERGINIO NAUDINGUMO AUDITO IR ENERGETINIO NAUDINGUMO AUDITO ATNAUJINIMO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Paslaugų teikėjas / Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto pastato atnaujinimo ir energinio naudingumo plano (toliau – Atnaujinimo planas) parengimas. Atnaujinimo planas yra pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo, remonto (toliau – Atnaujinimas) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal pastato energinio naudingumo klasę ir pastato fizinės būklės vertinimo duomenis, ir reikalavimus pagrindžiamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir atsiperkamumą, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos pastato Atnaujinimo statybos darbų projektui parengti (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Atnaujinimo planas rengiamas Vasario 16-osios g. 30, Šiauliai, Sporto salei. Unikalus numeris 2997-6012-5016, žymėjimas plane: 2C2p.

  - Pirkimo objekto vykdymo etapai, terminai:

    - I etapas - Temperatūros matavimai. Temperatūros matavimai pagal Lietuvos energetikos agentūros reikalavimus pastatų energetiniams auditams turi būti atlikti šildymo sezono metu ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - II etapas - Atnaujinimo plano Pirkėjui pateikimas. Atnaujinimo planas Pirkėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.

    - III etapas - Energetinio audito suderinimas su Lietuvos energetikos agentūra. Energetinio audito suderinimas su Lietuvos energetikos agentūra turi būti atliktas per 1 (vieną) mėnesį nuo Atnaujinimo plano pateikimo Pirkėjui dienos.

    - Visos Paslaugos turi būti suteiktos Pirkėjui per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Pirkimo objektas apima:

    - Statinio būklės įvertinimą;

    - Pagrindinių objekto techninių rodiklių įvertinimą;

    - Energijos vartojimo auditą;

    - Bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų įvertinimą;

    - Numatomas Atnaujinimo priemonės ir siektinus techninius energinius parametrus;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių energinio naudingumo įvertinimą;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių įgyvendinimo skaičiuojamąją kainą;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių ekonominio naudingumo (atsiperkamumo) įvertinimą.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos perkamos, siekiant išanalizuoti Pirkėjo valdomą pastatą(-us) ir kiemo/teritorijos statinius bei įvertinti Atnaujinimo priemonių techninį, energinį ir ekonominį efektyvumą užtikrinančių priemonių panaudojimo galimybes.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Teisės aktai (aktualios jų redakcijos), kuriais vadovaujantis turi būti suteiktos Paslaugos:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas";

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys";

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka";

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai'';

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

    - Statybos techniniame reglamente STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas'';

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

    - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1K-65 „Dėl Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvų nustatymo“;

    - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“;

    - Kitais Paslaugoms taikytinais ES ir Lietuvos Respublikos įstatymais, techniniais reglamentais, taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis, pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, taip pat kaip Lietuvos standartai perimtais Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais ir kitais teisės aktais taikytinais numatomų Paslaugų suteikimui;

    - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Paslaugų teikėjas turės vykdyti Sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

  - Bendrieji reikalavimai Atnaujinimo plano turiniui:

    - Paslaugų teikėjas turės parengti bendrą aprašymą ir paaiškinamą dėl Atnaujinimo plano rengimo ir siūlomų sprendinių esmės. Paslaugų teikėjas turės nurodyti Atnaujinimo plano rengimo teisinį pagrindą (Pirkėjas, Sutarties data ir registracijos numeris, Pirkėjo pateikti dokumentai, kita), normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas šis Atnaujinimo planas, esamos padėties įvertinimas, pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys siūlomus sprendinius, projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą.

    - Statinio būklės įvertinimas – Paslaugų teikėjas turės įvertinti esamo statinio techninės priežiūros dokumentus (kasmetinės statinio apžiūros aktus) bei statinio techninę būklę ir pateikti statinio būklės įvertinimo ataskaitą, joje nurodant rekomendacijas dėl statinio, atskirų statinio konstrukcijų, ekspertizės atlikimo reikalingumo.

    - Pastatų būklė ir teritorija (sklypo ribose) Paslaugų teikėjo turės būti įvertinama pagal Pirkėjo pateiktus pastato ir jo inžinerinių sistemų techninės priežiūros, vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka, dokumentų ir statinio būklės įvertinimo duomenis parengiant bendrą objekto įvertinimą.

    - Pastato būklės ir teritorijos įvertinimas turi apimti:

      - Pastato esamų konstrukcijų, darančių įtaką pastato energijos sąnaudoms (rūsio sienų, grindų ant grunto, išorinių sienų, langų, durų, stogo, perdangų į nešildomas pastoges ir kt.), būklės įvertinimą;

      - Pastato vidaus patalpų paviršių (grindų, lubų, sienų ir t. t.), elementų (durys, skydai, langai, jungikliai, rozetės, šviestuvai, radiatoriai ir kita) būklės įvertinimą;

      - Esamų pastato inžinerinių sistemų būklės ir poreikio įvertinimas, rekomendacijos dėl atnaujinimo;

      - Sklypo inžinerinės infrastruktūros analizė ir būklės įvertinimas;

      - Esamos pastato ir lauko apšvietimo būklės įvertinimas;

      - Teritorijos susisiekimo sistemos vertinimas (būklė) transporto priemonių (automobiliai, dviračiai, elektromobiliai ir kt.) stovėjimo vietų skaičius ir poreikio vertinimas;

      - Pastato ir teritorijos prieinamumo (ŽN) įvertinimas ir užtikrinimo reikalavimų nustatymas;

      - Pastato gaisrinės saugos priemonių (evakavimo kelių, išėjimų, gaisrinių skyrių) užtikrinimo ir esamų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos) būklės įvertinimas ir panaudojimo galimybės;

      - Teritorijos eksploatavimo sąlygų (numatomi tvarkyti privažiavimo keliai, vidiniai kiemai) atitikties ugniagesių atliekamiems gelbėjimo ir gesinimo veiksmams įvertinimas.

    - Energijos vartojimo auditas turi būti atliktas vadovaujantis pagrindiniais audito atlikimo principais, nurodytais Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos  ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-90   „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodikos patvirtinimo“. Paslaugos teikėjas, suteikęs Paslaugas, be papildomo atlyginimo privalo taisyti, koreguoti parengtą energijos vartojimo audito ataskaitą pagal Energetikos agentūros pastabas taip, kad ji būtų priimta Energetikos agentūros, jeigu toks privalomumas dėl suderinimo bus nustatytas.

    - Pastato energinė būklė įvertinama teisės aktų nustatyta tvarka atlikus pastato energinio naudingumo projektavimą esamam pastatui. Sertifikate pateikti skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui rodikliai palyginami su faktinėmis šios energijos sąnaudomis, kurios nustatomos pagal paskutiniųjų trejų metų duomenų vidurkį. Vidutinis faktinių šilumos sąnaudų vidurkis perskaičiuojamas pagal norminius metus, nustatant šiluminės energijos sąnaudas vienam dienolaipsniui. Į faktines šilumos sąnaudas atsižvelgiama vertinant ekonominį naudingumą. Pagal pastato energinio naudingumo sertifikato duomenis arba Paslaugų teikėjo atliktus skaičiavimus esamam pastatui pagrindžiamos priemonės namo energiniam efektyvumui didinti.

    - Paslaugų teikėjas turės atlikti bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų vertinimą ir nustatyti kriterijus/rizikas kurios gali įtakoti pasirinktų pastato Atnaujinimo sprendinių nepriimtinumą viešojo administravimo subjektams, trečiosioms suinteresuotoms šalims.

    - Pagal Paslaugų teikėjo parengtus fizinės būklės įvertinimo duomenis, tyrimus, ekspertizes ir kitus dokumentus/duomenis parenkamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi užtikrinti, kad būtų pasiekta ne mažesnė kaip A (siekiamybė – A++) pastato energinio naudingumo klasė.

    - Jeigu atnaujinamas pastatas, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, parinktos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi būti įvertintos atsižvelgiant į pastato būklę, Atnaujinimo apribojimus (apsaugos reglamentą), ekonominius, efektyvumo ir racionalumo kriterijus.

    - Atnaujinimo plane turi būti nurodomos siektinos numatomų įgyvendinti priemonių techninės ir energinės savybės, taip pat preliminarūs šių priemonių kiekybiniai rodikliai (m2, m, vnt.).

    - Paslaugų teikėjas turės atlikti skirtingų pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimą, ne mažiau kaip 3 (trys) alternatyvos.

    - Numatomų įgyvendinti pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas). Suminės šiluminės energijos sąnaudos pastato patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatomos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones (išskyrus liftus, kurių keitimo energinis efektyvumas apskaičiuojamas atskirai pagal gamintojo pateikiamus duomenis).

    - Paslaugų teikėjas turės įvertinti ir numatyti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimą. Jeigu nėra galimybių tokias priemones pilnai arba dalimi užtikrinti objekte, galima vertinti nuotolines priemones (nuotolinių saulės elektrinių parkai).

    - Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis naudingumas įvertinamas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis pastato patalpų šildymui. Šis santykis išreiškiamas procentais ir jis turi būti ne mažesnis, kaip yra nustatyta šioje techninėje specifikacijoje. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ (ŠESD) (CO2) kiekis apskaičiuojamas pagal Reglamentą. ŠESD (CO2) sumažėjimas apskaičiuojamas lyginant esamą padėtį su išmetamu ŠESD (CO2) kiekiu po atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

    - Preliminari pastato ir teritorijos atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina (nurodomi konstrukcinių sprendimų principai, techninės charakteristikos, šilumos perdavimo koeficientai ir kiti rodikliai) nustatoma vadovaujantis bendrojo išlaidų įvertinimo principais.

    - Bendrasis išlaidų įvertinimas atliekamas pirminio planavimo dokumentų, bandomųjų brėžinių, eskizų, plotų, tūrių, ilgių, kiekių skaičiavimų, žinių apie statybos sklypą ir kitokių pradinių duomenų pagrindu. Kainos skaičiavimai turės būti pateikiami sustambintais rodikliais pagal statinių paskirtis. Privalomai turi būti įvertinamos pagrindinės statinių konstrukcijos, pateikiami analogų bei kitokie sustambinti ekspertinio vertinimo duomenys, pagrindžiantys kainos apskaičiavimus.

    - Darbų kiekiai nustatomi pagal natūrinių matavimų duomenis. Numatoma investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne pastato energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms turi būti išskiriama atskiru skyriumi, eilutėmis nurodant bendrąjį išlaidų įvertinimą atskiriems darbams, darbų aprašymą, rodiklius ir preliminarius kiekius.

    - Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina turės būti nustatoma sumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas (projekto parengimo, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų kaina nurodoma Pirkėjo).

    - Investicijų ekonominis naudingumas turės būti nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas. Atskirai Paslaugų teikėjo turės būti įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas.

    - Sutarties vykdymo arba dokumentų derinimo metu, finansines priemones administruojančioms agentūroms pateikus pastabas Pirkėjui ir reikalaujant patikslinti investicijų skaičiavimus, Paslaugų teikėjas privalo atlikti nurodytus pakeitimus. Pareiga atlikti nurodytus pakeitimus galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo konkretaus Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Pagal Atnaujinimo plano duomenis, įvertinus bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų teisinį vertinimą ir Pirkėjo pasirinktą Atnaujinimo alternatyvą, Paslaugų teikėjas turi parengti pagrindinius techninės užduoties sąlygų reikalavimus (laisva forma) pastato Atnaujinimo statybos darbų projektui parengti, įskaitant ir projektinių pasiūlymų užduočiai taikytinus reikalavimus, jeigu tokie gali būti nustatyti viešojo administravimo subjektų.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNININĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjo parengti dokumentai, galutinės jų versijos, Pirkėjui turi būti pateikiamos 1 egzemplioriumi, skaitmeniniu formatu, kurie turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu;

    - Taip pat galutiniai dokumentai Pirkėjui turi būti pateikiami ir dokumentų redaguojamais formatais – *.docx, *.xlsx, *.dwg arba kitais lygiaverčiais formatais.

  - Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant suteiktas Paslaugas:

    - Statinio būklės įvertinimo ataskaita (-os);

    - Energijos vartojimo auditas;

    - Pastato atnaujinimo ir energinio naudingumo planas, t. y. užduotis techniniam projektui parengti.

- PRIEDAI

  - Priedas –  Kadastrinė byla, Vasario g. 16-osios g. 30, Šiauliai.

  - Priedas – Vasario g. 16-osios g. 30, Šiauliai, NT Registras.